Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów na modernizację kotłowni w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk” w 2007 roku.

Przyjmuje się następujące zasady opracowania i wykonania przedmiarów i kosztorysów dla potrzeb Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Szczyrk:

Podstawa opracowania KNR, KNR Wacetob, kalkulacje indywidualne zgodnie z załączonymi  wzorami.

- stawka robocizny 7,60 zł/r-g,

- koszty pośrednie 50% R i S

- zysk od  R, S i Kp - 10%

- stawka VAT 7%,

Ceny ryczałtowe:

  - opłata za odbiór kominiarski - 100 zł + VAT (mieszkaniec za opinię wstępną, wykonawca za odbiór końcowy)

  - malowanie i izolacja przewodów śr. 20 ÷ 50 – 8,50 zł/mb + VAT

  - wykucie otworów pod czopuch, wywiezienie gruzu, osadzenie czopucha przy kotłach węglowych 50 zł/szt + VAT

  - zamurowanie otworów j.w. 50 zł/szt + VAT

  - rozruch kotła, ruch na gorąco, szkolenie 90 zł + VAT

  - za czopuch do pieca węglowego (o ile nie jest ujęty w cenie kotła) 90 zł/mb + VAT

  - za kolano do czopucha  bez wyczystki (o ile nie jest ujęte w cenie kotła) 60 zł/szt + VAT

  - za kolano do czopucha  z wyczystką (o ile nie jest ujęte w cenie kotła) 120 zł/szt + VAT

- Ceny materiałów podstawowych:

- kocioł 							wg. ceny ofertowej

- pompa 100 UPS 25/40 (układ dwupompowy)	max.	400,00 zł/szt.

- pompa 100 UPS 25/60 (układ jednopompowy)	max.	500,00 zł/szt.

- zawór trójdrożny regulacyjny do  5/4``		max.	225 zł/szt.

- ceny innych materiałów i pracy sprzętu nie więcej niż cenniki Sekocenbud, BISTYP CONSULTING, itp. dla kwartału na moment sporządzania kosztorysu,

- podstawa wyceny:

  - opinia kominiarska,

  - plan sytuacyjny kotłowni wraz z schematem montażowym (wykonuje dostawca/wykonawca)

  - przedmiar robót (wykonuje dostawca/wykonawca pod nadzorem Operatora wg. podanego wzoru),

Przedmiar robót i kosztorys na montaż kotła musi obejmować następujący zakres:

- demontaż starego kotła z usunięciem z kotłowni i wraz z wystawieniem do utylizacji,

- montaż nowego kotła wraz z dostawą i transportem technologicznym,

- montaż oprzyrządowania kotła,

- montaż wyposażenia regulacyjno – kontrolnego i  pomiarowego,

- podłączenie kotła oraz oprzyrządowania do instalacji c.o. i c.w.u.,

- uruchomienie kotła i ruch „na gorąco”,

- dokonanie odbiorów pośrednich i końcowych w tym odbioru kominiarskiego,

- ew. modernizacja układu zabezpieczenia kotła (rura bezp. rura przelewowa, zbiornik wyrównawczy).

Uwaga: W przypadku gdy zabezpieczenie nie jest właściwe modernizacja jest obowiązkowa,

- ewentualna modernizacja instalacji c.w.u. wraz z dostawą i montażem zbiornika z osprzętem (naczynie przeponowe, zaw. bezp.)

Montaż kotła i oprzyrządowanie obejmuje również podłączenie do instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie. Modernizacja instalacji elektrycznej należy do Inwestora (np. do zasilania trójfazowego).

Zatwierdza się do stosowania