ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczyrk

Urząd Miejski w Szczyrku

ul. Beskidzka 4

43-370 Szczyrk

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA GMINY SZCZRYK –

AKTUALIZACJA

WYKONAWCA:

- Eko-Land Consulting Marek Miszczyk

ul. Andrychowska 3/96

43 – 300 Bielsko – Biała

tel. 502-768-288, 502-268-223

e-mail: eko.land@wp.pl

- NIP: 547-104-14-84; REGON 072350942

ZESPÓŁ AUTORSKI:

Inż. Ewa Miszczyk

SZCZYRK, MAJ 2008

- SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	2

1.1	Podstawa prawna opracowania	2

1.2	Cel i zakres opracowania	2

1.3	Funkcje Planu	2

2	Charakterystyka gminy Szczyrk	2

2.1	Położenie	2

2.2	Zasoby ludzkie	2

2.3	Ogólna charakterystyka infrastruktury	2

2.3.1	Zasoby mieszkaniowe	2

2.3.2	Urządzenia sieciowe – energia elektryczna	2

2.3.3	Urządzenia sieciowe - kanalizacja	2

2.3.4	Urządzenia sieciowe – wodociągi	2

2.3.5	Urządzenia sieciowe – sieć gazowa	2

3	Stan aktualny, prognozy, określenie celów w gospodarce odpadami oraz planowane zadania	2

3.1	Odpady komunalne	2

3.1.1	Stan aktualny	2

3.1.1.1	Ilość i rodzaj powstających odpadów komunalnych	2

3.1.1.2	Zbieranie i wywóz odpadów	2

3.1.1.3	Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Szczyrk	2

3.1.1.4	Odpady zmieszane	2

3.1.1.5	Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2

3.1.1.6	Odpady biodegradowalne	2

3.1.1.7	Odpady wielkogabarytowe	2

3.1.1.8	Odpady budowlano-remontowe	2

3.1.1.9	Odpady niebezpieczne	2

3.1.2	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych	2

3.1.2.1	Odpady komunalne i biodegradowalne	2

3.1.2.2	Odpady wielkogabarytowe	2

3.1.2.3	Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego	2

3.1.2.4	Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych	2

3.1.3	Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Szczyrk	2

3.1.4	Cele krótko i długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	2

3.1.4.1	Cele krótkoterminowe	2

3.1.4.2	Cele długoterminowe	2

3.1.5	Zadania do realizacji	2

3.2	Odpady opakowaniowe	2

3.2.1	Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi	2

3.2.2	Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych	2

3.2.3	Cele przewidywane w gospodarce odpadami opakowaniowymi	2

3.2.3.1	Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi	2

3.2.3.2	Cele długoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi	2

3.2.4	Zadania do realizacji	2

3.3	Osady ściekowe	2

3.3.1	Stan aktualny	2

3.4	Odpady powstające w sektorze gospodarczym	2

3.4.1	Odpady inne niż niebezpiczne	2

3.4.1.1	Stan aktualny	2

3.4.2	Odpady niebezpieczne	2

3.4.3	Obiekty oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów  z sektora gospodarczego	2

3.4.4	Podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów z sektora gospodarczego	2

3.4.5	Prognoza wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym	2

3.4.5.1	Odpady inne niż niebezpieczne	2

3.4.5.2	Odpady niebezpieczne	2

3.4.6	Cele w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym	2

3.4.7	Zadania do realizacji	2

3.5	Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych	2

3.5.1	Odpady zawierające PCB	2

3.5.1.1	Stan aktualny	2

3.5.2	Oleje odpadowe	2

3.5.2.1	Stan aktualny	2

3.5.2.2	Stan docelowy i cele do osiągnięcia	2

3.5.2.3	Prognoza powstawania olejów odpadowych	2

3.5.2.4	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki olejami odpadowymi	2

3.5.3	Baterie i akumulatory	2

3.5.3.1	Stan aktualny	2

3.5.3.2	Stan docelowy i cele do osiągnięcia	2

3.5.3.3	Prognoza	2

3.5.3.4	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami	2

3.5.4	Odpady zawierające azbest	2

3.5.4.1	Stan aktualny	2

3.5.4.2	Stan docelowy oraz cele dotyczące odpadów zawierających azbest	2

3.5.4.3	Prognoza wytwarzania odpadów zawierających azbest	2

3.5.4.4	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest	2

3.5.5	Odpady pestycydowe	2

3.5.5.1	Stan aktualny	2

3.5.5.2	Prognoza powstawania odpadów pestycydowych	2

3.5.5.3	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki odpadami pestycydowymi	2

3.5.6	Zadania do realizacji z zakresu gospodarki szczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych	2

3.6	Inne odpady	2

3.6.1	Zużyte pojazdy samochodowe	2

3.6.1.1	Stan aktualny	2

3.6.2	Zużyte opony	2

3.6.2.1	Stan aktualny	2

3.6.2.2	Prognoza powstawania zużytych opon	2

3.6.2.3	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi oponami	2

3.6.3	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	2

3.6.3.1	Stan aktualny	2

3.6.3.2	Prognoza	2

3.6.3.3	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi	2

3.6.4	Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego	2

3.6.4.1	Stan aktualny	2

3.6.4.2	Prognoza	2

3.6.4.3	Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytym sprzętem gospodarstwa domowego	2

4	Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej	2

4.1	Program edukacji ekologicznej	2

4.1.1	Edukacja dzieci i młodzieży	2

4.1.1.1	Rola nauczycieli w edukacji ekologicznej	2

4.1.1.2	Formy edukacji ekologicznej	2

4.1.2	Szkolenie kadr zajmujących się gospodarką odpadami	2

5	Uwarunkowania finansowe realizacji zadań Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Szczyrk	2

5.1	Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska w Polsce	2

5.1.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach	2

5.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	2

5.1.3	Koszty operacyjne (eksploatacyjne) zadań inwestycyjnych	2

5.1.4	Koszty ogólne i pomocnicze.	2

6	Analiza oddziaływania planu na środowisko	2

7	Monitoring i ocena realizacji założonych celów	2

8	Streszczenie	2

8.1	Odpady komunalne	2

8.1.1	Odpady biodegradowalne	2

8.1.2	Odpady wielkogabarytowe	2

8.1.3	Odpady budowlano-remontowe	2

8.1.4	Odpady niebezpieczne	2

8.1.5	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych	2

8.1.5.1	Odpady komunalne i biodegradowalne	2

8.1.5.2	Odpady wielkogabarytowe	2

8.1.5.3	Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego	2

8.1.5.4	Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych	2

8.1.6	Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Szczyrk	2

9	Literatura	2

- SPIS TABEL

Tabela 2-1 Ludność ogółem, według faktycznego miejsca zamieszkania, stan za 31 grudnia	2

Tabela 2-2 Ruch naturalny ludności za 2006 rok	2

Tabela 2-3 Ruch naturalny ludności na przestrzeni 5 lat, od 2002 do 2006 roku	2

Tabela 2-4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne (migracje na pobyt stały)	2

Tabela 2-5  Zasoby mieszkaniowe gminy Szczyrk w latach 2002-2006	2

Tabela 2-6 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie Szczyrk w latach 2002-2006	2

Tabela 2-7 Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2005	2

Tabela 2-8 Wodociągi w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	2

Tabela 2-9 Sieć gazowa w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	2

Tabela 3-1 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/M/rok]	2

Tabela 3-2 Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]	2

Tabela 3-3 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów małych miast dla roku 2001[kg/M/r]	2

Tabela 3-4 Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Szczyrk w 2007 r. [Mg/rok]	2

Tabela 3-5 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Szczyrk  i poddanych procesom odzysku poza terenem miasta, w latach 2004 - 2006	2

Tabela 3-6 Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w latach 2004-2007 [Mg]	2

Tabela 3-7 Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2007 roku [Mg]	2

Tabela 3-8 Ilość odpadów budowlano-remontowych wytworzonych na terenie Gminy w 2007 r. [Mg]	2

Tabela 3-9 Ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2007 r. wchodzących w skład odpadów komunalnych	2

Tabela 3-10 Liczba ludności Gminy Szczyrk w okresie perspektywicznym	2

Tabela 3-11 Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych w powiecie bielskim	2

Tabela 3-12 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Gminy do roku 2018 w Mg/rok	2

Tabela 3-13 Prognoza ilości wytwarzanych przez turystów odpadów komunalnych do roku 2018 w Mg/rok	2

Tabela 3-14  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych do roku 2018 w Mg/rok	2

Tabela 3-15  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji do roku 2018 w Mg/rok	2

Tabela 3-16 Ilość odpadów wielkogabarytowych przewidzianych do odzysku i recyklingu w Mg/rok na terenie gminy Szczyrk w latach 2010, 2015 (oraz dla porównania 2006 rok)	2

Tabela 3-17 Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych wytwarzanych na terenie gminy Szczyrk w latach 2010, 2015 (oraz dla porównania 2006 rok) [Mg/rok]	2

Tabela 3-18 Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych przewidzianych do odzysku [Mg/rok]	2

Tabela 3-19 Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych [Mg/rok]	2

Tabela 3-20 Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do selektywnego zbierania na terenie Gminy [Mg]	2

Tabela 3-21 Harmonogram realizacji zadań z gospodarki odpadami komunalnymi	2

Tabela 3-22 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca Gminy [kg/M/rok]	2

Tabela 3-23 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy Szczyrk [Mg/rok]	2

Tabela 3-24 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy [Mg/rok]	2

Tabela 3-25 Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska	2

Tabela 3-26 Wykaz firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów całego powiatu bielskiego	2

Tabela 3-27 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych: baterii i akumulatorów w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.	2

Tabela 3-28 Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta Szczyrk	2

Tabela 4-1 Proponowane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami w ramach poszczególnych przedmiotów	2

Tabela 5-1 Proponowany montaż finansowy dla zadań Planu Gospodarki Odpadami	2

Tabela 5-2  Przewidywany harmonogram realizacji zadań	2

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 2-1  Gmina Szczyrk, położenie	2

Rysunek 2-2  Gęstość zaludnienia w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	2

Rysunek 2-3 Wpływ przyrostu naturalnego oraz salda migracji na liczbę mieszkańców gminy Szczyrk	2

Rysunek 2-4 Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Szczyrk w latach 2002-2006	2

Rysunek 2-5 Dynamika liczby mieszkań oraz powierzchni użytkowych w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006	2

Rysunek 3-1 Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz przewidywane ilości do odzysku i składowania	2

Rysunek 5-1 Struktura finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami	2

# Wprowadzenie

## Podstawa prawna opracowania

Opracowanie aktualizacji niniejszego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 i 15 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) - nakładającego na gminy obowiązek opracowania w/w planu oraz jego aktualizacji wynikającej ze zmian wprowadzonych ustawą z 29 lipca 2005 roku.

## Cel i zakres opracowania

Głównym celem Planu jest określenie zasad gospodarki odpadami na terenie gminy Szczyrk oraz realizacja powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Plan przedstawia stan aktualny i określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami.

Zakres szczegółowy opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych w aktualizacji ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 620) w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami i Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 13 marca 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333):

Gminny plan gospodarki odpadami określa:

- Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

  - rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

  - wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  - identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

- Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

- Prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami;

- Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami;

- Rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji;

- Instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

  - wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

  - harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- System gospodarowania odpadami,

- System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Projekt planu gminnego podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Formuła niniejszego Planu stanowić będzie podstawę do działań samej Gminy w sukcesywnym porządkowaniu gospodarki odpadami na jej obszarze.

Opracowany plan gospodarki odpadami wraz ze szczegółowo wyznaczonymi celami i zadaniami, krótko, średnio i długo okresowymi, pozwoli na przygotowanie zamierzeń inwestycyjnych.

## Funkcje Planu

Główne funkcje Planu to:

- realizacja krajowej, wojewódzkiej i powiatowej polityki gospodarowania odpadami,

- strategiczne zarządzanie gminą w zakresie gospodarki odpadami,

- wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju gminy,

- przekazanie informacji na temat gospodarki odpadami,

- przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych związanych z odpadami, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie,

- pomoc przy konstruowaniu budżetu powiatu,

- koordynacja polityki gospodarki odpadami dla gmin.

# Charakterystyka gminy Szczyrk

## Położenie

Pod względem administracyjnym gmina Szczyrk położona jest w województwie śląskim, południowej części powiatu bielskiego. Gmina Szczyrk graniczy:

- od południa z gminą Wisła (powiat cieszyński),

- od wschodu z gminami: Buczkowice (powiat bielski) i Lipowa (powiat żywiecki),

- od północy z gminą Wilkowice (powiat bielski) oraz miastem Bielsko-Biała,

- od zachodu z gminą Brenna (powiat cieszyński).

Rysunek 2-1  Gmina Szczyrk, położenie

Pod względem geograficznym Szczyrk leży w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego. Miasto zajmuje górny odcinek doliny Żylicy od Skalitego i Magury, aż po Przełęcz Salmopolską. Obszar miasta przypomina dość regularny prostokąt, w którego wierzchołkach leżą: Malinowska Skała, Grabowa, Klimczok i Skalite. Szczyrk leży nad Żylicą, potokiem, stanowiącym lewobrzeżny dopływ Soły, którego źródła znajdują się na stokach Malinowskiej Skały. Miasto położone jest na wysokości od 460 do 600 m n.p.m.

## Zasoby ludzkie

Gmina Szczyrk zajmuje obszar o powierzchni ok. 39 km2, co stanowi ok. 8,5% całkowitej powierzchni powiatu bielskiego (którego powierzchnia wynosi 457 km2 i obejmuje 10 gmin).

W 2002 roku gminę Szczyrk zamieszkiwało ok. 5 702 tys. mieszkańców (stan na 31 XII, wg faktycznego miejsca zamieszkania). Do końca 2006 roku liczba ludności wzrosła do ok. 5 849 tj. o ok. 2,6% (Tabela 2-1).

Średnia gęstość zaludnienia wynosi obecnie ok. 150 osób na 1 km2, to jest znacznie mniej, bo aż 
o 45%, od gęstości zaludnienia całego obszaru powiatu bielskiego.

Rysunek 2-2  Gęstość zaludnienia w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

Analizę ruchu naturalnego ludności oparto na współczynniku przyrostu naturalnego będącego bilansem dwóch składowych tego procesu, tj. poziomu urodzeń i wielkości zgonów. Z zestawienia danych za rok 2006 wynika, że gmina Szczyrk odznacza się stosunkowo niedużym przyrostem naturalnym ludności (Tabele 2-2 i 2-3).

Kolejnym po ruchu naturalnym, czynnikiem determinującym poziom wzrostu bądź spadku liczby ludności na danym obszarze jest ruch „wędrówkowy”. Analiza bilansu tych przemieszczeń (napływu 
i odpływu ludności) w postaci salda migracji za lata 2002-2006 wskazuje na fakt, iż obszar ten charakteryzuje dodatnie saldo migracji (Tabela 2-4).

Z poniższych zestawień wynika, że dodatnie saldo migracji jest dodatkowo wspomagane poprzez dodatni przyrost naturalny, dlatego obszar ten odznacza się stałym wzrostem liczby ludności.

Tabela 2-1 Ludność ogółem, według faktycznego miejsca zamieszkania, stan za 31 grudnia

| Gmina | Liczba osób w poszczególnych latach, ogółem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Szczyrk | 5 702 | 5 755 | 5 810 | 5 824 | 5 849 |

Tabela 2-2 Ruch naturalny ludności za 2006 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność ogółem |  | Urodzenia żywe ogółem | Zgony |  | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys.] | [na 1 km2] |  | Ogółem | Niemowlęta |  |
| 39 | 5 849 | 150 | 54 | 50 | 0 | 4 |

Tabela 2-3 Ruch naturalny ludności na przestrzeni 5 lat, od 2002 do 2006 roku

| Urodzenia żywe |  |  |  |  | Zgony ogółem |  |  |  |  | Zgony niemowląt |  |  |  |  | Przyrost naturalny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  | ogółem |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 46 | 54 | 56 | 55 | 54 | 57 | 51 | 41 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | 15 | 0 | 4 |

Tabela 2-4 Migracje wewnętrzne i zagraniczne (migracje na pobyt stały)

| Zameldowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |  |  |  |  | miasta |  |  |  |  | wieś |  |  |  |  | zagranica |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 91 | 70 | 83 | 84 | 111 | 58 | 41 | 61 | 63 | 80 | 32 | 27 | 21 | 20 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wymeldowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem |  |  |  |  | miasta |  |  |  |  | wieś |  |  |  |  | zagranica |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 51 | 51 | 62 | 50 | 54 | 35 | 33 | 29 | 34 | 31 | 16 | 18 | 33 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

Rysunek 2-3 Wpływ przyrostu naturalnego oraz salda migracji na liczbę mieszkańców gminy Szczyrk

Z danych przedstawionych na Rysunku 2-3 wynika, że na wzrost liczby ludności w latach 2002-2006 decydujący wpływ miało dodatnie saldo migracji (więcej osób osiedliło się na terenie Gminy niż z niej wyjechało) oraz dodatni przyrost naturalny (za wyjątkiem roku 2002; w tym roku straty spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym zostały w dostateczny sposób zbilansowane poprzez dodatnie saldo migracji).

Dane dotyczące struktury wiekowej ludności Szczyrku wykazują, że na 5 849 mieszkańców Gminy 
w 2006 roku, osób w wieku przedprodukcyjnym było 1179, co stanowi 20,2% ogółu mieszkańców Gminy, osób w wieku produkcyjnym było 3705 (63,3% ogółu mieszkańców), a osób w wieku poprodukcyjnym było 965 (16,5% ogółu mieszkańców). Strukturę wiekową ludności Gminy na przestrzeni 5 lat przedstawia Rysunek 2-4.

Rysunek 2-4 Ekonomiczne grupy wiekowe mieszkańców gminy Szczyrk w latach 2002-2006

## Ogólna charakterystyka infrastruktury

### Zasoby mieszkaniowe

Jednym z rozstrzygających kryteriów atrakcyjności miejscowości jest relacja między poziomem osiąganych dochodów osobistych a poziomem kosztów utrzymania. Im ta relacja jest korzystniejsza na rzecz dochodów osobistych, tym atrakcyjność lokalizacyjna miejscowości wzrasta. Obecnie w dużych miastach w Polsce ta relacja kształtuje się niekorzystnie, przede wszystkim ze względu na bardzo wysokie koszty zamieszkania, wynikające z niedostatecznego tempa rozwoju i drogiego cenowo budownictwa mieszkaniowego. Tylko osoby o wysokich dochodach mogą w obecnej sytuacji zbudować, kupić lub wynająć mieszkanie lub dom. Występuje zaś znaczny niedobór mieszkań tańszych (do kupienia lub na wynajem). Jest to jedna z głównych przyczyn zahamowania tempa migracji ludności do miast. Jednocześnie w przyległych do miast gminach notuje się wzrost liczby ludności, będący wynikiem zwiększonych ruchów migracyjnych. Motywami decyzji migracyjnych są m.in.:

- lepsze warunki zamieszkiwania (domy jednorodzinne na dużych działkach - typ rezydencjalny zabudowy oraz mieszkania lub domy w średniointensywnej zabudowie w małych zespołach o wysokim standardzie użytkowym) o względnie dobrej dostępności komunikacyjnej, głównie przez własny samochód (osób o najwyższych dochodach),

- możliwość budowy, kupna mieszkania lub domu po niższym koszcie niż w miastach (niższa cena za 1 m2 powierzchni działki oraz niższe koszty budowlane) o względnie dobrej dostępności komunikacyjnej (własny samochód oraz środki komunikacji publicznej) - dotyczy to osób o ponadprzeciętnych dochodach; dla tej kategorii osób relacja między uzyskiwanymi dochodami a kosztami utrzymania jest korzystniejsza na obszarach podmiejskich.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku gminy Szczyrk. Od 2002 notowany jest ciągły wzrost liczby mieszkańców wywołany przede wszystkim dodatnim saldem migracji. Na proces ten główny wpływ ma atrakcyjność lokalizacji Gminy pod względem mieszkaniowym (bezpośrednie sąsiedztwo z dużymi aglomeracjami miejskim w połączeniu z dużymi walorami krajobrazowymi i turystycznymi). Co prawda w 2002 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny, nie oznacza to jednak trwałego odwrócenia tendencji.

Tabela 2-5  Zasoby mieszkaniowe gminy Szczyrk w latach 2002-2006

| Wyszczególnienie | Zasoby mieszkaniowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Mieszkania [miesz.] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 42790 | 46675 | 47137 | 47645 | 48145 |
| Szczyrk | 1830 | 2329 | 2352 | 2364 | 2380 |
| Izby [izba] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 173873 | 190559 | 193214 | 196147 | 199006 |
| Szczyrk | 8209 | 10498 | 10632 | 10701 | 10808 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] |  |  |  |  |  |
| Powiat bielski | 3436938 | 3801821 | 3868297 | 3944458 | 4018292 |
| Szczyrk | 159205 | 204999 | 208270 | 209993 | 212971 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizując przedstawione dane, należy stwierdzić, że z roku na rok wzrasta liczba mieszkań oddawanych do użytku. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż tempo wzrostu powierzchni użytkowych mieszkań przewyższa tempo wzrostu liczby mieszkań na terenie gminy Szczyrk (Rysunek 5). Oznacza to, iż poprawie uległy warunki lokalowe mieszkańców Gminy.

Rysunek 2-5 Dynamika liczby mieszkań oraz powierzchni użytkowych w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

### Urządzenia sieciowe – energia elektryczna

Na terenie Szczyrku, na przestrzeni pięciu lat, tj. od 2002 do 2006 r. sukcesywnie wzrastała liczba odbiorców energii elektrycznej oraz zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu. Spadek odnotowano dopiero w 2006 r. Poniższe zestawienie tabelaryczne pokazuje zachodzące zmiany 
i tendencje.

Tabela 2-6 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie Szczyrk w latach 2002-2006

|  | Wyszczególnienie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu [szt] |  |  |  |  |  |
| Gmina Szczyrk | 3586 | 3591 | 3619 | 3606 | 2753 |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [MW*h] |  |  |  |  |  |
| Gmina Szczyrk | 6668 | 6751 | 7037 | 7209 | 6596 |

### Urządzenia sieciowe - kanalizacja

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie wynosi ok. 20,4 km wraz z przyłączami. Ścieki socjalno-bytowe z terenu gminy Szczyrk za pośrednictwem przepompowni ścieków w Rybarzowicach przepompowywane są do miejskiej oczyszczalni ścieków „komorowie” przy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej.

Tabela 2-7 zawiera zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej, liczby przyłączy kanalizacyjnych, ilości odprowadzanych ścieków oraz liczby ludności korzystających z sieci.

Tabela 2-7 Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2005

| Kanalizacja sanitarna w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] |  |  |  |  |
| 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt] |  |  |  |  |
| 390 | 398 | 408 | 408 | 427 |
| Ścieki odprowadzone [dam3] |  |  |  |  |
| 152,4 | 144,1 | 145,9 | 163,2 | 176 |
| Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] |  |  |  |  |
| 1654 | 1687 | 1721 | 1725 | 1765 |

### Urządzenia sieciowe – wodociągi

Sieć wodociągowa jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę. Woda czerpana jest głównie z ujęcia wody na terenie Żylicy, zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej 168. Ponadto istnieją dwa ujęcia dla hotelu „Orle Gniazdo” (studnia głębinowa oraz ujęcie wód źródlanych na zboczu Klimczoka-Podmangura). Budynki leżące powyżej ujęcia miejskiego czerpią wodę z ujęć lokalnych ze źródeł, potoków i studni kopanych. Wokół ujęć wody wprowadzono strefy ochronne. Tabela 2-8 przedstawia dane dotyczące długości sieci, ilości przyłączy wodociągowych, ilości wody dostarczanej do gospodarstw oraz liczny ludności korzystającej z sieci.

Tabela 2-8 Wodociągi w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

| Sieć wodociągowa w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] |  |  |  |  |
| 12,7 | 12,7 | 12,8 | 27,1 | 27,2 |
| Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt] |  |  |  |  |
| 631 | 645 | 646 | 653 | 655 |
| Woda dostarczona gospodarstwom domowym [dam3] |  |  |  |  |
| 87,8 | 86,6 | 83,3 | 81,3 | 87,2 |
| Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] |  |  |  |  |
| 2526 | 2574 | 2602 | 2656 | 2670 |

### Urządzenia sieciowe – sieć gazowa

Sieć gazowa wykonana jest z rur stalowych, o łącznej długości 41,4 km. Sieć ta zasilana jest ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Buczkowicach. Została ona wykonana w latach 1989 – 1994 i obecnie doprowadzona jest do większości budynków.

Tabela 2-9 Sieć gazowa w gminie Szczyrk w latach 2002 - 2006

| Sieć gazowa w gminie Szczyrk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci ogółem [km] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| bd* | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Czynne połączenia do budynków mieszkalnych [szt] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1244 | 1255 | 1272 | 1294 | 1304 |
| Odbiorcy gazu [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 955 | 966 | bd | 1007 | 1015 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 507 | bd | bd | 880 | 909 |
| Odbiorcy gazu w miastach [gosp.dom.] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 |  | 2005 | 2006 |
| 955 | 966 | bd | 1007 | 1015 |
| Zużycie gazu [tys.m3] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1638 | bd | bd | 1394,8 | 1458,6 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys.m3] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1381 | bd | bd | 1351,3 | 610,7 |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba] |  |  |  |  |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| bd | 3352 | 2621 | 2610 | 2608 |

* brak danych

# Stan aktualny, prognozy, określenie celów w gospodarce odpadami oraz planowane zadania

## Odpady komunalne

Według definicji umieszczonej w Ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 
z późn. zm.) odpady komunalne to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Obok gospodarstw domowych odpady komunalne wytwarzane są w wyniku funkcjonowania:

- obiektów handlowo – usługowych,

- restauracji, stołówek, punktów gastronomicznych,

- instytucji i urzędów,

- innych obiekty infrastruktury komunalnej.

Odpady komunalne to także odpady powstające podczas utrzymania zieleni miejskiej, czyszczeniu placów i ulic, a także cmentarzy.

Do odpadów komunalnych zaliczamy także odpady wytworzone w gospodarstwach domowych: wielkogabarytowe, budowlano-remontowe oraz niebezpieczne.

Z danych statystycznych wynika, że około 2/3 odpadów komunalnych generują gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.

### Stan aktualny

Przedstawiony w opracowaniu stan aktualny gospodarki odpadami na terenie gminy Szczyrk został opracowany na podstawie danych z roku 2006 i 2007. Gospodarka odpadami na terenie Gminy regulowana jest zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIII/248/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczyrk.

#### Ilość i rodzaj powstających odpadów komunalnych

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów komunalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów – kierowaną do GUS) w Planie bilans odpadów ustalono w oparciu o dane wskaźnikowe.

Wskaźniki nagromadzenia odpadów przyjęto na podstawie przeglądu dotychczasowych badań odpadów prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 
w województwie śląskim w kilku jednostkach administracyjnych w różnych okresach (począwszy od lat 70- tych ubiegłego wieku).

Z uwagi na pewne różnice zarówno w ilości jak i jakości wytwarzanych odpadów komunalnych 
w zależności od wielkości jednostki administracyjnej – przyjęto podział na:

- miasta duże (powyżej 100 tys. mieszkańców),

- miasta średnie i małe (poniżej 100 tys. mieszkańców),

- jednostki o charakterze wiejskim.

Tabela 3-1 przedstawia przyjęte wskaźniki w odniesieniu do statystycznego mieszkańca.

Tabela 3-10 Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych [kg/M/rok]

| Rodzaje odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] * |
| --- | --- |
|  | Małe miasto |
| 1) odpady z gospodarstw domowych | 210 |
| 2) odpady z obiektów infrastrukturalnych | 90 |
| 3) odpady wielkogabarytowe | 15 |
| 4) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 30 |
| 5) odpady z ogrodów i parków | 12 |
| 6) odpady z czyszczenia ulic i placów | 8 |
| 7) odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 2 |
| Razem: | 367 |

* kg/M/rok – kg/Mieszkańca/rok

Dla potrzeb określenia niezbędnych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi trzeba określić skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie Gminy. W związku z brakiem badań odpadów wytwarzanych na terenie Gminy założono skład morfologiczny odpadów przyjęty 
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO) (Tabela 3-2).

Tabela 3-11 Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]

| Lp. | Strumienie odpadów | Udział poszczególnych rodzajów odpadów [%] odpady domowe | Udział poszczególnych rodzajów odpadów [%] odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33% | 10% |
| 2 | Odpady zielone | 2% | 2% |
| 3 | Papier i tektura | 20% | 27% |
| 4 | Odpady wielomateriałowe | 4% | 18% |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14% | 18% |
| 6 | Szkło | 8% | 10% |
| 7 | Metal | 5% | 5% |
| 8 | Odzież, tekstylia | 1% | 3% |
| 9 | Drewno | 2% | 1% |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 1% | 1% |
| 11 | Odpady mineralne | 10% | 5% |
| Razem: |  | 100,00% | 100,00% |

Źródło: KPGO, Warszawa, grudzień 2006r.

Na podstawie składu morfologicznego wytwarzanych odpadów przyjęto wskaźniki dla roku bazowego 2001 w podziale na 18 strumieni i na statystycznego mieszkańca województwa śląskiego. Tabela 3-3 przedstawia teoretyczne wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów małych miast:

Tabela 3-12 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów małych miast dla roku 2001[kg/M/r]

| Lp. | Skład morfologiczny | Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów małych miast [kg/M/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 99,00 |
| 2 | Odpady zielone | 12,00 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 22,95 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 22,95 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 5,10 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 27,30 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 11,70 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 9,00 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 3,60 |
| 10 | Metale | 20,40 |
| 11 | Opakowania z blachy | 8,40 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 2,40 |
| 13 | Tekstylia | 1,20 |
| 14 | Odpady mineralne | 32,00 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 42,00 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
| 17 | Odpady budowlane | 30,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem: |  | 367 |

Źródło: WPGO, Katowice 2003 r.

Uwzględniając przyjęty skład morfologiczny odpadów komunalnych oraz przyjmując liczbę ludności na poziomie 5 500 mieszkańców określono ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych przez mieszkańców na terenie gminy Szczyrk (Tabela 3-4).

Tabela 3-13 Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Szczyrk w 2007 r. [Mg/rok]

| L.p. | Nazwa strumienia | Ilość odpadów wytworzona w 2007 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 545 |
| 2 | Odpady zielone | 66 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 126 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 126 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 28 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 150 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 64 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 50 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 20 |
| 10 | Metale | 112 |
| 11 | Opakowania z blachy | 46 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 13 |
| 13 | Tekstylia | 7 |
| 14 | Odpady mineralne | 176 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 231 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 83 |
| 17 | Odpady budowlane | 165 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 11 |
| Razem: |  | 2019 |

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że w 2007 roku na terenie gminy Szczyrk teoretycznie wytworzonych zostało przez mieszkańców 2 019 Mg odpadów komunalnych.

Do zadań obowiązkowych gmin należy gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Oznacza to, że konieczne jest dokonanie szacunku również innych odpadów zaliczanych do komunalnych a powstających na terenie Gminy.

Na terenie Gminy funkcjonuje 57 podmiotów związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Na te obiekty składają się:

-	domy i ośrodki wypoczynkowe	(39 szt.)

-	pensjonaty			(10 szt.)

-	hotele				(5 szt.)

-	schroniska			(3 szt.)

Hotele, pensjonaty oraz ośrodki wypoczynkowe dysponują ok. 2000 miejsc noclegowych, co daje ilość: ok. 56 169 faktycznie udzielonych noclegów w ciągu roku. Przyjmując założenie, że jeden turysta wytwarza dziennie ok. 0,11 kg odpadów oraz wykorzystując przyjęte wartości (ilość miejsc noclegowych, udzielone noclegi, co daje średnio 28 dni pobytu jednego turysty w roku na rozpatrywanym terenie) wyliczono, że na obszarze Gminy w roku 2007 powstało ok. 6 Mg odpadów komunalnych związanych z pobytem turystów.

Ponadto teren Gminy odwiedzany jest przez turystów nie korzystających z noclegów (tzw. turyści jednodniowi, przybywający w celach rekreacyjnych z okolicznych miast). Żadne źródła nie podają ilości tej grupy turystów, przypuszczalnie ilość ich nie przekracza 1500 osób/miesiąc. Obliczenia wskaźnikowe wykazują, że są oni źródłem powstawania ok. 2 Mg/rok odpadów komunalnych. Łącznie powstaje więc ok. 8 Mg/rok odpadów komunalnych związanych z ruchem turystycznym.

Tabela 3-5 podaje ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta. Są to dane Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ujęte w sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczyrk.

Tabela 3-14 Ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Szczyrk 
i poddanych procesom odzysku poza terenem miasta, w latach 2004 - 2006

| Poszczególne lata objęte sprawozdaniem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004r. |  | 2005r. |  | 2006r. |  |
| Kod odpadu | Masa [Mg] | Kod odpadu | Masa [Mg] | Kod odpadu | Masa [Mg] |
| 20 01 01 | 20 | 20 01 01 | 20 | 20 01 01 | 5 |
| 20 01 02 | 90 | 20 01 02 | 90 | 20 01 02 | 75 |
| 20 01 39 | 40 | 20 01 39 | 40 | 20 01 39 | 30 |
| 20 01 40 | 30 | 20 01 40 | 31 | 20 01 40 | 25 |
| Łącznie | 180 |  | 181 |  | 135 |
| Odpady komunalne nie segregowane (zmieszane) |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | 2170 | 20 03 01 | 2191 | 20 03 01 | 2046 |

W latach 2004 i 2005 ilość odbieranych poszczególnych odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku utrzymywała się na stałym poziomie. Natomiast w roku 2006 widać spadek ilości tych odpadów, który może być spowodowany faktem, iż surowce te mogą być sprzedawane 
w „punktach skupu”. Natomiast na przestrzeni lat 2004 - 2006 nie był prowadzony odbiór odpadów ulegających biodegradacji, wynika to z faktu, iż na terenie miasta Szczyrk występuje zabudowa 
o niskiej intensywności, więc mieszkańcy wykorzystują te odpady na potrzeby własnych przydomowych gospodarstw.

Największa ilość odebranych odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych), 
w rozpatrywanym okresie, przypada na rok 2005. W roku 2004 ilość odebranych odpadów była zbliżona do ilości odpadów odebranych w roku 2005. Natomiast w roku 2006 widać znaczy spadek ilości odebranych odpadów komunalnych.

Na terenie miasta Szczyrk nie ma miejsc przeznaczonych pod targowiska, w związku z czym nie jest prowadzony odbiór odpadów z targowisk. Odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady typu gleba, ziemia, kamienie są wykorzystywane na potrzeby własne miasta.

Na terenie miasta nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpady te odbierane są „na telefon”, w zależności od potrzeb mieszkańców.

Wyżej przyjęte wskaźniki są wskaźnikami planistycznymi, obejmującymi oprócz odpadów stricte domowych, również odpady komunalnopodobne z różnych form działalności administracyjnej, turystycznej i usługowo – produkcyjnej.

#### Zbieranie i wywóz odpadów

Obecnie w gminie Szczyrk ok. 82% gospodarstw domowych objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów, co daje liczbę ok. 1235 gospodarstw. Do gromadzenia odpadów z budynków jednorodzinnych stosowane są pojemniki o pojemności 110 litrów oraz worki foliowe o pojemności 100 litrów. Poniższe zestawienie podaje liczbę gospodarstw domowych włączonych do zorganizowanego systemu wywozu odpadów komunalnych:

| Lata | Ilość gospodarstw domowych objętych zorganizowanym systemem wywozu odpadów |
| --- | --- |
| 2004 | 980 |
| 2005 | 990 |
| 2006 | 1046 |
| 2007 | 1235 |

#### Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Szczyrk

W 1999 roku na terenie Gminy wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielają następujące frakcje odpadów:

- plastik,

- papier,

- szkło,

- metale.

Tabela 3-6 przedstawia ilości odpadów pozyskanych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Szczyrk.

Tabela 3-15 Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w latach 2004-2007 [Mg]

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ilość odpadów [Mg] | 95 | 120 | 135 | 150 |

Źródło: informacje: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią opisane worki o pojemności od 80 do 110 litrów, które udostępniane są mieszkańcom nieodpłatnie, w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. ul.Graniczna 1 43-370 Szczyrk).

Odpady pozyskane z selektywnej zbiórki oraz odpady zmieszane odbierane są zgodnie 
z harmonogramem bezpośrednio od mieszkańców przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Na terenie Miasta obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych w ramach, której właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- zagospodarowania surowców wtórnych korzystając ze specjalnie oznakowanych do tego celów pojemników i worków,

- składowania w wydzielonym na terenie posesji miejscu popiołu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontu, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów ulegających biodegradacji – przeznaczonych do późniejszego wywozu, w sposób bezpieczny,

- wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych powstających na posesji odpadów niebezpiecznych takich jak: baterie, akumulatory, świetlówki oraz opakowania po środkach chemicznych.

Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie nakazuje, aby:

  - Odpady ulegające biodegradacji (np. odpady kuchenne, ogrodowe) w miarę możliwości były kompostowane na terenie nieruchomości, tak, aby nie było to uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzone w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do tego celu i przekazywane uprawnionemu podmiotowi.

  - Odpady komunalne wielkogabarytowe były gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez uprawniony do wywozu podmiot.

  - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości:

    - przekazują do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli nabywają sprzęt nowy tego samego rodzaju;

    - przekazują do prowadzącego punkt zbierania;

    - wystawiają w miejscu odbierania odpadów, w terminach podanych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.

  - Azbest (materiały konstrukcyjne i izolacyjne zawierające azbest) należy przekazać do usunięcia specjalistycznym przedsiębiorcom zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

  - Odpady niebezpieczne takie jak baterie, akumulatory małogabarytowe (telefony komórkowe i ładowarki do telefonów komórkowych) należy umieścić w pojemnikach ustawionych w placówkach handlowych i usługowych, a w szkołach –baterie.

Powstające na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odpady, inne niż komunalne (np. medyczne, weterynaryjne) winny być zbierane w sposób wydzielony od odpadów komunalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób uzgodniony z odbiorcą odpadów.

Wywóz gruzu z rozbiórki lub remontu obiektu oraz ziemi z wykopów jest obowiązkiem wykonującego roboty budowlane. Odpady budowlane winny być posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, papy, stolarki budowlanej.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się worki z tworzywa, kolorowe - wskazując na rodzaj gromadzonych w nich odpadów:

- makulatura- worek koloru niebieskiego;

- szkło bezbarwne – worek koloru białego;

- szkło kolorowe – worek koloru zielonego;

- plastik – worek koloru żółtego.

Do gromadzenia odpadów komunalnych przy drogach i w miejscach publicznych służą miejskie kosze uliczne o pojemności od 5 do 80 litrów.

#### Odpady zmieszane

Odpady zmieszane odbierane od mieszkańców wywożone są na składowisko poza teren Gminy: na składowisko odpadów w Żywcu (składowisko jest własnością Spółki „Beskid” z Żywca, z siedzibą: ul. Kabaty, 34 – 300 Żywiec) lub na składowisko odpadów w Bielsku – Białej (składowisko jest własnością Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., z siedzibą: ul. Krakowska, 43 – 300 Bielsko – Biała – Lipnik) przez firmy koncesjonowane przez Urząd Gminy. Właściciele posesji zobowiązani są stosowną uchwałą Rady Gminy do zawierania indywidualnych umów na wywóz odpadów bytowych.

Wywozem odpadów zmieszanych zajmują się firmy:

- SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.

- Kontener Serwis LUKAS Wiesław Lukas

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

- Beskid Sp. z o.o.

#### Obiekty i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Szczyrk nie ma żadnej instalacji służącej do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów. Odpady z terenu miasta wywożone są na składowisko odpadów w Żywcu (składowisko jest własnością Spółki „Beskid” z Żywca, z siedzibą: ul. Kabaty, 34 – 300 Żywiec) lub na składowisko odpadów w Bielsku – Białej (składowisko jest własnością Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., z siedzibą: ul. Krakowska, 43 – 300 Bielsko – Biała – Lipnik).

#### Odpady biodegradowalne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, przez „odpady ulegające biodegradacji rozumie się odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów”. Należą do nich:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier nieopakowaniowy,

- odpady z opakowań papierowych.

Na terenie Gminy nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

W związku z brakiem szczegółowych danych dotyczących ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie Gminy, dla potrzeb Planu oszacowano ilości tego typu odpadów na podstawie przyjętego składu morfologicznego. Wartości te przedstawia Tabela 3-7.

Tabela 3-16 Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2007 roku [Mg]

| Lp. | Nazwa strumienia | Ilość odpadów wytworzonych w 2007 r. [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 545 |
| 2 | Odpady zielone | 66 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 126 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 126 |
| Łącznie ilość odpadów biodegradowalnych |  | 863 |

Obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego

W związku z charakterem gminy Szczyrk - zabudowa niska - wolnostojące budynki mieszkalne oraz pensjonaty i hotele - większość mieszkańców posiada własne, przydomowe kompostowniki.

#### Odpady wielkogabarytowe

Odpadami wielkogabarytowymi są odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, które ze względu na duże rozmiary można podzielić na:

- stare meble,

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, tzw. sprzęt AGD,

- urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że w 2007 roku na terenie gminy Szczyrk wytworzonych zostało około 83 Mg odpadów wielkogabarytowych (dane teoretyczne, obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego). Według danych udostępnionych przez Urząd Gminy w Szczyrku w roku 2007 z terenu Gminy zebrano 11,8 Mg odpadów wielkogabarytowych.

#### Odpady budowlano-remontowe

W skład odpadów budowlano-remontowych wchodzą:

- odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych, takich jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, asfaltowy,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe),

- złomy metaliczne,

- gleba i grunt z wykopów (kamienie i żwir),

- odpady materiałów izolacyjnych.

Na podstawie przyjętego składu morfologicznego oszacowano ilość odpadów budowlano-remontowych wchodzących w skład odpadów komunalnych. Tabela 3-8 przedstawia oszacowane ilości poszczególnych rodzajów odpadów budowlano-remontowych.

Tabela 3-17 Ilość odpadów budowlano-remontowych wytworzonych na terenie Gminy w 2007 r. [Mg]

| Rodzaj odpadu | Skład [%] | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Gruz ceglany, betonowy ceramiczny, asfaltowy | 60% | 99 |
| Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | 8% | 13,2 |
| Asfalty, smoły, produkty smołowe (pokrycia dachowe) | 7% | 11,55 |
| Złom metaliczny | 5% | 8,25 |
| Gleba i grunt, kamienie i żwiry | 15% | 24,75 |
| Materiały izolacyjne | 5% | 8,25 |
| Łącznie | 100% | 165 |

Źródło: obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlano-remontowych powinny zajmować się specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Takie zakłady powinny być wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego – kruszarki, przesiewacze wibracyjne – i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych.

#### Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych to odpady pochodzące od mieszkańców oraz działalności gospodarczej. Należą do nich m.in.:

- baterie i akumulatory – kod 20 01 33*, 16 06 02*, kod 16 06 03*,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (w tym lampy fluorescencyjne i monitory kineskopowe) – kod 20 01 21*, 20 01 35*, 16 02 13*,

- urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 16 02 11*,

- odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami niebezpiecznymi – kod 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*,

- oleje i tłuszcze – kod 20 01 26*, grupa 13,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29*,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*,

- puste pojemniki ciśnieniowe – kod ex15 01 11*.

Odpady te ze względu na swój charakter wymagają selektywnego gromadzenia i specjalnego systemu unieszkodliwiania odrębnego dla każdego typu odpadów. Aktualnie na terenie Gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady komunalne zawierające odpady niebezpieczne, mogą być obecnie kierowane na składowisko odpadów, co w sposób znaczący utrudnia jego funkcjonowanie oraz powoduje szkodliwe oddziaływanie składowiska na środowisko.

Na podstawie przyjętego składu morfologicznego oszacowano potencjalne ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych wytworzonych w 2007 r. Wartości te przedstawia Tabela 3-9.

Tabela 3-18 Ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w 2007 r. wchodzących w skład odpadów komunalnych

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Udział w masie odpadów niebezpiecznych [%] | Ilość odpadów niebezpiecznych [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12% | 1,32 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 5% | 0,55 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 2% | 0,22 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35% | 3,85 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1% | 0,11 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5% | 0,55 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4% | 0,44 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10% | 1,1 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5% | 0,55 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10% | 1,1 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5% | 0,55 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3% | 0,33 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3% | 0,33 |
| Razem |  | 100% | 11 |

Źródło: obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego

Udział poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych został przyjęty na podstawie danych przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, ponieważ na terenie Gminy nie zostały przeprowadzone badania dotyczące ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.

### Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

Przedstawiona w tym rozdziale prognoza odpadów komunalnych obejmuje lata 2008-2018.

#### Odpady komunalne i biodegradowalne

Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, na najbliższe lata „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Zmiany składu oparto m.in. na następujących przesłankach: rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach. Powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła 
i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”.

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie – w skali rocznej – zmiany „emisji” poszczególnych składników nie większe niż 3%. W niniejszym podrozdziale dotyczącym prognozy wytwarzania odpadów komunalnych został przedstawiony podział strumienia odpadów na 18 frakcji zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”.

W perspektywicznym okresie od roku 2008 założono wzrost liczby ludności. Prognoza taka została przyjęta na podstawie danych demograficznych z okresu 2002-2006 oraz założenia zmian demograficznych na terenie Polski opracowanych przez GUS. Zmiany demograficzne przedstawia Tabela 3-10.

Tabela 3-19 Liczba ludności Gminy Szczyrk w okresie perspektywicznym

| Lata: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognoza liczby ludności: | 5845 | 5868 | 5891 | 5914 | 5936 | 5959 | 5982 | 6005 | 6030 |

Źródło: Na podstawie danych GUS

Zakładane zmiany procentowe wskaźników wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów przyjęto z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego (Tabela 3-11).

Tabela 3-20 Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych w powiecie bielskim

| L.p. | Nazwa strumienia odpadów | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Odpady zielone | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Metale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Opakowania z blachy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Tekstylia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14 | Odpady mineralne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Odpady budowlane | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabela 3-21 Prognoza ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Gminy do roku 2018 w Mg/rok

| Lp. | Nazwa strumienia | Prognoza ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gminy w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2018 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 581,55 | 583,84 | 586,13 | 587,66 | 589,94 | 594,50 | 596,97 |
| 2 | Odpady zielone | 71,54 | 71,82 | 72,11 | 71,94 | 72,22 | 72,78 | 73,08 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 135,48 | 136,02 | 136,55 | 136,23 | 136,76 | 137,81 | 138,39 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 135,48 | 136,02 | 136,55 | 136,23 | 136,76 | 137,81 | 138,39 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 30,11 | 30,23 | 30,34 | 30,27 | 30,39 | 30,63 | 30,75 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 159,57 | 160,20 | 160,82 | 158,81 | 159,43 | 160,66 | 161,33 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 68,39 | 68,66 | 68,92 | 68,06 | 68,33 | 68,85 | 69,14 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 53,66 | 53,87 | 54,08 | 53,96 | 54,17 | 54,59 | 54,81 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 21,46 | 21,55 | 21,63 | 21,58 | 21,67 | 21,83 | 21,93 |
| 10 | Metale | 119,24 | 119,71 | 120,18 | 121,09 | 121,56 | 122,50 | 123,01 |
| 11 | Opakowania z blachy | 49,10 | 49,29 | 49,48 | 49,86 | 50,06 | 50,44 | 50,65 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 14,03 | 14,08 | 14,14 | 14,25 | 14,30 | 14,41 | 14,47 |
| 13 | Tekstylia | 7,08 | 7,11 | 7,14 | 7,19 | 7,22 | 7,28 | 7,31 |
| 14 | Odpady mineralne | 188,91 | 189,65 | 190,40 | 191,85 | 192,59 | 194,08 | 194,89 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 240,58 | 241,53 | 242,47 | 244,33 | 245,27 | 247,17 | 248,19 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 87,68 | 88,02 | 88,37 | 89,04 | 89,39 | 90,08 | 90,45 |
| 17 | Odpady budowlane | 180,61 | 181,32 | 182,03 | 183,42 | 184,13 | 185,55 | 186,33 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 11,69 | 11,74 | 11,78 | 11,87 | 11,92 | 12,01 | 12,06 |
| Razem: |  | 2156,16 | 2164,64 | 2173,13 | 2177,67 | 2186,11 | 2202,98 | 2212,15 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3-22 Prognoza ilości wytwarzanych przez turystów odpadów komunalnych do roku 2018 w Mg/rok

| Lp. | Nazwa strumienia | Prognoza ilości odpadów wytwarzanych przez turystów w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2018 |
| 1 | Odpady ogółem | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,50 | 8,70 | 9,00 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3-23  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych do roku 2018 w Mg/rok

| Lp. | Nazwa strumienia | Prognoza ilości odpadów w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 134,14 | 134,67 | 136,23 | 137,81 | 138,39 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 29,81 | 29,93 | 30,27 | 30,63 | 30,75 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 68,39 | 68,66 | 69,45 | 70,26 | 70,55 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 21,04 | 21,12 | 21,37 | 21,62 | 21,71 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 49,10 | 49,29 | 49,86 | 50,44 | 50,65 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 14,03 | 14,08 | 14,25 | 14,41 | 14,47 |
| Razem: |  | 316,51 | 317,75 | 321,43 | 325,17 | 326,52 |

Tabela 3-24  Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji do roku 2018 w Mg/rok

| Lp. | Nazwa strumienia | Prognoza ilości odpadów w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2015 | 2018 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 578,66 | 580,93 | 583,21 | 587,66 | 589,94 | 594,50 | 596,97 |
| 2 | Odpady zielone | 70,14 | 70,42 | 70,69 | 71,23 | 71,51 | 72,06 | 72,36 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowy | 134,14 | 134,67 | 135,20 | 136,23 | 136,76 | 137,81 | 138,39 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 134,14 | 134,67 | 135,20 | 136,23 | 136,76 | 137,81 | 138,39 |
| 5 | Łącznie ilość odpadów biodegradowalnych | 917,08 | 920,69 | 924,30 | 931,35 | 934,97 | 942,18 | 946,11 |
| 6 | Obowiązkowy recykling opakowań z papieru i tektury* | 65,73 | 67,34 | 70,30 | 76,29 | 79,32 | 82,69 | 83,03 |
| 7 | Pozostałe odpady | 851,35 | 853,36 | 854,00 | 855,06 | 855,65 | 859,49 | 863,08 |
| 8 | Dopuszczalne składowanie | 742,00 | 742,00 | 655,00 | 509,00 | 436,00 | 398,60 | 342,50 |
| 9 | Dodatkowy konieczny recykling | 109,35 | 111,36 | 199,00 | 346,06 | 419,65 | 460,89 | 520,58 |

* - Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752). Z uwagi na to, iż w/w Rozporządzenie nie obejmuje okresu od roku 2015 przyjęto wartość dla roku 2014.

Według wymogów prawa ilość odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku musi ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Przyjęte progi redukcji ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach na terenie Polski kształtują się następująco:

- W 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 655 Mg

- W 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 436 Mg

- W 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 305 Mg

Jako ilość bazową należy przyjąć ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku. Dla gminy Szczyrk wartość bazowa została określona na poziomie około 873 Mg.

Założono w Planie, że do roku 2010 nastąpi redukcja do poziomu 85% składowanych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do 1995 r.

Rysunek 3-1 przedstawia poszczególne poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych dopuszczonych do składowania.

Rysunek 3-6 Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych oraz przewidywane ilości do odzysku i składowania

#### Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego przewiduje się rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych celem ich dalszego przekazania do odzysku i unieszkodliwienia.

W celu określenia potencjalnych ilości odpadów wielkogabarytowych, które powinny zostać przekazane do odzysku i unieszkodliwiania, opracowano prognozę ilości odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych latach. Wartości te przedstawia Tabela 3-13.

Zakłada się następujące poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (zgodnie z KPGO, WPGO oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami):

2006 rok - 20%,

2010 rok - 60%,

2015 rok - 80%.

Zakładane ilości odpadów wielkogabarytowych przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwienia dla Gminy Szczyrk w poszczególnych latach przedstawia Tabela 3-16.

Tabela 3-25 Ilość odpadów wielkogabarytowych przewidzianych do odzysku i recyklingu w Mg/rok na terenie gminy Szczyrk w latach 2010, 2015 (oraz dla porównania 2006 rok)

| Rok | Ilość odpadów wytworzonych [Mg] | Poziom odzysku [%] | Ilość odpadów przewidziane do odzysku [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 87,74 | 20% | 17,55 |
| 2010 | 88,36 | 60% | 53,02 |
| 2015 | 90,08 | 80% | 72,06 |

#### Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych w na terenie gminy Szczyrk:

- rok 2006 - 15% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2010 - 40% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2015 - 60% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych.

W celu określenia ilości odpadów budowlano-remontowych, które powinny zostać poddane systemowi odzyskowi i recyklingu, opracowano prognozę wytwarzania tych odpadów w poszczególnych latach. Prognozę przedstawia Tabela 3-17

Tabela 3-26 Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych wytwarzanych na terenie gminy Szczyrk w latach 2010, 2015 (oraz dla porównania 2006 rok) [Mg/rok]

| Rodzaj odpadu | Skład [%] | Ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 r. | 2010 r. | 2015 r. |
| Gruz ceglany, betonowy ceramiczny, asfaltowy | 60% | 105,28 | 106,04 | 108,09 |
| Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych | 8% | 14,04 | 14,14 | 14,41 |
| Asfalty, smoły, produkty smołowe (pokrycia dachowe) | 7% | 12,28 | 12,37 | 12,61 |
| Złom metaliczny | 5% | 8,77 | 8,84 | 9,01 |
| Gleba i grunt, kamienie i żwiry | 15% | 26,32 | 26,51 | 27,02 |
| Materiały izolacyjne | 5% | 8,77 | 8,84 | 9,01 |
| Łącznie | 100% | 175,47 | 176,73 | 180,15 |

Prognozowane poziomy i ilości odzysku odpadów remontowo – budowlanych przedstawia Tabela 
3-18

Tabela 3-27 Prognoza ilości odpadów budowlano-remontowych przewidzianych do odzysku [Mg/rok]

| Rok | Poziom odzysku [%] | Ilość do odzysku [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 15% | 26,32 |
| 2010 | 40% | 70,69 |
| 2015 | 60% | 108,09 |

#### Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych

Zgodnie z założeniami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, na terenie gminy Szczyrk powinny zostać osiągnięte następujące poziomy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych) celem przekazania ich do obiektów odzysku/unieszkodliwiania:

- w roku 2006 - 15% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2010 - 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2015 - 80% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

Uwzględniając powyższe dane oszacowano ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych w układzie rodzajowym (Tabela 3-19) oraz potencjalne w latach 2010 oraz 2015 ilości odpadów tego typu gromadzonych selektywnie na terenie Gminy (Tabela 3-20).

Tabela 3-28 Prognoza ilości odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych [Mg/rok]

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Skład [%] | Ilość odpadów wytworzonych w 2006 r [Mg] | Ilość odpadów wytworzonych w 2010 r [Mg] | Ilość odpadów wytworzonych w 2015 r [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12% | 1,40 | 1,41 | 1,44 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 5% | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 2% | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35% | 4,09 | 4,12 | 4,20 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1% | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5% | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4% | 0,47 | 0,47 | 0,48 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10% | 1,17 | 1,18 | 1,20 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5% | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 10% | 1,17 | 1,18 | 1,20 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5% | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3% | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3% | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| Razem |  | 100% | 11,69 | 11,78 | 12,01 |

Tabela 3-29 Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do selektywnego zbierania na terenie Gminy [Mg]

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilości odpadów niebezpiecznych przewidziane do selektywnego zbierania w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 r. | 2010 r. | 2015 r. |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 0,21 | 0,71 | 1,15 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające odpady niebezpieczne | 0,09 | 0,29 | 0,48 |
| 20 01 19 | Odczynniki fotograficzne | 0,04 | 0,12 | 0,19 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 0,61 | 2,06 | 3,36 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 0,02 | 0,06 | 0,10 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,09 | 0,29 | 0,48 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,07 | 0,24 | 0,38 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 0,18 | 0,59 | 0,96 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 0,09 | 0,29 | 0,48 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 0,18 | 0,59 | 0,96 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,09 | 0,29 | 0,48 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 0,05 | 0,18 | 0,29 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 0,05 | 0,18 | 0,29 |
| Razem |  | 1,75 | 5,89 | 9,61 |

### Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Szczyrk

W Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego napisano:

„Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu bielskiego wymaga szeroko rozumianej współpracy międzygminnej. Takie rozwiązanie jest zgodne z założeniami polityki państwa, która opiera się na strategii regionalnych systemów gospodarki odpadowej.

W tym kontekście słusznym wydaje się przebudowa miejscowych indywidualnych (gminnych) rozwiązań gospodarki odpadowej na system przystosowany do współpracy z innymi gminami. Obiekty o charakterze regionalnym są łatwiejsze w eksploatacji i zabezpieczaniu środowiska, a także co najistotniejsze, tańsze w budowie i użytkowaniu.

W związku z tym w ramach przedmiotowego Planu przyjęto trzy podstawowe warianty rozwiązania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gmin powiatu bielskiego, bazujące na:

- budowie wspólnego zakładu unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanego w Bielsku-Białej Lipniku, obsługującego gm. Bielsko-Biała i gminy powiatu - (wariant I)

- budowie własnego powiatowego zakładu unieszkodliwiania odpadów	 - (wariant II)

- budowie indywidualnych gminnych systemów gospodarki odpadowej z częściowym wywozem odpadów poza teren powiatu - (wariant III)

W obrębie każdego z przedstawionych wariantów istnieje możliwość budowy obiektów i prowadzenia działań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, kompostowanie, składowanie i transport odpadów poza teren powiatu, w zależności od istniejących potrzeb i możliwości finansowych.

Wariant I – bazuje na przyjęciu wspólnych rozwiązań z gminą Bielsko-Biała. Zasadniczym plusem skojarzonej gospodarki odpadowej jest centralne położenie miasta Bielska-Białej względem gmin powiatu, co w istotny sposób wpłynie na skrócenie dróg transportu odpadów. Również ważne znaczenie ma fakt dysponowania przez miasto Bielsko-Biała odpowiednimi terenami dla lokalizacji zakładu utylizacji odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Istotnym czynnikiem przemawiającym za realizacją tego wariantu są także ułatwienia we wspólnym finansowaniu planowanego przedsięwzięcia, wynikające z jego regionalnego charakteru i liczby mieszkańców (ponad 300 tys.).

Wariant II - zakłada utworzenie własnego powiatowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawą jego funkcjonowania jest zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Realizacja kompleksu gospodarki odpadowej wymaga odpowiednich terenów, zlokalizowanych poza obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej i spełniających wymogi ochrony środowiska oraz akceptowanych przez lokalną społeczność.  Przy czym istotnym utrudnieniem w funkcjonowaniu systemu jest niekorzystny układ przestrzenny gmin wchodzących w skład powiatu, skupionych wokół miasta Bielsko-Biała. Niewątpliwie będzie to miało negatywny wpływ na koszty transportu odpadów.

Wariant III - jest przedłużeniem istniejących rozwiązań gospodarki odpadowej poszczególnych gmin powiatu. Stanowi on alternatywę „zerową”, powstałą w przypadku braku możliwości utworzenia wspólnego powiatowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to zdecydowanie najmniej korzystne rozwiązanie pod względem ekonomicznym, a jednocześnie nie pozwala na prowadzenie stałej, stabilnej polityki odpadowej na terenie powiatu. Oznacza to, że w każdej chwili zewnętrzni odbiorcy odpadów mogą odmówić ich przyjmowania, co może spowodować zagrożenie sanitarno-środowiskowe z uwagi na brak innych możliwości kontrolowanego unieszkodliwiania odpadów w niektórych gminach powiatu.

W Planie nie przeprowadzono analizy SWOT dla poszczególnych wariantów wraz z odpowiednimi analizami ekonomicznymi. Analiza SWOT ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych, a te nie należą do zadań własnych powiatu. Również przekracza to zakres Planu. Natomiast na podstawie analiz cząstkowych wybrano wariant I, polegający się na prowadzeniu wspólnej gospodarki odpadami przez gminy powiatu bielskiego z miastem Bielsko-Biała, z wyjątkiem:

- Gmin; Buczkowice i Wilkowice, które będą prowadziły wspólną gospodarkę odpadami, opartą o eksploatację składowiska odpadów zlokalizowanego w Wilkowicach. W 2004 r. planuje się rozbudowę istniejącego składowiska o drugi sektor, którego przewidywany okres eksploatacji wynosi 8 lat tj. do roku 2012. Należy się spodziewać, że po tym czasie obie gminy przystąpią do wspólnego powiatowego systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Gmin; Porąbka i Wilamowice, które od 1997 r. z gminą Kęty (woj. małopolskie) wspólnie inwestują w budowę i eksploatację składowiska odpadów w Kętach.

Podstawową zaletą realizacji wariantu I jest zapewnienie jego uczestnikom optymalnych warunków prowadzenia gospodarki odpadami, pozwalających na prawidłową realizację zadań własnych gmin. Wspólna budowa obiektów gospodarki odpadami w Bielsku-Białej pozwala na kompleksowe rozwiązywanie zadań gospodarki odpadowej. Jednocześnie stanowi gwarancję, że zostaną one prawidłowo dobrane, zarówno w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi, opakowaniowymi, budowlanymi, a także niebezpiecznymi wydzielanymi ze strumienia odpadów komunalnych. Ponadto Gminy prowadzące wspólnie zadania gospodarki odpadowej nie będą narażone na koniunkturalne wahania cenowe firm zewnętrznych, oferujących swoje usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Kierowanie odpadów z terenu Gmin do wspólnego miejsca odzysku i unieszkodliwiania zapewnia pełną kontrolę ich strumienia, bez względu na liczbę przewoźników prowadzących zbiórkę. Pozwoli to na dokumentowanie rzeczywistej realizacji zadań własnych Gmin w zakresie gospodarki odpadami tj. ilości i rodzajów odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz zdeponowanych na składowisku.

Istotne znaczenie posiada aspekt ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, które będzie realizowane jako zadanie o charakterze regionalnym. Wielkość zadania i jego regionalny charakter pozwoli na pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że dotychczas funkcjonujący system gospodarki odpadowej w gminach powiatu, opierający się na wywozie masy odpadowej na składowiska poza jego granicami ma charakter doraźny i jest kosztowny z uwagi na stosunkowo długą drogę transportu, a przesypywanie odpadów często jest prowadzone w sposób niezgodny z wymogami ochrony środowiska. Uporządkowanie tego stanu rzeczy wymagałoby budowy stacji przeładunkowych w wybranych gminach powiatu”.

Ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych jest trudne do osiągnięcia, ponieważ są to głównie odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców. Jedynie nacisk można położyć na edukację mieszkańców zmierzającą do ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych jednorazowych w strumieniu odpadów komunalnych. Stosowanie na większą skalę opakowań wielorazowych nie tyle spowoduje ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, co przyczyni się do wzrostu stopnia odzysku surowców wtórnych poprzez powtórne wykorzystanie opakowań. Związane to jest bezpośrednio z rozwojem selektywnej zbiorki odpadów.

Osiągnięcie stanu docelowego musi zostać podzielone na kilka etapów:

I etap – usystematyzowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy, intensywna edukacja mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej,

II etap – doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poszerzenie jego zakresu.

I etap – usystematyzowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy. Głównym celem tego etapu jest dążenie do objęcia wszystkich mieszkańców na terenie Gminy systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Oprócz tego w tym etapie należy objąć wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego wywozu oraz zbierania odpadów komunalnych.

Obecnie w gminie Szczyrk ok. 82% gospodarstw domowych objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów, co daje liczbę ok. 1235 gospodarstw. Aby zwiększyła się liczba mieszkańców objętych systemem zorganizowanego wywozu odpadów należy przeprowadzić kontrolę posiadania przez mieszkańców posesji prywatnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W celu zwiększenia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów należy intensyfikować działania związane edukacją ekologiczną.

Etap I powinien się zakończyć w II półroczu 2008 roku.

II etap – doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poszerzenie jego zakresu.

W tym etapie przewidziane są 2 cele do zrealizowania:

- Objecie większej ilości mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów;

- Poszerzenie rodzajów odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy.

Realizacja pierwszego celu polegać będzie przede wszystkim na zwiększeniu ilości worków rozmieszczonych na terenie Gminy. Oprócz tego w tym etapie planowane jest ustawienie dodatkowych pojemników na selektywna zbiórkę odpadów w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (centrum, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Drugi cel do zrealizowania w tym etapie to poszerzenie selektywnej zbiórki odpadów. Przede wszystkim w tym okresie należy wprowadzić system selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na dotrzymanie zakładanych w prawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów biodegradowalnych.

Rozwój metod kompostowania wiąże się głównie z wysegregowanymi w wyniku selektywnej zbiórki – odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, osadami ściekowymi, odpadami z przemysłu spożywczego, a także odpadami tzw. zielonymi z porządkowania parków, ogrodów, terenów zielonych itd.

Prognoza zwiększającej się ilości odpadów organicznych na rozpatrywanym obszarze wskazuje między innymi sposób prowadzenia procesu. Można rozpatrywać w warunkach Gminy ale i całego powiatu bielskiego możliwość prowadzenia procesu jednoetapowo w warunkach naturalnych jako metody najprostszego odzysku organicznej masy, w tym:

- kompostowanie domowe na własny użytek jako sposobu minimalizacji ilości odpadów trafiających do ogólnego strumienia,

- kompostowanie w pryzmach napowietrzanych sztucznie lub poprzez przerzucanie.

Możliwości i kierunki rozwoju Gminy oraz szczegółowych lokalizacji inwestycji uzależnione są 
w znacznym stopniu od obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Jego zapisy decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy. 
W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej np. w gospodarce odpadami.

Biorąc pod uwagę turystyczny charakter Gminy należy rozpatrzyć możliwość zorganizowania kompostowni, we współudziale z gminami ościennymi (tak, aby ilość odpadów pozwalała na jej ekonomiczność).

Ponadto, w miarę możliwości, należy wspierać indywidualne formy odzysku odpadów biodegradowalnych - rozumie się przez to wspieranie przydomowych kompostowni.

Oprócz tego bezwzględnie trzeba wprowadzić system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Jak wspomniano wcześniej odpady tego typu obecnie stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska. W celu rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych na terenie Gminy należy wprowadzić system stacjonarny zbierania odpadów niebezpiecznych. System ten polega na budowie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych. Wg WPGO na terenie Gminy powinien powstać minimum jeden punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych, GPZON). Najlepszą lokalizacją są miejsca często odwiedzane przez mieszkańców (centra handlowe, punkt koncentracji węzła komunikacji samochodowej itp.). Pozwoli to na łatwiejszy dostęp dla mieszkańców do punktu.

Odpady te mogą być również, w ramach ustalonego systemu, odbierane od mieszkańców 
w wyznaczone dni i przewożone na teren GPZON, gdzie po zebraniu ilości odpowiednich do transportu poszczególne rodzaje odpadów będą przekazywane właściwym odbiorcom odpadów niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy o odpadach, posiadających stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami). Odpady te mogą być transportowane do tych odbiorców za pomocą samochodu stanowiącego wyposażenie GPZON lub transportem odbiorców (posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odbieranych odpadów). Gospodarka magazynowania w takim punkcie musi być prowadzona tak, aby każdy rodzaj odpadu przebywał w miejscu magazynowania jak najkrócej ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) jest zgodna z wojewódzkim 
i powiatowym Programem gospodarki odpadami oraz „Kompleksowym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla regionu Polski Południowej”. Na terenie GPZON powinny być wykonywane co najmniej następujące operacje:

- przyjmowanie i rozdział na grupy odpadów (klasyfikacja),

- czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach,

- okresowe przekazywanie do specjalistycznych firm realizujących odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

System zbierania odpadów niebezpiecznych obejmuje poza odpadami niebezpiecznymi inne niż niebezpieczne odpady elektroniki oraz odpady w postaci leków. Są to:

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne pochodzące z działalności gospodarczej,

- inne niż niebezpieczne odpady elektroniki wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych,

- inne niż niebezpieczne odpady elektroniki pochodzące z działalności gospodarczych,

- odpady w postaci leków pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

Do planowanych działań należy zaliczyć również modernizację istniejącej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, znajdującej się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Szczyrku, przy ul. Granicznej 1.

Konieczność rozbudowy i modernizacji stacji wynika z faktu, iż Miasto nie posiada składowiska odpadów komunalnych. W związku z tym istnieje konieczność przewożenia odpadów poza Miasto. Ze względu na odległość, transport małymi samochodami do punktów odbioru nieczystości stałych i wywóz na składowisko jest nieekonomiczny oraz czasochłonny. Koniecznym rozwiązaniem jest zastosowanie transportu dwustopniowego.

Stacja przeładunkowa zostanie wyposażona w wagę najazdową, rampę przeładunkową, oraz dwa zabudowane, kryte stanowiska kontenerów KP – 34. Odpady będą po zważeniu bezpośrednio z rampy przesypywane do kontenerów o poj. 34 m3. Do stacji przeładunkowej odpady będą transportowane małymi samochodami – specjalistycznymi o ładowności od 1 do 4 ton.

Ze względu na ukształtowanie terenu (strome wąskie gminne drogi górskie) ponad 40% odpadów odbieranych jest samochodami o ładowności do 1 tony, a w skrajnych przypadkach (brak dojazdu w okresie zimowym), przywożone są przez właścicieli nieruchomości na bazę Przedsiębiorstwa, gdzie istnieje konieczność ich odebrania, w celu dalszego transportu. Przy zastosowaniu transportu dwustopniowego dzienna oszczędność kursów na składowisko kształtuje się pomiędzy 4 a 10 dziennie, co daje przy średniej 7 kursów dziennie, około 290 kursów rocznie, tj. około 11 600 mniej przejechanych kilometrów.

Ponadto w miarę rozwoju selektywnego zbierania odpadów można będzie wprowadzić podział np.: szkło białe, szkło kolorowe, PET, tworzywa sztuczne pozostałe. Ostateczna forma systemu selektywnego zbierania odpadów zależeć będzie od wyników funkcjonowania. Wtedy na podstawie danych można będzie stwierdzić o jaki rodzaj odpadu należy selektywną zbiórkę odpadów poszerzyć lub jaki rodzaj odpadu należy z niej wykluczyć.

Obok poszerzenia systemu selektywnego zbierania odpadów należy w tym etapie wprowadzić system zbierania odpadów budowlano-remontowych oraz wielkogabarytowych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

Etap II powinien zakończyć się najpóźniej w 2010 roku.

Oprócz wymienionych etapów na terenie Gminy przez cały okres budowy systemu gospodarki odpadami należy prowadzić edukację ekologiczną mieszkańców.

### Cele krótko i długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

#### Cele krótkoterminowe

Cele krótkoterminowe obejmują okres perspektywiczny do roku 2011. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi określono następujące cele:

- Wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez: objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów, wprowadzenie koszy ulicznych w miejscach publicznych...

- Dalsze systematyczne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów (w celu objęcia tym systemem całej Gminy), w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz niebezpiecznych;

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i niebezpiecznych oraz rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych;

- Podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców Gminy – edukacja ekologiczna.

#### Cele długoterminowe

Cele długoterminowe obejmują okres perspektywiczny 2011-2018. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym okresie przewidziano następujące cele:

- Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- Kontynuacja i intensyfikacja podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa;

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Cele te są zgodne z celami krótko i długoterminowymi przyjętymi w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego.

### Zadania do realizacji

Poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy wiąże się z realizacją celów długo 
i krótkoterminowych. Osiągnięcie ww. celów związane jest w głównej mierze z przedsięwzięciami inwestycyjnymi przytoczonymi w poniższym zestawieniu.

Tabela 3-30 Harmonogram realizacji zadań z gospodarki odpadami komunalnymi

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objecie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego zbierania i wywozu odpadów | Gmina Szczyrk | 2008 | 5 | Podmioty gospodarcze zajmujące się wywozem odpadów |
| 2 | Objecie wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów (posesje prywatne) – doskonalenie systemu | Gmina Szczyrk | 2008-2009 | 25 | GFOŚiGW PFOSiGW WFOSiGW firmy zajmujące się wywozem odpadów |
| 3 | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (system stacjonarny) – Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | Gmina Szczyrk | 2008-2009 | 300 | GFOŚiGW PFOSiGW WFOSiGW firmy zajmujące się wywozem odpadów Fundusze Pomocowe |
| 4 | Rozbudowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych | Gmina Szczyrk | 2008-2011 | 300 | WFOSiGW |
| 5 | Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych | Gmina Szczyrk | 2008-2011 | 30 | WFOSiGW |
| 6 | Zakup wyposażenia nieruchomości w sprzęt do selekcji i kompostowania odpadów biodegradowalnych | Gmina Szczyrk | 2008-2011 | 300 | GFOŚ, WFOŚ, dotacje ze środków UE |
| 7 | Budowa lokalnych kompostowni | Gmina Szczyrk | 2008-2018 | 200 | GFOŚ, WFOŚ, dotacje ze środków UE |
| 8 | Inwentaryzacja, likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci | Gmina Szczyrk | 2008-20010 | 100 | GFOŚ, WFOŚ |
| 9 | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy | Gmina Szczyrk | 2008-2018 | 50 | GFOŚiGW PFOSiGW WFOSiGW |
| Razem: |  |  |  | 1310 |  |

## Odpady opakowaniowe

### Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi

KPGO podaje, iż z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania – Wymagania dotyczące wytwarzania i składu – Zapobieganie poprzez redukcję 
u źródła) w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagi na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych.

W perspektywie lat 2007-2018 oczekuje się również pozytywnych zmian w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to z konieczności zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE 
z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, np. poprzez postępowanie zgodne z normami zharmonizowanymi z dyrektywą.

Tabela 3-22 przedstawia szacunkowe ilości wytwarzania odpadów opakowaniowych przez jednego mieszkańca.

Tabela 3-31 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca Gminy [kg/M/rok]

| Rok | Jednostka | Rodzaje odpadów opakowaniowych |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma teriałowe | Blacha stalowa | Aluminium |  |
| 2007 | kg/M/rok | 22,95 | 3,60 | 11,70 | 5,10 | 8,40 | 2,40 | 54,15 |

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Katowice 2003

Na podstawie danych zawartych w powyższych tabelach określono całkowitą ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie Gminy w roku 2007. (Tabela 3-23)

Tabela 3-32 Szacunkowa ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy Szczyrk [Mg/rok]

| Rok | Jednostka | Rodzaje odpadów oopakowaniowych |  |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i Tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wielomate riałowe | Blacha stalowa | Aluminium |  |
| 2007 | kg/M/rok | 126,23 | 19,80 | 64,35 | 28,05 | 46,20 | 13,20 | 297,83 |

Źródło: na podstawie WPGO

### Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych

Ilości odpadów opakowaniowych przewidywanych do wytworzenia na terenie Gminy 
w poszczególnych latach przedstawia Tabela 3-24.

W oparciu o roczne poziomy odzysku i recyklingu ujęte w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752) (Tabela 3-25) oszacowano ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych przewidzianych do recyklingu lub odzysku.

Tabela 3-33 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy [Mg/rok]

| Nazwa strumienia | Prognoza ilości odpadów w poszczególnych latach [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/M/rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Opakowania z papieru i tektury | 22,95 | 134,14 | 134,67 | 135,20 | 135,73 | 136,23 | 136,76 | 137,29 |
| Opakowania wielomateriałowe | 5,1 | 29,81 | 29,93 | 30,04 | 30,16 | 30,27 | 30,39 | 30,51 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 11,7 | 68,39 | 68,66 | 68,92 | 69,19 | 69,45 | 69,72 | 69,99 |
| Opakowania ze szkła | 3,6 | 21,04 | 21,12 | 21,21 | 21,29 | 21,37 | 21,45 | 21,54 |
| Opakowania z blachy | 8,4 | 49,10 | 49,29 | 49,48 | 49,68 | 49,86 | 50,06 | 50,25 |
| Opakowania z aluminium | 2,4 | 14,03 | 14,08 | 14,14 | 14,19 | 14,25 | 14,30 | 14,36 |
| Razem | 54,15 | 316,51 | 317,75 | 319,00 | 320,24 | 321,43 | 322,68 | 323,93 |

Tabela 3-34 Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska

| Rok | Zakładane poziomy odzysku poszczególnych rodzajów odpadów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Drewno | Blacha stalowa | Aluminium |
| 2008 | 49% | 39% | 16% | 15% | 25% | 41% |
| 2009 | 50% | 41% | 17% | 15% | 29% | 43% |
| 2010 | 52% | 43% | 18% | 15% | 33% | 45% |
| 2011 | 54% | 46% | 19% | 15% | 37% | 47% |
| 2012 | 56% | 49% | 20% | 15% | 42% | 48% |
| 2013 | 58% | 55% | 21,5% | 15% | 46% | 49% |
| 2014 | 60% | 60% | 22,5% | 15% | 50% | 50% |

Poziomy przedstawione w tabeli dotyczą bezpośrednio obowiązków odzysku i recyklingu, jakie spoczywają na przedsiębiorcach. Jednak dla potrzeb Planu takie same wskaźniki przyjęto dla Gminy.

### Cele przewidywane w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Celem głównym w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, zgodnie z obowiązującym prawem. Dla określenia poziomów posłużono się Rozporządzeniem Ministra Środowiska, które bezpośrednio nie dotyczy gmin, ale nie stoi na przeszkodzie w określeniu kierunków działań z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Gminy.

Odpowiedzialność w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi spoczywa w głównej mierze na producentach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.

#### Cele krótkoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Cele krótkoterminowe gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Gminy Szczyrk:

- Osiągnięcie określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych;

- Rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko;

- Stworzenie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;

- Edukacja mieszkańców Gminy Szczyrk w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi.

#### Cele długoterminowe w gospodarce odpadami opakowaniowymi

Na terenie Gminy celami długoterminowymi w gospodarce odpadami opakowaniowymi są:

- Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez mieszkańców Gminy;

- Kontynuacja programu edukacji i informacji mieszkańców Gminy;

- Rozwój systemu recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych mający na celu osiągnięcie wymaganych poziomów określonych w prawie.

### Zadania do realizacji

W okresie perspektywicznym na terenie Gminy Szczyrk należy osiągnąć określone w Planie Gospodarki Odpadami poziomy recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. W celu realizacji założeń ustanowionych w prawie oraz ww. celów długo i krótkoterminowych należy na terenie Gminy wykonać poniższe zadania.

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tyś. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie edukacji mieszkańców dotyczącej selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych | Gmina Szczyrk | 2008-2018 | 20 | Powiat bielski |
| Razem: |  |  |  | 20 |  |

## Osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe są produktem ubocznym powstającym w procesie oczyszczania ścieków. Ilość i rodzaj osadów ściekowych uzależniony jest od przyjętej technologii oczyszczania ścieków, sposobu i stopnia oczyszczania ścieków oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji.

Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków są klasyfikowane w strumieniu odpadów z grupy 19. Do odpadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków zalicza się:

- odpady ze skratek - kod odpadu: 19 08 01,

- odpady z piaskowników - kod odpadu: 19 08 02,

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe - kod odpadu: 19 08 05.

### Stan aktualny

Aktualnie na terenie gminy Szczyrk powyższe odpady nie są wytwarzane, ponieważ na jej terenie brak jest oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu Gminy za pośrednictwem przepompowni ścieków w Rybarzowicach przepompowywane są do miejskiej oczyszczalni ścieków „Komorowie” przy ul. Bestwińskiej w Bielsku-Białej.

## Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Gmina Szczyrk jest gminą typowo turystyczną. Na jej terenie brak jest przemysłu ciężkiego. W mieście Szczyrk nie istnieją w ścisłym znaczeniu tego słowa zakłady ukierunkowane na produkcję przemysłową. Na terenie miasta znajdują się niewielkie zakłady rzemieślniczo-usługowe, zatrudniające przeważnie kilka osób (1 – 6).

Prowadzona wytwórcza działalność związana jest lokalizacyjnie z działką mieszkaniową i występuje 
w jej obrębie, głównie w obiektach gospodarczych. Wszystkie zakłady wytwórcze w mieście są podmiotami sprywatyzowanymi.

Do większych zakładów wytwarzających odpady na terenie Gminy Szczyrk można zaliczyć:

- Zakład piekarniczy – Bieniek Jan, ul. Chabrów 7a, Szczyrk

- „MELBA” – wytwórnia lodów, ul. Graniczna 39, Szczyrk

- „ALTEX” – produkcja okien PCV, ul. Poziomkowa 17

- „ANIA” – zakład ciastkarski, ul. Wypoczynkowa 4

- „ABBA” – hodowla sumów afrykańskich, ul. Przedwiośnie 10

- Ośrodek Zdrowia, ul. Zdrowia 3

- Usługi Weterynaryjne, ul. Południowa 10

- Zakłady stolarskie

- Gabinety dentystyczne.

Również większe Ośrodki Wczasowe prowadzące działalność usługowo-gastronomiczną, oprócz odpadów komunalnych, wytwarzają również (okresowo) odpady inne niż niebezpieczne.

Do Ośrodków tych należą:

- Centralny Ośrodek Sportu – usługi hotelarskie, centrum sportowo-rekreacyjne, ul. Plażowa 8.

- Hotel „Orle Gniazdo” – usługi hotelarskie, gastronomiczne, centrum kongresów i rekreacji, ul. Wrzosowa 28a

- Hotel „Klimczok” – usługi hotelarskie, gastronomiczne, centrum kongresów i rekreacji, ul. Poziomkowa 20.

- Hotel „Włókniarz” – usługi hotelarskie, gastronomiczne, centrum kongresów i rekreacji, ul. Willowa 12.

- Ośrodek Wypoczynkowy „Zagroń” – usługi hotelarsko-gastronomiczne.

### Odpady inne niż niebezpiczne

Odpady inne niż niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym to głównie:

- Odpady z przemysłu wydobywczego;

Do grupy odpadów z przemysłu wydobywczego zaliczamy odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin.

- odpady z przemysłu energetycznego;

Są to głównie odpady z procesów termicznych - odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw - podgrupa 10 01. Odpady takie powstają przede wszystkim w procesie spalania węgla kamiennego oraz w efekcie stosowania metod odsiarczania spalin. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów paleniskowych i odpadów z oczyszczania spalin są elektrownie i elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe.

- odpady z przemysłu hutniczego;

Do tej grupy odpadów zaliczamy:

  - odpady z hutnictwa żelaza i stali,

  - odpady z hutnictwa cynku,

  - odpady z odlewnictwa żelaza i metali nieżelaznych.

- odpady z przemysłu remontowo-budowlanego;

Są to głównie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Odpady budowlane stanowią mieszaninę różnych materiałów, w której udział poszczególnych składników może się różnić w zależności od rodzaju budowanych, remontowanych lub wyburzonych obiektów, a także stosowanych technologii.

W skład odpadów z przemysłu remontowo-budowlanego wchodzą między innymi:

- gruz budowlany z konstrukcji betonowych i żelbetonowych, a także ceglanych,

- stal konstrukcyjna i zbrojeniowa, a także inne metale,

- drewno,

- materiały wykończeniowe: szkło, materiały izolacyjne, tworzywa sztuczne i inne,

- ziemia z wykopów (często zanieczyszczona),

- gruz drogowy: asfalt, beton, kruszywa naturalne.

- odpady z przemysłu rolno-spożywczego;

Są to odpady z zakładów przetwórczych, np. zakłady cukrownicze, warzywno-owocowe, mięsne, mleczarski.

Do odpadów z przemysłu rolno-spożywczego zaliczamy:

- odpady z produkcji podstawowej,

- odpady z przemysłu utylizacyjnego,

- odpady z przemysłu owocowo-warzywnego,

- odpady z przemysłu cukrowniczego.

#### Stan aktualny

Odpady inne niż niebezpieczne w sektorze gospodarczym na terenie Gminy powstają głównie w przemyśle rolno-spożywczym oraz firmach związanych z tą gałęzią przemysłu. Pozostałe gałęzie przemysłu mają znacznie mniejszy udział w ogólnej ilości odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytwarzanych na opisywanym terenie.

Większość odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie gminy Szczyrk przekazywana jest podmiotom gospodarczym zajmującym się transportem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów. Ta część odpadów, która jest gospodarczo nieprzydatna jest bezpośrednio kierowana na składowisko odpadów.

### Odpady niebezpieczne

W rozumieniu Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku odpady niebezpieczne to: „należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną cechę wymienioną w załączniku nr 4”.

Na terenie Gminy wytwarzane są odpady niebezpieczne, które przez firmy prowadzące działalność gospodarczą są przekazywane specjalistycznym zakładom w celu ich unieszkodliwienia, na co podmioty posiadają stosowne umowy. Poważny problem stanowią odpady takie jak: baterie, akumulatory, oprawy zawierające rtęć, farby i kleje, materiały zawierające azbest, oleje, smary i płyny hamulcowe a także środki ochrony roślin, które są najczęściej lokowane razem z innymi odpadami komunalnymi. Obecnie nie istnieje system ich selektywnej zbiórki.

Specyficzne własności odpadów niebezpiecznych wymagają od wytwórców i firm zajmujących się transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem specjalnych sposobów postępowania.

Do głównych wytwórców odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Szczyrk należą:

- Gabinety dentystyczne

- Zakłady stolarskie

- Ośrodek Zdrowia ul. Zdrowia 3

- Usługi Weterynaryjne ul. Południowa 10

- „ALTEX” – produkcja okien PCV ul. Poziomkowa 17.

### Obiekty oraz instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
z sektora gospodarczego

W gminie Szczyrk brak jest terenów składowania odpadów z sektora gospodarczego.

### Podmioty gospodarcze zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów z sektora gospodarczego

W poniższej tabeli zestawiono podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie zbierania 
i transportu odpadów przemysłowych. Równocześnie w tabeli podano kody odpadów zgodnie 
z katalogiem odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr .112, poz. 1206).

Tabela 3-35 Wykaz firm zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów całego powiatu bielskiego

| Nazwa i adres firmy | Kod odpadu |
| --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Graphit” Anita Góra 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 3A | 17 06 01 17 06 05 10 01 01 10 01 02 10 01 25 10 01 80 10 02 01 17 01 01 17 01 02 17 01 07 |
| FOLPAK S.C. A.L.P. Wiązowaty, 43-384 Jaworze Dolne, ul. Bielska 436 | 15 01 01 |
| KRYMAR Marek Koloń, 43-503 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1 | 03 01 01 |
| DIL-SUROWCE WTÓRNE Sp. J. Maria i Krzysztof Szamanek Magazyn Handlowy, 43-378 Rybarzowice, ul. Ceglana 864 | 03 01 01 03 01 05 03 01 99 03 03 01 03 03 07 03 03 08 03 03 99 07 02 13 10 02 01 10 02 02 10 02 10 10 02 80 10 09 03 10 09 80 10 09 99 10 10 03 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 99 12 01 04 12 01 05 12 01 13 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 16 01 04 16 01 17 16 01 18 16 01 19 16 01 20 16 01 22 16 06 01 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 01 80 17 01 81 17 01 82 17 04 05 17 04 07 17 05 04 17 05 06 17 05 08 17 09 04 19 01 02 19 10 01 19 12 09 19 12 12 19 13 02 20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 01 40 |
| Usługi Transportowe Jan Wieliczka, Czechowice – Dziedzice, ul. Leśna 42 | 10 01 01 |
| Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „TECHMEX” Adam Ormowski, Bestwiła, ul. Krakowska 177 | 03 01 01 17 04 05 |
| Pośrednictwo Handlowe Obrót Surowcami Wtórnymi Piotr Węgrzynkiewicz, Szczyrk ul. Beskidzka 97 | 10 10 03 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| Usługi Transportowe i Polowe Sp. C. K.B.P. Stanclik, Bestwina ul. Górska 36 | 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 09 04 |
| Skup, Sprzedaż Wtórnych Metali Nieżelaznych .J. Kozieł, Dankowice ul. Św. M. Kolbe 80 | 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07 17 04 11 16 01 17 16 01 18 16 01 22 |
| Usługi Transportowe S. C. Edward Brandy, Tomasz Brandy, Mazańcowice 152 | 15 01 06 17 01 01 19 08 14 20 02 01 |
| Beskidzki Dom Reklamy – Anna Herma, Kozy ul. Folwarczna 2 | 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 01 40 |
| WEGA Sp. z o.o., Jasienica ul. Cieszyńska 493 | 02 01 10 15 01 01 15 01 02 15 01 04 15 01 07 16 01 17 16 01 18 16 01 19 16 01 20 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 19 12 01 19 12 04 19 12 05 |
| Firma Handlowo-Usługowa „EKO-WTÓR” Kazimierz Jakubiec, Meszna ul. Szkolna 73 | 02 01 10 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 13 15 01 04 16 01 06 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 15 01 01 07 02 13 15 01 02 16 01 19 17 02 03 15 01 07 16 01 20 17 02 02 07 02 80 16 01 03 16 01 08 16 06 01 |
| Firma Handlowo-Usługowa „WIR” Adam Jakóbiec, Godziszka ul. Tulipanów 356 | 02 01 10 12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 13 15 01 04 16 01 06 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 07 02 13 15 01 02 16 01 19 17 02 03 15 01 07 16 01 20 17 02 02 07 02 80 16 01 03 |
| Transport Towarowo Maszynowy Handel Materiałami Budowlanymi i Opałowymi Krzysztof Kliś, Godziszka ul. Brzozowa 358 | 10 01 02 |
| Firma „DUO” Zbigniew Jędrzejko, 43-391 Mazańcowice 614 | 04 02 09 04 02 22 |
| Obwoźny Skup Surowców Wtórnych Andrzej Stec, 43-378 Rybarzowice ul. Polna 663 | 02 01 10 12 02 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 13 15 01 04 12 01 05 16 01 06 16 01 17 16 01 18 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 15 01 01 07 02 13 15 01 02 16 01 19 17 02 03 15 01 07 16 01 20 17 02 02 07 02 80 16 01 03 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „HACZEK” Czesław Haczek, Pisarzowice ul. Miła 1 | 12 01 03 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 15 01 09 16 01 18 17 02 02 17 02 03 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07 17 04 11 19 12 01 19 12 04 |
| Obrót Metalami Nieżelaznymi i Złomem „MERTA” Edward Merta, Zasole Bielańskie ul. Zaciszna 20 | 12 01 10 12 01 01 12 01 03 15 01 04 16 01 17 16 01 18 16 02 14 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 07 17 04 11 19 12 02 19 12 03 |
| RCRemo Sp z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 | 05 01 03 05 01 05 05 01 06 05 01 07 05 01 09 05 01 10 05 01 99 13 02 08 13 05 01 13 05 02 13 05 03 13 05 06 13 05 07 13 05 08 13 07 01 13 07 02 13 07 03 13 08 01 13 08 02 13 08 99 16 07 08 16 07 99 19 08 10 |
| „EKOŁAD” Sp z o.o., 43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 | 16 01 03 16 06 04 17 06 01 |
| Firma handlowo Usługowa „ELKA” Leszek Krupanek, Mazańcowice 57 | 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BROMAZ” Małgorzata Florek, 43-392 Międzyrzecze Górne 70 | 16 06 01 |
| SURMET Skup, Sprzedaż Złomu Metali Nieżelaznych, Krzysztof Oborański, Sarnów ul. Wiejska 8b | 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 |
| RAFALEX Rafał Kufel, Buczkowice ul. Dębowa 943 | 10 03 16 10 05 04 10 05 11 10 09 80 11 05 01 11 05 02 12 01 01 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 02 14 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| KUWEX Wiesław Kufel, Buczkowice ul. Dębowa 943 | 12 01 01 12 01 03 12 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Porąbka Kobiernicze ul. Krakowska 20 | 01 04 07 01 04 11 01 04 12 17 04 05 |
| ZŁOMPEX Paweł Brandy, Przemysław Pawijski, Czaniec ul. Zagłębocze 35 | 12 01 03 12 01 04 15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| PKP CARGO S.A., Czechowice-Dziedzice ul. Plac Wolności 3a | grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 5 grupa 6 grupa 7 grupa 8 grupa 10 grupa 12 grupa 13 grupa 15 grupa 16 grupa 17 grupa 19 |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe GAMEX Jerzy i Maria Gałgan, Pisarzowice ul. Tańska 18 | 03 01 01 |
| BERT-MET Bartłomiej Kufel, Buczkowice ul. Dębowa 943 | 10 05 04 10 05 11 10 09 80 11 05 01 11 05 02 12 01 01 12 01 03 12 01 04 15 01 04 16 02 14 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11 |
| Zakład Remontowo-Budowlany MOFREL Mokwa Franciszek Czechowice-Dziedzice ul. Lipowska 2 | grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5 grupa 6 grupa 7 grupa 8 grupa 10 grupa 11 grupa 12 grupa 13 grupa 14 grupa 15 grupa 16 grupa 17 grupa 19 |
| Andrzej Jordanek, 43-356 Kobiernice ul. Stawowa 7a | 16 06 01 |
| Firma Recyklingowi REGRAN S.C. Sylwester Żurek, Zdzisław Golicz, Międzyrzecze Górne 165 | 12 01 05 15 01 02 |
| Adam Orłowski, 42-512 Bestwina ul. Hallera 3 | 03 01 01 |
| EKO-WTÓR Sp. z o.o. Wilamowice ul. Towarowa 5 | 02 01 04 03 03 07 03 03 08 07 02 13 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06 15 01 07 15 01 09 16 01 19 16 01 20 19 12 01 19 12 04 19 12 05 19 12 08 |
| DI JA Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice ul. Sobieskiego 12 b | 16 06 01 |
| Firma Autokompleks Mechanika Diagnostyka i Konserwacja Adam Mikołajczyk, Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 32 | 16 06 01 |
| AUTOMAR Beata i Marek Nycz, 43-332 Pisarzowice ul. Bielska 41 a | 16 06 01 |
| POLIMER-EKO Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice ul. Łukasiewicza 2 | 05 01 07 05 01 08 |
| RAN-KICZMER Sp. z o.o. 43-332 Pisarzowice, ul. Taternicza 24A | 07.06.04 08.01.11 08.04.10 12.01.09 12.01.18 12.03.01 13.01.05 13.01.10 13.01.11 13.01.13 13.02.05 13.02.06 13.02.08 13.03.07 13.03.10 13.05.02 13.07.01 13.07.02 13.07.03 13.08.99 14.06.03 15.0102 15.01.06 15.02.02 15.02.03 16.01.07 16.01.13 16.01.99 16.07.08 |

Źródło: Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego

### Prognoza wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym w okresie perspektywicznym do roku 2018 jest trudna do oszacowania. Wynika to ze ścisłego powiązania ze stanem gospodarki na terenie Gminy, powiatu i całego kraju. W niniejszym opracowaniu założono, że w okresie perspektywicznym ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne będzie się kształtować na poziomie lat 2007-2008.

Prognozę ilości i rodzaju odpadów z sektora gospodarczego oparto przede wszystkim 
o informacje zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, w planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego.

#### Odpady inne niż niebezpieczne

Tempo rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu oraz rzemiosła i usług w okresie do 2018 r. wywierało będzie istotny wpływ na zmiany w ilościowo-rodzajowe odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu bielskiego.

Prognozując ilości odpadów przemysłowych (bez odpadów niebezpiecznych) należy przyjąć, że 
w okresie do 2018 roku w ochronie środowiska, w szerszym zakresie niż obecnie, wdrażane będą nowe technologie mało i bezodpadowe, metody czystszej produkcji. Również należy się spodziewać wzrostu liczby własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów. W odniesieniu do branż przemysłowych występujących na terenie powiatu nie należy jednak spodziewać się 
w analizowanym okresie istotnych zmian ilości wytwarzanych odpadów. Stąd też w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Szczyrk przyjęto, że spodziewane wahania globalnej masy analizowanych odpadów będą się kształtowały na poziomie do 5% w skali rocznej.

#### Odpady niebezpieczne

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Szczyrk jest zależne od zmian restrukturyzacyjnych oraz aktualnej niekorzystnej koniunktury gospodarczej. Wiele podmiotów gospodarczych będących źródłem odpadów niebezpiecznych dokonało takich zmian swoich rozwiązań technicznych, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Najczęściej wytwarzane w takich zakładach odpady są zawracane do procesów produkcyjnych lub unieszkodliwiane.

W okresie perspektywicznym nie przewiaduje się znacznego wzrostu odpadów niebezpiecznych na obszarze Gminy.

### Cele w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Do głównych celów, jakie należałoby spełnić, do roku 2011 w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym należą:

- Stworzenie bazy gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Szczyrk;

- Dążenie do stosowania mało- i bezodpadowych technologii produkcji;

- Bieżąca aktualizacja bazy danych gospodarki odpadami;

- Wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w zakładach.

w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2011-2018 należy:

- Doskonalić system kontroli małych i średnich podmiotów gospodarczych;

- Aktualizować co najmniej raz na rok ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie Gminy Szczyrk;

- Doskonalić system informacyjny skierowany do podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy.

### Zadania do realizacji

W celu poprawy gospodarki odpadami przemysłowymi na terenie Gminy należałoby w okresie perspektywicznym wprowadzić w życie zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tys. PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy | Gmina Szczyrk | 2008-2010 | 20 | Urząd Wojewódzki WFOŚiGW Powiat bielski |
| 2 | Kontrola podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi | Gmina Szczyrk | 2008-2009 | 50 | WFOŚiGW Powiat bielski |
| 3 | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Szczyrk | Powiat bielski | 2008-2018 | 50 | WFOŚiGW Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gmina Szczyrk |
| Razem: |  |  |  | 120 |  |

## Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych

W niniejszym rozdziale zostały omówione szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy:

- odpady zawierające PCB,

- oleje odpadowe,

- odpady baterii i akumulatorów,

- odpady zawierające azbest,

- odpady medyczne,

- odpady weterynaryjne.

Oprócz sektora gospodarczego głównym źródłem tego typu odpadów są gospodarstwa domowe. Do strumienia odpadów komunalnych często przechodzą niewysegregowane opakowania po olejach i tłuszczach, pestycydach, herbicydach, a także świetlówki, leki, małogabarytowe baterie i akumulatory itp.

### Odpady zawierające PCB

PCB w przepisach prawnych zdefiniowane jest jako polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Związki te zaliczane są do szczególnie szkodliwych dla zdrowia organizmów żywych oraz dla środowiska naturalnego. Fakt ten spowodował zaprzestanie produkcji PCB oraz konieczność wycofania z eksploatacji. Wprowadzono także obowiązek unieszkodliwienia lub dekontaminacji urządzeń zawierających te związki.

PCB wykorzystywane było głównie w zamkniętych urządzeniach takich jak kondensatory, transformatory oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Według obowiązujących przepisów całkowite usunięcie urządzeń zawierających PCB ma nastąpić do roku 2010.

#### Stan aktualny

Według danych Urzędu Gminy oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na terenie Gminy nie stwierdzono materiałów i urządzeń funkcjonujących lub magazynowanych zawierających PCB.

### Oleje odpadowe

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są motoryzacja i przemysł. Oleje odpadowe z motoryzacji to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, natomiast te pochodzące z przemysłu to: zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami odpadowymi w sektorze gospodarczym występują również odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zużyte zaolejone sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. W odpadach tych najczęściej występują zanieczyszczenia w postaci dodatków uszlachetniających oleje i produkty ich rozkładu, produkty polimeryzacji węglowodorów, domieszki paliw, woda, detergenty itp.

#### Stan aktualny

Aktualnie brak jest informacji dotyczących ilości i rodzaju powstających olejów odpadowych 
w rejonie gminy Szczyrk.

Obecnie oleje odpadowe powstające w zakładach województwa śląskiego odbierane są przez specjalistyczne firmy trudniące się zbiórką.

Oleje odpadowe poddawane są odzyskowi lub unieszkodliwieniu w istniejących w kraju instalacjach zlokalizowanych poza terenem województwa:

- w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., Rafinerii Trzebinia S.A. –  metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftol S.A., Oddział Kędzierzyn-Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu - metodą krakingu termicznego,

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.

Odpady olejowe są również spalane w spalarniach odpadów wspólnie z innymi odpadami, poddawane oczyszczaniu – odwadnianiu lub unieszkodliwianiu poprzez biodegradację. Niestety część odpadów olejowych spalanych jest w niewielkich spalarkach, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska.

Na terenie województwa śląskiego przerabiane są następujące odpady olejowe:

- emulsje olejowo-wodne - m.in. w instalacjach firm AQUA, REMTECH, w instalacji Huty „Szopienice” lub Zakładów Metalurgicznych Bumar-Mikulczyce,

- czyściwo zaolejone - spalane w Spalarni „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

#### Stan docelowy i cele do osiągnięcia

Głównym celem jest utrzymanie w latach 2008 – 2018 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50% a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. Zważywszy, że instalacje do regeneracji olejów odpadowych wykorzystywane są w 50% konieczne jest dążenie do pełnego wykorzystania ich mocy przerobowych (wg KPGO).

#### Prognoza powstawania olejów odpadowych

Analizując informacje zawarte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami stwierdzono, że na terenie Gminy w okresie perspektywicznym nastąpi niewielki spadek ilości powstających olejów odpadowych. Związane będzie to przede wszystkim z przewidywanym spadkiem zapotrzebowania na świeże oleje oraz zwiększeniem czasu ich eksploatacji.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki olejami odpadowymi

Głównym kierunkiem działań jest zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami).

Zadania:

- Zbiórka olejów odpadowych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, w warsztatach samochodowych lub na stacjach benzynowych.

- Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszańców Gminy oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy z zakresu odpowiedniej gospodarki olejami odpadowymi.

### Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne są produktami, które po zużyciu stają się odpadami 
o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Często zużyte baterie i akumulatory, szczególnie te małogabarytowe, przenikają do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie są deponowane na składowiskach komunalnych. Efektem takiego postępowania jest przedostawanie się wielu substancji niebezpiecznych poprzez wody opadowe, filtrujące masę nagromadzonych odpadów oraz przechodzenie zanieczyszczeń wraz z odciekami do gleby, wód powierzchniowych 
i podziemnych, powodując niebezpieczne skażenie. Odpadowe baterie i akumulatory mają wartość surowcową, ponieważ poddane odzyskowi stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Aktualnie na rynku polskim można wyróżnić trzy grupy chemicznych źródeł prądu:

- akumulatory kwasowo-ołowiowe,

- baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielko- i małogabarytowe,

- baterie manganowo-cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym, cynkowo-węglowe, cynkowo-manganowe, litowe, litowo-jonowe i inne.

#### Stan aktualny

Na terenie Gminy Szczyrk uregulowana jest gospodarka w zakresie zbierania zużytych baterii. Wyznaczone są miejsca, w których umieszczono pojemniki na baterie (pojemniki należą do firmy REBA), natomiast wywóz pełnych pojemników na zlecenie Urzędu Miasta realizuje firma SITA z Bielska-Białej.

Dot. zbiórki baterii na terenie miasta Szczyrk.

Poniżej zestawiono miejsca, w których umieszczono pojemniki na baterie:

- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 9

- Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum Nr 2, ul. Myśliwska 154

- Zespól Szkół Podstawowych Nr 3, ul. Górska 104

- Sklep spożywczy – pani Kudłacik, ul. Beskidzka – Skalite – Dolny Szczyrk

- Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4

- Dom Handlowy Żylica (sklep spożywczo - monopolowy), ul. Beskidzka 12

- Sklep Spożywczy Widło – Szczyrk Biła

- Sklep Hural, ul. Myśliwska 11

- Sklep Euro, ul. Salmopolska 17

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są szeregom procesów technologicznych mających na celu odzysk kwasu siarkowego i ołowiu. Odzysk odpadów tej grupy następuje poza terenem Gminy w jednej z instalacji na terenie województwa specjalnie przystosowanej do tego celu.

Aktualnie w województwie śląskim istnieją dwie instalacje do przerobu baterii i akumulatorów ołowiowych:

- „BATERPOL” Sp. z o.o. w Świętochłowicach o mocy przerobowej 70 tys. Mg/rok,

- „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu o mocy przerobowej 100 tys. Mg/rok.

Firmy zajmujące się recyklingiem akumulatorów kwaso-ołowiowych posiadają własną sieć zbierania akumulatorów kwasowo-ołowiowych obejmującą teren całego kraju. Systemy zbierania pozostałych typów baterii i akumulatorów są obecnie tworzone i funkcjonują na ograniczonym obszarze kraju. Zebrane zużyte baterie i akumulatory są przetwarzane w istniejących na terenie kraju instalacjach.

#### Stan docelowy i cele do osiągnięcia

W okresie perspektywicznym należy odzyskiwać 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. nr 109, poz. 752), w ilości:

Tabela 3-36 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych: baterii i akumulatorów w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  | % poziomu |  |
|  | 1* | 2* | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne | 18 | 18 | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |

*1 – odzysk

2* - recykling

Na terenie Gminy Szczyrk zbiórka baterii i akumulatorów może odbywać się w Gminnym Punkcie Odbioru Odpadów Niebezpiecznych, w szkołach, przedszkolach itd.

#### Prognoza

Na terenie Gminy nie prowadzono badań statystycznych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów typu zużyte akumulatory lub baterie. W związku z tym, trudno jest określić i przewidzieć ilości akumulatorów i baterii do wytworzenia w okresie perspektywicznym.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami

Głównym kierunkiem działań jest osiągnięcie zakładanych poziomów zbiórki i odzysku wyeksploatowanych akumulatorów oraz zużytych baterii. Należy również stworzyć bazę informacyjną dotyczącą ilości i rodzaju powstających odpadów tego typu, poziomu odzysku poszczególnych rodzajów akumulatorów oraz sposobu postępowania z wyeksploatowanymi akumulatorami i bateriami.

Zadania:

- Zbiórka wyeksploatowanych akumulatorów i baterii od mieszkańców i podmiotów gospodarczych w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, szkołach, punktach sprzedaży i poprzez usługi (np.: warsztaty samochodowe, stacje benzynowe).

- W okresie perspektywicznym powinna być prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy z zakresu odpowiedniego postępowania ze zużytymi akumulatorami i bateriami. Edukacja powinna być prowadzona również w szkołach w połączeniu z okresową zbiórką zużytych baterii.

### Odpady zawierające azbest

Azbest znalazł bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Do wyrobów zawierających azbest zaliczamy płyty azbestowo-cementowe służące do ocieplenia budynków oraz stosowane jako dachówki, a także rury azbestowo-cementowe.

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wtedy, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego. Aby temu zapobiec należy przestrzegać zaleceń i wymogów dotyczących bezpiecznego usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Odpady azbestowe unieszkodliwia się metodą składowania. Na terenie województwa śląskiego przewiduje się wybudowanie do roku 2015 2 składowisk o powierzchni 2 ha każde przyjmujących tego typu odpady. Obecnie odpady azbestowe można deponować na składowiskach w Świętochłowicach, Knurowie oraz w Dąbrowie Górniczej.

#### Stan aktualny

Zbierane na terenie powiatu bielskiego odpady azbestowe są unieszkodliwiana na składowiskach odpadów azbestowych zlokalizowanych poza jego granicami. Najbliżej położone składowiska odpadów azbestowych to:

- PPHU .KOMART w Knurowie

- Zakłady Koksownicze PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej

W 2007 roku sporządzony został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego. Zgodnie z tym programem ocenia się szacunkowo, że na terenie powiatu bielskiego w roku 2004 znajdowało się 22338,3 Mg wyrobów azbestowych, z czego do końca 2006 roku zutylizowano 1046,6 Mg odpadów.

W Powiecie Bielskim, z uwagi na rolniczy charakter tego obszaru, wyroby zawierające azbest występują przede wszystkim w obiektach budowlanych mieszkalnych i inwentarskich głównie w postaci różnego rodzaju płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w latach ubiegłych do  wykonania pokryć dachowych oraz elewacji budynków.

Gminy tworzą ewidencje występowania wyrobów zawierających azbest na podstawie zgłoszeń osób fizycznych, którą następnie do końca pierwszego kwartału (za poprzedni rok kalendarzowy) przesyłają do Urzędu Wojewódzkiego. Zatem, to właśnie na osobach fizycznych nie będących przedsiębiorcami ciąży obowiązek przedkładania informacji o zastosowanych wyrobach zawierających azbest, poprzez wypełnianie arkuszy ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest z wyszczególnieniem rodzaju, ilości i miejsca występowania wyrobów zawierających azbest odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi.

Gminy Powiatu Bielskiego systematycznie powiadamiają swoich mieszkańców o obowiązku przedłożenia informacji o wyrobach zawierających azbest występujących w gospodarstwach. Gminy chcąc ułatwić mieszkańcom dostęp do wzoru formularza umieszczają go na swoich stronach internetowych, na łamach lokalnej prasy, tablicach ogłoszeń. Niektóre z gmin, podjęły się opracowania uproszczonej ankiety dla posiadaczy wyrobów azbestowych dbając jednocześnie o właściwe doręczenie tejże ankiety zainteresowanym mieszkańcom.

Ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest usunięte w latach 2004 –2007 [Mg] na terenie Gminy Szczyrk:

| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 10,867 | 36,412 | 133,307 |

Źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego, Bielsko-Biała, czerwiec 2007 rok, oraz dane UM

Mieszkańcy Gminy Szczyrk przystąpili do zbierania materiałów zawierających azbest, np. 
z pokryć dachowych (eternit). Urząd Miasta Szczyrk, co roku prowadzi akcję „Wywozu 
i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z trenu Miasta Szczyrk”, w tym celu przekazywane są certyfikowane worki mieszkańcom, którzy złożyli wnioski. Następnie firma posiadająca stosowne zezwolenia i uprawnienia, odbiera z posesji mieszkańca spakowane już w worki materiały azbestowe 
i transportuje je na odpowiednie składowisko celem unieszkodliwienia. Dodatkowym plusem jest fakt, iż koszt worków, transportu i unieszkodliwienia w całości pokrywa Urząd Miasta Szczyrk.

Od maja 2002 roku realizowany jest przyjęty przez Radę Ministrów "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski", którego podstawowym celem jest spowodowanie w okresie 30 lat (do 2032r.) oczyszania kraju z azbestu. Dla monitoringu realizacji "Programu...", konieczne było stworzenie systemu informacyjnego, którego funkcjonowanie pozwoli na bierzące określanie stopnia zaawansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski w układzie gmin i województw oraz unieszkodliwiania przez składowanie powstających odpadów niebezpiecznych zwierających azbest. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb w zakresie monitoringu "Programu..." jaką jest coroczna inwentaryzacja, do końca marca każdego roku, materiałów azbestowych, zarówno wykorzystywanych jak i takich, których eksploatacja została zakończona, należących do osób fizycznych i prawnych, możliwe jest poprez wprowadzanie danych do Wojewódzkiej Bazy Danych i Odpadów Zawierających azbest (WBDA). Program obsługujący bazę danych pozwala na gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji w niej zawartych. Informacje uzyskane w wyniku inwentaryzacji wyrobów z azbestem do WBDA przekazywane są z gmin i województw kraju. Są tam również zawarte dane dotyczące składowisk przyjmujących tego typu odpady, firm świadczących usługi usuwania/zabezpieczania wyrobów zawierających oraz wykonujących prace niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu robót zmierzających do rozwiązania problemów związanych z obecnością azbestu i wyrobów z azbestem na terenie Polska. WBDA jest umieszczona na serwerze i dostępna przez internet. Urząd Miejski w Szczyrku posiada swoje hasło dostępu do WBDA i dokonał wprowadzenia danych dotyczących matereiałów zawierających azbest z terenu Miasta Szczyrk, za rok 2007.

#### Stan docelowy oraz cele dotyczące odpadów zawierających azbest

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. nr 192, poz.1876) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsca w którym znajduje się azbest musi przeprowadzić przegląd oraz przedstawić ilość materiałów zawierających azbest do maja 2004 roku (6 miesięcy od wejścia w życie ww. rozporządzenia). Informacja ta podlega corocznej aktualizacji do końca stycznia każdego roku.

Azbest zaliczany jest do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Głównym celem zgodnym z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” jest usunięcie tego typu wyrobów do 2032 roku. W związku 
z tym w okresie perspektywicznym obejmującym lata 2008-2018 głównym celem jest usunięcie co najmniej 60% tego typu wyrobów oraz zabezpieczenie pozostałej części poprzez pokrycie odpowiednią grubością farby zabezpieczającej przed pyleniem.

W pierwszej kolejności jako najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi mieszkających na terenie Gminy należy usunąć materiały zawierające azbest, które posłużyły jako warstwa izolacyjna budynków, a dopiero później rury i połączenia rurowe zawierające azbest.

W związku z planowanymi pracami związanymi z usuwaniem azbestu z budynków na terenie Gminy, należy stworzyć punkt magazynowania odpadów zawierających azbest. Stworzenie takiego punktu ma na celu czasowe gromadzenie odpadów zawierających azbest, głównie odebranych od mieszkańców Gminy, aby uniknąć składowania ich w miejscach do tego celu nieprzystosowanych i tworzeniu się „dzikich wysypisk”. Po zgromadzeniu dużej ilości tego rodzaju odpadów należy je przekazać podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne pozwolenie na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego do zadań gminy należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem,

- przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu usuwania azbestu…”.

Do zadań rady gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych gminy z realizacji zadań „Programu usuwania azbestu…”.

#### Prognoza wytwarzania odpadów zawierających azbest

Zgodnie z przepisami prawa polskiego, do końca 2032 roku mają być usunięte wszystkie materiały zawierające azbest. W zawiązku z tym, na terenie Gminy Szczyrk w okresie perspektywicznym, przewiduje się wzrost ilości tego typu odpadów.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest

Kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest jest całkowite usuniecie materiałów zawierających azbest oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Zadania:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy, do końca 2009 roku - właściciel, zarządca lub użytkownik terenu, w którym znajduje się azbest musi przeprowadzić przegląd oraz przedstawić do Urzędu Gminy ilość materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na jego terenie.

- Opracowanie gminnego planu usuwania azbestu – plan powinien określać sposoby, ilości oraz terminy usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na terenie Gminy uwzględniając założone poziomy usunięcia 60% materiałów do roku 2015. W niniejszym planie powinien być również określony sposób postępowania (unieszkodliwienie) 
z powstającymi odpadami.

- Stworzenie punktu zbierania i magazynowania odpadów zawierających azbest – 
w związku z planowanymi pracami polegającymi na usuwaniu materiałów zawierających azbest należy stworzyć punkt, w którym możliwe będzie gromadzenie tego typu odpadów, aby następnie przetransportować je do miejsca ich docelowego składowania. Na terenie województwa śląskiego obecnie odpady zawierające azbest można unieszkodliwiać na składowiskach w Świętochłowicach, Knurowie oraz Dąbrowie Górniczej. Do roku 2015 na terenie województwa śląskiego planuje się budowę jeszcze dwóch takich składowisk.

- Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych budynków materiały zawierające azbest – często wysokie koszty usunięcia, transportu oraz unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest utrudniają i zniechęcają właścicieli nieruchomości do podejmowanie takich działań, dlatego przewiduje się dofinansowanie wymiany pokryć dachowych lub elewacji przez samorząd powiaty lub gminy, bądź 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

### Odpady pestycydowe

Pestycydami nazywamy grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) 
i syntetycznego stosowane do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. Używane są również do zwalczania chorób roślin, regulacji ich wzrostu i usuwania chwastów. Niektóre pestycydy używane są w akcjach sanitarnych, higienie osobistej ludzi oraz w leczeniu różnych chorób..

Pestycydy stosuje się najczęściej w rolnictwie do zwalczania szkodników (owadów, gryzoni), chorób grzybowych i chwastów. Używane są również w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego zwalczania między innymi komarów roznoszących wiele chorób. Są także stosowane w budynkach mieszkalnych do zwalczania owadów, gryzoni i innych. Pestycydy stosowane są również do zwalczanie szkodników w lasach, konserwację drewna, odzieży, a także zwalczanie nadmiernego rozwoju niepożądanych roślin w zbiornikach wodnych.

Następstwem stosowania tak toksycznych środków są równie niebezpieczne odpady. Najczęściej odpady tej grupy pochodzą z:

- przeterminowanych w ubiegłych latach preparatów, które wycofane z obrotu, zdeponowano w mogilnikach lub magazynach,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie (opakowania po środkach ochrony roślin itp.).

Charakterystyka pestycydów:

Zamierzonym celem stosowania pestycydów jest niszczenie (zabijanie) form życia niekorzystnych lub szkodliwych dla człowieka. Założeniem idealnym jest pełna wybiórczość działania, tj. niszczące - toksyczne dla niepożądanych form, natomiast nieszkodliwe dla człowieka i pożytecznych zwierząt, owadów i roślin. W przybliżeniu 1/3 całkowitej produkcji związków organicznych trafia do środowiska, w tym także do wody. Szczególnie znaczenie wśród tych związków mają pestycydy ze względu na powszechność stosowania, trwałość w środowisku oraz toksyczne właściwości.

Większość pestycydów jest wysiewana bezpośrednio do gleby lub rozpylana nad polami uprawnymi, plantacjami i lasami, a więc trafia bezpośrednio do środowiska. Do wód pestycydy przedostają się w następujący sposób:

- spływ powierzchniowy z terenów,

- przenikanie przez glebę, erozja gleby,

- bezpośredni opad na powierzchnię wody przy spryskiwaniu pól i lasów przy użyciu samolotu,

- ze ściekami powstającymi przy produkcji pestycydów,

- ze ściekami powstającymi przy myciu urządzeń służących do spryskiwania,

- ze ściekami miejskimi (fungicydy i bakteriocydy),

- przy bezpośrednim stosowaniu do zwalczania roślin wodnych i owadów,

- ze ściekami z zakładów stosujących pestycydy, np. włókienniczych.

Pestycydy są zaliczane do środków chemicznych o wysokim stopniu ryzyka zagrożenia toksykologicznego, ponieważ są to substancje z natury toksyczne, działające nie tylko na organizmy szkodliwe, ale także na organizmy pożyteczne. Wśród pestycydów jest wiele znanych kancerogenów, mutagenów i teratogenów. Stanowią one jedną z najbardziej toksycznych grup z jakimi człowiek ma kontakt. Praktycznie wszystkie pestycydy są w różnym stopniu toksyczne. Toksyczność pestycydów wobec organizmów żywych jest bardzo różna, zależna od samego organizmu, warunków środowiskowych oraz rodzaju, formy i sposobu podawania pestycydu.

Obecnie przemysł wprowadza do produkcji coraz mniej toksyczne środki ochrony roślin, jednak nie udało się wyprodukować jeszcze takiego preparatu, który byłby całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt.

#### Stan aktualny

Na terenie gminy Szczyrk nie są prowadzone badania dotyczące ilości powstających odpadów pestycydowych, więc trudno jest oszacować ilość odpadów po środkach chemicznych ochrony roślin (przeterminowane środki, opakowania po pestycydach).

Gospodarka odpadami opakowaniowymi po pestycydach jest uregulowana. Firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą środków ochrony roślin mają obowiązek odbioru zużytych opakowań po pestycydach zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638). Zgodnie z wymienioną ustawą są oni obowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska.

#### Prognoza powstawania odpadów pestycydowych

Trudno jest określić ilości odpadów pestycydowych do wytworzenia i unieszkodliwienie w okresie perspektywicznym. Przewidywania takie wymagają szczegółowej inwentaryzacji źródeł zalegania lub powstawania odpadów pestycydowych.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki odpadami pestycydowymi

Kierunkiem działań w zakresie gospodarki odpadami pestycydowymi jest stworzenie systemu zbiórki tego rodzaju odpadów.

Zadania:

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów pestycydowych oraz opakowań po nich:

  - od mieszkańców Gminy – odbiór np.: w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych oraz w punktach sprzedaży produktów pestycydowych np.: środków ochrony roślin,

  - od podmiotów gospodarczych – odbiór przez firmy posiadające stosowne pozwolenia lub w punktach sprzedaży.

    - Zorganizowanie systemu zagospodarowania odpadami pestycydowych powstających oraz tych, które zalegają na terenie Gminy – odpady takie można przekazać do dowolnej instalacji unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne.

    - Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszańców Gminy oraz małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Gminy z zakresu odpowiedniej gospodarki odpadami pestycydowymi.

### Zadania do realizacji z zakresu gospodarki szczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych

W celu poprawy gospodarki szczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Szczyrk należałoby w okresie perspektywicznym wprowadzić w życie następujące zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tys.PLN] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie bazy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy | Gmina Szczyrk | 2008-2009 | 10 | Powiat bielski Urząd Wojewódzki WFOŚiGW |
| 2 | Rozszerzenie sieci punktów zbiórki szczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych o Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, szkoły, punktu sprzedaży, usługi (warsztaty samochodowe lub stacje benzynowe) w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu tego typu odpadów | Gmina Szczyrk | 2008-2010 | 50 | Szkoły, punkty sprzedaży, usługi, Urząd Wojewódzki WFOŚiGW |
| 4 | Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy | Gmina Szczyrk | 2008 | 10 | Właściciele, zarządcy lub użytkownicy terenów na których znajduje się azbest |
| 5 | Opracowanie gminnego planu usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na terenie Gminy uwzględniając założone w niniejszym planie usunięcie 60% materiałów do roku 2015 | Gmina Szczyrk | 2008-2009 | 50 | WFOŚiGW |
| 6 | Stworzenie punktu magazynowania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy | Gmina Szczyrk | 2008-2010 | 15 | WFOŚiGW Urząd Wojewódzki |
| 7 | Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych budynków materiały zawierające azbest | Gmina Szczyrk | 2008-2018 | 250 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska |
| 8 | Zorganizowanie systemu zagospodarowania odpadów pestycydowych powstających oraz tych, które zalegają na terenie Gminy | Właściciele odpadów pestycydowych | 2008-2018 | 50 | Gmina Szczyrk, podmioty gospodarcze posiadające stosowne pozwolenia na odbiór i transport tego rodzaju odpadów Urząd Wojewódzki WFOŚiGW |
| 9 | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie właściwej gospodarki szczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców Gminy oraz podmiotów gospodarczych działających na jej terenie | Gmina Szczyrk | 2008-2018 | 50 | WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| Razem: |  |  |  | 715 |  |

## Inne odpady

Do tej grupy odpadów zaliczamy: zużyte pojazdy samochodowe, opony oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne, do których zalicza się także artykuły gospodarstwa domowego (są to tzw. urządzenia poużytkowe). Głównymi źródłami takich odpadów są gospodarstwa domowe, handel, usługi biurowe i przemysł. Odpady te często zawierają substancje niebezpieczne, dlatego niekontrolowane postępowanie z nimi może spowodować przedostanie się toksycznych związków do środowiska, co stanowi znaczne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

### Zużyte pojazdy samochodowe

Samochód po zakończeniu jego eksploatacji staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Wycofywane z eksploatacji pojazdy samochodowe powinny być przekazywane przez właściciela do firm uprawnionych przez wojewodę do demontażu pojazdów. Odbiorca wydaje zaświadczenie o przyjęciu samochodu do kasacji. Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji, takich jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne itd.). Demontaż, pojazdu polega na usuwaniu substancji niebezpiecznych oraz segregacyjnym odzysku materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Odzyskane materiały przekazuje się uprawnionym odbiorcom do recyklingu, a odpady, dla których recykling nie jest uzasadniony ekonomicznie lub dla których nie istnieją technologie recyklingu kierowane są na składowiska lub do spalenia z odzyskiem energii.

#### Stan aktualny

Aktualnie gmina Szczyrk nie posiada na swoim terenie podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie zużytych pojazdów samochodowych (posiadający Instalacje do odzysku i recyklingu zużytych samochodów).

Wycofywane z eksploatacji pojazdy samochodowe powinny być przekazywane przez właściciela do firm uprawnionych przez wojewodę do demontażu pojazdów. Odbiorca wydaje zaświadczenie o przyjęciu samochodu do kasacji. Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji takich jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne, itd.).

Demontaż, pojazdu polega na usuwaniu substancji niebezpiecznych oraz segregacyjnym odzysku materiałów, części i podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych. Odzyskane odpady .materiały przekazuje się uprawnionym odbiorcom do recyklingu a odpady, dla których recykling nie jest uzasadniony ekonomicznie lub dla których nie istnieją technologie recyklingu kierowane są na składowiska lub do spalenia z odzyskiem energii. Na terenie powiatu bielskiego funkcjonują 3 koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem wraków samochodowych, są to:

- Firma DAMAS w Rybarzowicach,

- Firma Auto-Kram w Rybarzowicach

- Firma ERC Remo w Czechowicach-Dziedzicach.

### Zużyte opony

Szybki rozwój motoryzacji spowodował zwiększenie ilości zużytych opon. Odpady zużytych opon stanowią ogromny problem ekologiczny ze względu na swoją trwałość.

#### Stan aktualny

Dokładne określenie zasobów zużytych opon jest trudne ze względu na brak jakichkolwiek ewidencji w tym zakresie. W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się wskaźnik 6,8 kg opony na mieszkańca. W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego podano, że dla Polski ten wskaźnik będzie niższy i kształtuje się obecnie na poziomie 4 kg opon na mieszkańca. Oszacowania ilości zużytych opon można również dokonać na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów, uwzględniając średni czas używania opony.

Zużyte opony mogą być zagospodarowywane poprzez:

- bieżnikowanie,

- recykling materiałowy,

- spalanie z odzyskiem energii.

W KPGO odnotowano, iż w 2004 roku procesom odzysku poddano ok. 88,7 tys. Mg, a w tym recyklingowi 17,3 tys. Mg. Uzyskany poziom odzysku opon wyniósł 58% i był wyższy od wymaganego o 8,5%. Wskaźnik recyklingu wyniósł 11,45% i był wyższy od wymaganego o 5,45%.

Ustawa o odpadach wprowadziła z dniem 1 lipca 2003 r. zakaz składowania całych opon a z dniem 1 lipca 2006 r. również opon pociętych. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i recyklingu. W kraju utworzone zostały w ostatnim roku organizacje odzysku opon, których zasięg działania obejmuje również teren gmin powiatu bielskiego. Zebrane opony kierowane są głównie do spalania z odzyskiem energii w cementowniach, rzadziej do recyklingu materiałowego. Aktualnie cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie przyjmują opony i stosują je jako paliwo uzupełniające przy produkcji klinkieru.

#### Prognoza powstawania zużytych opon

Prognozuje się, że w okresie perspektywicznym na terenie Gminy nastąpi wzrost liczby zużytych opon. Będzie to uwarunkowane przede wszystkim wzrostem liczby samochodów rejestrowanych na terenie Gminy.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi oponami

Kierunkiem działań w zakresie gospodarki zużytymi oponami jest ich zagospodarowanie w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi oraz stworzenie warunków do odzysku i recyklingu w celu osiągnięcia docelowo w 2008 roku poziomu odzysku 75% i poziomu recyklingu 15%.

Zadania:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon – stworzenie systemu zbiórki zużytych opon poprzez punkty sprzedaży lub wulkanizacji opon oraz stworzenie punktów gromadzenia zużytych opon np.: przy istniejących składnicach lub stacjach segregacji odpadów. Znajdujące się w bliskim sąsiedztwie, na terenie województwa opolskiego, Cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie w pełni zaspokajają potrzeby województwa śląskiego w zakresie utylizacji zużytych opon.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł:

- z gospodarstw domowych oraz innych użytkowników,

- przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1494 i 1495), za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Dotychczas głównym sposobem postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pochodzącym z sektora komunalnego było jego magazynowanie lub składowanie na składowiskach odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, był on odbierany przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. W 2006 r. został wprowadzony nowy system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w szczególności pochodzącym z gospodarstw domowych. Użytkownicy sprzęty przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów (mogą to być firmy odbierające odpady komunalne, punkty zbierania odpadów oraz jednostki handlowe w przypadku, gdy klient zakupuje nowy sprzęt – tego samego rodzaju w ilości 1:1). Zakazane jest mieszanie tego rodzaju odpadów z innymi odpadami. Zużyty sprzęt jest następnie przekazywany do zakładów przetwarzania, gdzie następuje jego demontaż. Wyodrębnione frakcje odpadów są przekazywane do specjalistycznych instalacji. Do finansowania całego systemu są zobowiązani wprowadzający sprzęt na rynek krajowy.

#### Stan aktualny

Na terenie gminy Szczyrk nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. W związku z tym udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

Na terenie Gminy nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na składowiska odpadów komunalnych lub do składnic złomu metalowego.

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania. W Gminie obserwuje się w ograniczonym zakresie działania, takie jak: przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja).

Tabela 3-26 Zawiera informację dotyczącą zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Miasta Szczyrk.

Tabela 3-37 Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Miasta Szczyrk

| Lp. | Nazwa Firmy | Siedziba i adres firmy | Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bogusława Baran P.P.H.U. „Barkon” | 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka | Sklep „Barkon” przy ul. Beskidzkiej 43-370 Szczyrk |  |
| 2. | Helena Frączek | 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 12 | Sklep przy ul. Beskidzkiej 12 43-370 Szczyrk |  |
| 3. | „Auto-Metal” Henryk Świdziński | 43-370 Szczyrk ul. Wypoczynkowa 2 | Sklep „Auto-Metal” Henryk Świdziński przy ul. Wypoczynkowej 2 43-370 Szczyrk |  |
| 4. | „Apteka pod Skrzycznem” E. Wyszonirska, U. Oleśków Sp. J. | 43-370 Szczyrk ul. Myśliwska 11 | „Apteka pod Skrzycznem” przy ul. Myśliwskiej 11 43-370 Szczyrk | Urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności |

Zbiórka odbywa się wyłącznie przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

#### Prognoza

Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie m.in. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Prognozuje się, że na terenie Gminy będzie wzrastała ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi

Kierunkiem działań w zakresie gospodarki wyeksploatowanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi jest stworzenie systemu selektywnej zbiórki tych oraz stworzenie systemu ich odzysku i recyklingu.

Zadania:

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie Gminy:

- od mieszkańców Gminy – poprzez punkty sprzedaży lub Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, a następnie przekazywanie ich do zakładów demontażu i recyklingu,

- od podmiotów gospodarczych – poprzez przedstawicieli sprzętu elektrycznego (sklepy, hurtownie) lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu.

- Podjęcie i rozwój działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania – przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja i naprawa czy odnowa (modernizacja) przy współudziale producentów, organizacji pozarządowych.

### Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego

Do tej grupy odpadów zaliczamy:

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, kuchenki mikrofalowe itp.

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, ekspresy do kawy, suszarki do włosów itp.

#### Stan aktualny

Na terenie Gminy nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów zużytego sprzętu gospodarstwa domowego. Udział poszczególnych grup urządzeń gospodarstwa domowego jest trudny do określenia.

Na terenie gminy Szczyrk nie działa zorganizowany system selektywnej zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, co powoduje, że w większości odpady te trafiają na składowiska odpadów komunalnych i do składnic złomu metali.

#### Prognoza

W ostatnim okresie ilość złomowanych zużytych urządzeń gospodarstwa domowego wzrasta. Jest to rezultatem postępu technologicznego i tym samym szybkiego starzenia eksploatowanego sprzętu. Podobnie jak w prognozie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewiduje się wzrost ilości powstających tego typu odpadów na terenie Gminy.

#### Kierunki i zadania w zakresie gospodarki zużytym sprzętem gospodarstwa domowego

Głównym kierunkiem działań jest wdrożenie na terenie Gminy systemu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu AGD i jego recyklingu oraz zapewnienie oddzielania w pierwszej kolejności substancji, materiałów i elementów będących odpadami niebezpiecznymi.

Zadania:

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu gospodarstwa domowego na terenie Gminy:

  - od mieszkańców Gminy – zbieranie w punktach sprzedaży tego typu urządzeń lub w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,

  - od przedsiębiorstw – zbieranie poprzez dystrybutorów sprzętu AGD lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu.

- Rozwój działań w zakresie przedłużania okresu użytkowania sprzętu gospodarstwa domowego – przekazywanie starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacja naprawa czy odnowa (modernizacja) przy współudziale producentów, organizacji pozarządowych.

# Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej

Celem edukacji ekologicznej jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej określonych grup ludzi w celu zmiany ich nastawienia i sposobu zachowania. Rolą edukacji ekologicznej jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem odpadów, edukacja może być wykorzystana do podania do wiadomości nowych przepisów lub zapoznania z nowymi obiektami np. Gminnymi Punktami Odbioru Odpadów Niebezpiecznych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, nowoczesnym składowiskiem odpadów lub sortownią.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczyrk jest uzależnione przede wszystkim od uświadomienia i aktywności mieszkańców we wdrażaniu założeń i zasad systemu.

Postawa mieszkańców Gminy wobec wdrażanych rozwiązań zależy od poziomu ich wiedzy na temat problematyki gospodarki odpadami. W zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy szczególne znaczenie mają zajęcia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla kadr zajmujących się gospodarką odpadami.

Edukacja powinna uświadomić mieszkańcom Gminy, że oni sami „wytwarzają” odpady, oni sami decydują o ilości, składzie i sposobie gromadzenia opadów. Powinni przyswoić sobie, że odpady są źródłem surowców i energii, które można wykorzystać, a deponowanie odpadów na składowiskach nie jest jedyną metodą unieszkodliwiania i przerobu odpadów. Mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę, iż wybór określonych metod postępowania z odpadami pociąga za sobą konkretne skutki ekologiczne i ekonomiczne.

Edukacja ekologiczna może być prowadzona przez organizowanie akcji informacyjnych w różnych formach, np. poprzez:

- lokalne środki masowego przekazu – prasa, radio, telewizja,

- organizacje społeczne,

- szkoły i inne ośrodki oświatowe i wychowawcze,

- akcje informacyjne – ulotki, afisze, reklamy, obwieszczenia władz Miasta,

- wycieczki mieszkańców połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów gospodarki odpadami,

- warsztaty edukacyjne poświęcone selektywnej zbiórce odpadów,

- organizowanie festynów związanych z ochroną środowiska np. z okazji Święta Ziemi.

## Program edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. Wybierając określony styl życia w konkretny sposób wpływamy na środowisko, w którym mieszkamy. Często nie zdajemy sobie sprawy jak oddziałujemy na środowisko i jak ogromnym problemem są odpady.

### Edukacja dzieci i młodzieży

Bardzo ważna jest edukacja najmłodszych dzieci. Wiąże się to przede wszystkim z wprowadzeniem do programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją ekologiczną ze szczególnym uwzględnieniem systemu selektywnej zbiórki odpadów. Niektóre zagadnienia są już obecne w szkolnych programach, niestety ze względu na niewielką ilość godzin przeznaczonych na ich realizację, ciągle jeszcze w zbyt małym wymiarze.

Problemy związane z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami mogą być włączone również do programów różnych przedmiotów, a nie tylko tych ściśle związanych z tymi zagadnieniami.

W ramach obowiązujących przedmiotów można poruszyć zagadnienia, które przedstawia Tabela 4-1:

Tabela 4-38 Proponowane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami w ramach poszczególnych przedmiotów

| Przedmiot | Proponowany temat |
| --- | --- |
| BIOLOGIA | Wpływ zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza na występowanie i rozmieszczenie wielu gatunków roślin i zwierząt, |
|  | Gdzie i jak powstaje kompost oraz jak można go wykorzystać, |
|  | Podkreślenie zalet selektywnego zbierania i kompostowania odpadów biodegradowalnych |
|  | Powtórne wykorzystanie makulatury jako możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na drewno. |
| GEOGRAFIA | Zmiany zachodzące w środowisku naturalnym wskutek składowania odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych (dzikie wysypiska śmieci), |
|  | Wpływ nadmiernej emisji CO2 na powstanie efektu cieplarnianego. |
|  | Wykorzystanie surowców wtórnych jako możliwości ochrony zasobów naturalnych. |
| CHEMIA | Podkreślenie zalet komposty jako alternatywy dla wykorzystywanych w rolnictwie nawozów sztucznych. |
|  | Omówienie następstw niewłaściwego spalania odpadów (np. w instalacjach do tego nieprzystosowanych) – powstawanie szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka związków chemicznych. |
| WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | Kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych. |
|  | Przedstawienie postawy proekologicznej jako sposobu na życie. |
| LEKCJA WYCHOWAWCZA | Co to są odpady, jak powstają i co można z nimi zrobić? |
|  | Gospodarka odpadami w naszym mieście, gminie, |
|  | Jak zmniejszyć ilość odpadów wokół nas? - recykling, unieszkodliwienie i odzysk. |
|  | Dlaczego segregacja odpadów „u źródła” jest tak ważna w gospodarce odpadami?. |

Ważnym elementem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży jest ich aktywny udział w poznawaniu proponowanych zagadnień. Daje to możliwość świadomego zaangażowania uczniów w omawiane tematy lekcyjne. Wybór metody prowadzenia zajęć: praca zbiorowa, praca w grupach lub praca indywidualna - zależy od nauczyciela.

Interesującym i pouczającym uzupełnieniem przedstawionych tematów lekcyjnych będą wycieczki edukacyjne połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów i instalacji do unieszkodliwiania, recyklingu lub odzysku odpadów.

#### Rola nauczycieli w edukacji ekologicznej

Rola nauczyciela w procesie kształtowania poglądów i świadomości związanej gospodarką odpadami i ochroną środowiska jest niezbędna. Świadomy wagi problemu i zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska nauczyciel może zdziałać naprawdę wiele. Pedagog jest osobą mającą kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, której znacznie łatwiej zaszczepić ideę odpowiedzialności człowieka wobec otaczającego go środowiska.

Nauczyciel powinien:

- stworzyć możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej ochrony środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami,

- zachęcać uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i gospodarki odpadami,

- umożliwić dzieciom i młodzieży rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwolą im aktywnie działać na rzecz ochrony środowiska i propagować przemyślane wykorzystanie zasobów naturalnych,

- uświadamiać uczniom jak dużym problemem są odpady, zwłaszcza jeśli się z nimi niewłaściwie postępuje,

- zwracać szczególną uwagę na korzyści płynące z selektywnej zbiórki odpadów,

- wyjaśnić jak powinno wyglądać prawidłowe gospodarowanie odpadami – segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych, tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, oraz przekazywanie ich do punktów skupu,

- zorganizować zbiórkę odpadów niebezpiecznych wytwarzanych najczęściej w gospodarstwach domowych tj. baterie, świetlówki.

#### Formy edukacji ekologicznej

W edukacji ekologicznej bardzo ważne są metody pracy stosowane przez nauczyciela. Stosowanie tradycyjnych metod takich jak wykład czy pogadanka powoduje szybkie znudzenie uczniów tematem zajęć. Nauczyciel powinien stosować wszelkie metody aktywizujące, takie jak burza mózgów, metoda problemowa, drama, doświadczenie lub eksperyment. Takie metody powinny przynieść oczekiwane rezultaty.

Przykładami takich form edukacji mogą być:

- zajęcia w terenie: wycieczki połączone ze zwiedzaniem nowoczesnych obiektów gospodarki odpadami (składowiska, instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów), praca w ogródku szkolnym,

- prowadzenie eksperymentów i doświadczeń,

- zajęcia warsztatowe,

- prezentacja filmów lub przeźroczy tematycznie związanych z gospodarką odpadami lub ochroną środowiska,

- konkursy,

- selektywne gromadzenie odpadów w szkole,

- opracowywanie broszur, ulotek, plakatów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska lub gospodarki odpadami,

- spotkania z zaproszonymi gośćmi działającymi na rzecz ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

### Szkolenie kadr zajmujących się gospodarką odpadami

Do kadry specjalistycznej zajmującej się gospodarką odpadami można zaliczyć:

- urzędników samorządowych różnych szczebli,

- pracowników zakładów zajmujących się gospodarką odpadami – dotyczy głównie kadry kierowniczej i personelu technicznego,

- lokalnych ekspertów i konsultantów ds. gospodarki odpadami.

Celem szkolenia kadr jest przekazanie im praktycznych umiejętności i wiedzy fachowej, które są niezbędne do realizacji systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy. Bardzo ważne jest przekazanie kadrze informacji na temat nowoczesnych sposobów zagospodarowania odpadów, zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z prowadzeniem nowoczesnej gospodarki odpadami.

Szkoleniami powinny być objęte następujące grupy pracowników instytucji i podmiotów gospodarczych zajmujących gospodarką odpadami:

- kadra kierownicza: dyrektorzy, prezesi, kierownicy,

- inspektorzy odpowiedzialni za sprawy techniczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne,

- personel pomocniczy zatrudniony w działach: technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych,

- wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy fizyczni zatrudnieni na obiektach lub instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Szkolenia powinny być organizowane przez specjalistyczne firmy zajmujące się gospodarką odpadami, posiadające wykwalifikowanych specjalistów i doświadczenie. Szkolenia te powinny być poprzedzone rozpoznaniem (na drodze ankietyzacji) aktualnego stanu wiedzy kadry specjalistycznej, ponieważ program szkolenia powinien gwarantować podniesienie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej dotyczącej gospodarki odpadami.

# Uwarunkowania finansowe realizacji zadań Planu Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Szczyrk

## Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska w Polsce

Podstawowymi źródłami finansowania wszelkich inwestycji są:

- środki własne inwestora,

- kredyt,

- leasing.

Jednakże dzięki temu, że realizacja inwestycji ma charakter proekologiczny oraz przynosi oszczędności w kosztach eksploatacji, pojawiają się dodatkowe możliwości pozyskania środków finansowych w postaci:

- kredytu preferencyjnego,

- dotacji,

- udziału firmy typu ESCO w realizacji przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Polsce to stosunkowo nowy, lecz szybko rozwijający się obszar działalności na rynkach finansowych. Podstawę tego systemu stanowią instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Narodowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze (opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska. Aktualnie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Prawo wodne wymieniają listę celów ogólnych, które powinny być wspierane finansowo przez te fundusze, precyzują przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia udostępnianych środków finansowych z funduszy ekologicznych. Zgodnie z nimi każdy fundusz stosuje własne kryteria oraz procedury oceny i wyboru proponowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dysponuje także własnymi zasadami udzielania i umarzania pożyczek.

Fundacje i programy pomocowe udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w różnych formach. Są to między innymi:

- pomoc pieniężna na uzgodnione zadanie inwestycyjne lub projekt,

- pomoc konsultingowa (doradztwo) polegająca na zakupie usługi w postaci na przykład opłacenia kosztów przygotowania inwestycji do realizacji, instytucje oferujące taką pomoc nie udostępniają bezpośrednio środków finansowych, lecz wynajmują na koszt własny konsultantów do wykonania określonej usługi na rzecz podmiotu realizującego inwestycję,

- pomoc szkoleniowa w zakresie wybranych tematów,

- pomoc w formie udostępnienia preferencyjnego kredytu, w tym przypadku dotacja najczęściej trafia do banku na opłacenie różnicy pomiędzy preferencyjną a komercyjną stopą oprocentowania kredytu. Z funduszami współdziałają banki, które traktują zadania z zakresu ochrony środowiska jako dobrze rokujący rynek ich ekspansji kredytowej. Banki udzielają kredytów:

- ze środków powierzonych,

- ze środków z dopłatą do oprocentowania przez instytucje zewnętrzne,

- ze środków własnych (zwykle na zasadach komercyjnych).

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce, coraz częściej wykorzystywaną przy finansowaniu inwestycji proekologicznych. Polega na oddaniu na pewien czas przedmiotu w posiadanie użytkownika, który za opłatą korzysta z niego przez ustalony okres z zastrzeżeniem jego zwrotu. Leasing uznawany jest za elastyczną i uniwersalną formę finansowania działalności. Daje możliwość rozłożenia finansowania przedsięwzięcia w długim okresie. Finansowanie za pośrednictwem udziałów lub pożyczek oferowanych przez fundusze inwestycyjne stanowi nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Przedmiotem inwestycji kapitałowych w Polsce są spółki prawne lub prywatyzowane, z reguły nowe, z perspektywami dynamicznego rozwoju w skali co najmniej dużego regionu. Zainteresowanie udziałami w spółkach działających na rzecz ochrony środowiska w Polsce jednak zmniejszyło się. Przypuszczalnie przyczyną tego jest większa ilość potrzebnych analiz i dłuższy horyzont czasowy niż w innych dostępnych na rynku finansowym formach.

System finansowania ochrony środowiska uzupełniają środki pochodzące z budżetu centralnego, budżetów samorządów oraz z pomocy zagranicznej.

Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na:

- zobowiązania kapitałowe (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing),

- udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach),

- dotacje.

Mogą one występować łącznie. Najbardziej rozpowszechnione są pożyczki udzielane przez fundusze ekologiczne. Obligacje służą finansowaniu dużych inwestycji infrastrukturalnych i są stosowane rzadko do finansowania inwestycji ekologicznych ze względu na wysoki koszt i ryzyko emisji oraz konkurencję ze strony papierów wartościowych emitowanych przez rząd. Leasing urządzeń służących ochronie środowiska jest wygodnym i stosunkowo tanim narzędziem finansowania dla podmiotów, którym brakuje pieniędzy i dobrych zabezpieczeń kredytu.

### Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest wiodącą instytucją finansująca przedsięwzięcia proekologiczne w województwie śląskim, wspierającą osiąganie standardów jakości środowiska wynikających z ustaleń akcesyjnych oraz systemowe wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej.

Wspomaga preferencyjnym dofinansowaniem przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza, wody 
i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukację ekologiczną i inne, zgodnie z celami 
i priorytetami, zapisanymi w krajowym i wojewódzkim programie ochrony środowiska.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przedstawia poniższa tabela:

| Zasady przyznawania pożyczek |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Podstawa dofinansowania |  | Koszty kwalifikowane |
| 1.2. Wysokość dofinansowania |  | Do 75 % kosztów kwalifikowanych, w zależności od: - efektów ekologicznych zadania, - możliwości finansowych Funduszu. |
| 1.3. Oprocentowanie |  | 1.3.1. Fundusz udziela pożyczek stosując preferencyjne oprocentowanie o charakterze zmiennym według stopy redyskonta weksli (s.r.w.). 1.3.2 Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,4 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. 1.3.3. Stopa oprocentowania ustalana jest określonym w punkcie 1.3.2 wskaźnikiem w stosunku do stopy redyskonta weksli obowiązującej 1 stycznia roku, w którym zawarto umowę. 1.3.4. W kolejnych latach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według obowiązującej na dzień 1 stycznia danego roku stopy redyskonta weksli. |
| 1.4. Warunki spłaty |  | Ustalane są przez Fundusz na podstawie analizy ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i zadania, z uwzględnieniem przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej, przy czym: - okres spłaty – uwzględniający czas zwrotu nakładów - nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres karencji, - karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania. |
| 1.5. Warunki dodatkowe |  | Fundusz może uzależnić przyznanie pożyczki od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu prawa bankowego oraz od właściwego zabezpieczenia spłaty pożyczki. |
| Zasady przyznawania dotacji |  |  |
| 2.1. Podstawa dofinansowania | Koszty kwalifikowane |  |
| 2.2. Wysokość dofinansowania | 2.2.1. Do 100% kosztów kwalifikowanych dla zadań pozainwestycyjnych, z uwzględnieniem: a) efektów zadania, b) możliwości finansowych Funduszu. 2.2.2. Do 50% kosztów kwalifikowanych dla zadań inwestycyjnych. |  |
| 2.3.Zakres dofinansowania | 2.3.1. Dotacje udzielane są na dofinansowanie zadań pozainwestycyjnych. 2.3.2. Dotacje mogą być udzielane na następujące zadania inwestycyjne: a) zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem i likwidacją skutków poważnych awarii, b) budowa, modernizacja zbiorników małej retencji wodnej, c) budowa i modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, d) udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska, e) uzupełnianie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, f) usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu. g) likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji, h) likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, i) usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej, j) wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, k) z zakresu ochrony atmosfery i ochrony wód (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), realizowane przez: wojsko, policję, straż pożarną, straż graniczną, więziennictwo oraz w obiektach pomocy i opieki społecznej, hospicjach, szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także obiektach administracji publicznej wpisanych do rejestru zabytków. |  |
| 2.4. Warunki dodatkowe | Fundusz może uzależnić udzielenie dofinansowania w formie dotacji od właściwego zabezpieczenia ewentualnego jej zwrotu. |  |
| 2.5. Dodatkowe preferencje | Dla zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z obiektów służby zdrowia, oświaty i opieki społecznej możliwe jest dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych zadania. |  |

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007-2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku. RPO stworzony został w oparciu o zapisy zawarte w: Rozporządzeniu Rady ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności1, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty (SWW) dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie). W pracach nad Programem kierowano się takimi wartościami, jak: spójność i solidarność społeczna oraz zrównoważony rozwój.

Program ma charakter operacyjny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów 
w kontekście celów i priorytetów określonych w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, a także 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, dokument przedstawia indykatywne alokacje środków na priorytety oraz system realizacji. Zgodnie z zasadą jednofunduszowości, „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program opracowany został przy zachowaniu następujących zasad:

- programowania – określającego w wieloletnim układzie priorytety, ich finansowanie oraz system zarządzania i kontroli,

- partnerstwa – osiągania celów w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, zarówno na etapie przygotowywania programu, jak i jego realizacji,

- dodatkowości – środki wspólnotowe nie zastępują środków przeznaczanych na realizację celów regionalnych, lecz są dla nich ”dźwignią”,

- równoważenia rozwoju – równego dostępu do środków dla obszarów wiejskich i miejskich oraz biegunów wzrostu i obszarów problemowych.

Program zawiera przede wszystkim:

- analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, wskazującą na nierówności potencjału rozwojowego, zarówno w układzie zewnętrznym, jak wewnętrznym,

- informację na temat dotychczasowej pomocy zewnętrznej dla regionu, zarówno krajowej, jak 
i wspólnotowej, w zakresie interwencji programu wraz z jej oceną,

- opis strategii programu ze wskazaniem na najważniejsze priorytety oraz sposób realizacji celów i priorytetów,

- indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety, opis systemu wdrażania, oceny i kontroli,

- sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych,

- streszczenie wyników prognozy oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przyjętą zasadą programowania, przygotowując Program oparto się na celach wynikających z dokumentów programowych wyższego rzędu, takich jak: z jednej strony „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”, z drugiej zaś – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013(NSS) i Krajowy Program Reform na lata 2005-2008. Wyznaczono priorytety rozwoju województwa, które są zgodne z zapisami osi priorytetowych z rozporządzenia KE w sprawie EFRR. Na podstawie doświadczenia z okresu 2004-2006, zgłaszanych przez potencjalnych beneficjentów potrzeb, jak również uwzględniając założenia Strategii Lizbońskiej, ustalono ramy finansowania RPO. Przygotowując inżynierię finansową programu, w szczególny sposób zwracano uwagę, aby środki EFRR stanowiły dodatkową finansową bazę rozwoju województwa, a nie zastępowały dostępnych, przeznaczonych na ten cel, środków regionalnych.

Program zakłada równomierne wsparcie dla wszystkich obszarów województwa, zarówno tych problemowych, jak i ośrodków wzrostu. W ramach RPO ok. 20% środków skierowanych jest na wsparcie obszarów wiejskich. Na rozwój sfery gospodarczej przeznaczonych zostało natomiast ok. 40% wsparcia z EFRR. Taki podział środków finansowych w ramach Programu pozwoli na zintegrowany rozwój całego regionu.

Działania w obszarze gospodarki odpadami będą wdrażane w oparciu o Priorytet V Środowisko. Celem szczegółowym Programu jest: Ochrona oraz poprawa jakości środowiska.

Głównymi wnioskami wynikającymi ze Szczytu Rady Europejskiej w Goeteborgu 15-16 czerwca 2001 r., dla województwa śląskiego w kontekście środowiska jest dążenie do racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona ekosystemów.

Z racji dominującej roli, jaką tradycyjne sektory przemysłowe odgrywały przez wiele lat w strukturze gospodarki województwa śląskiego, obszar ten jest kojarzony z silnym zanieczyszczeniem środowiska. Zły – na tle reszty kraju – stan środowiska jest efektem produkcji nadmiernej ilości zanieczyszczeń, wynikającej z charakteru gospodarki i nagromadzenia dużych skupisk ludzkich oraz nieodpowiadającej temu stanowi w sensie ilościowym i jakościowym infrastruktury ochrony środowiska. Sytuacja taka nie pozwala na zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz ogranicza możliwości prowadzenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Obecnie problemem szczególnej wagi dla województwa śląskiego jest spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Dojście do tych wymagań będzie wiązało się przede wszystkim z poprawą infrastruktury wodnoRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 ściekowej, zmniejszeniem obciążenia środowiska odpadami oraz poprawą efektywności wykorzystania energii i surowców naturalnych.

Celem głównym priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. Realizacja celu głównego będzie następować poprzez cele szczegółowe priorytetu:

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,

- poprawa jakości powietrza,

- doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Główni beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- spółki wodne,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- organizacje pozarządowe,

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej).

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania przedstawione są na stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl.

Tabela 5-39 Proponowany montaż finansowy dla zadań Planu Gospodarki Odpadami

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady ogółem [tys. zł] | Środki zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fundusze europejskie |  | Budżet państwa |  | WFOŚiGW |  | PFOŚiGW |  | Środki budżetowe |  | Środki innych jednostek odpowiedzialnych |  |
|  |  |  | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % | tys. zł | Udział % |
| 1. | Objecie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego zbierania i wywozu odpadów | 5 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2,5 | 50,0% | 2,5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 2. | Objecie wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów (posesje prywatne) – doskonalenie systemu | 25 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 12,5 | 50,0% | 12,5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 3. | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (system stacjonarny) Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 210 | 70,00% | 45 | 15,00% | 45 | 15,00% | 0 | 0,00% |
| 4. | Rozbudowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 210 | 70,00% | 45 | 15,00% | 45 | 15,00% | 0 | 0,00% |
| 5. | Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych | 30 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 21 | 70,0% | 4,5 | 15,0% | 4,5 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 6. | Zakup wyposażenia nieruchomości w sprzęt do selekcji i kompostowania odpadów biodegradowalnych | 300 | 225 | 75,0% | 30 | 10,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 45 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 7. | Budowa lokalnych kompostowni | 200 | 150 | 75,0% | 20 | 10,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 30 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 8. | Inwentaryzacja, likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci | 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 70 | 70,0% | 15 | 15,0% | 15 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 9. | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy | 140 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 98 | 70,0% | 21 | 15,0% | 21 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 10. | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy | 20 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 50,0% | 10 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 11. | Kontrola podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% | 25 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 12. | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Szczyrk | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% |
| 13. | Stworzenie bazy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 50,0% | 5 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 14. | Rozszerzenie sieci punktów zbiórki szczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych o Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, szkoły, punktu sprzedaży, usługi (warsztaty samochodowe lub stacje benzynowe) w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu tego typu odpadów | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% | 25 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 15. | Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy | 10 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 16. | Opracowanie gminnego planu usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na terenie Gminy uwzględniając założone w niniejszym planie usunięcie 60% materiałów do roku 2015 | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 25 | 50,0% | 25 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 17. | Stworzenie punktu magazynowania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy | 15 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 10,5 | 70,0% | 2,25 | 15,0% | 2,25 | 15,0% | 0 | 0,0% |
| 18. | Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych budynków materiały zawierające azbest | 250 | 187,5 | 75,0% | 25 | 10,0% | 26,25 | 10,5% | 0 | 0,0% | 11,25 | 4,5% | 0 | 0,0% |
| 19. | Zorganizowanie systemu zagospodarowania odpadów pestycydowych powstających oraz tych, które zalegają na terenie Gminy | 50 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 35 | 70,0% | 7,5 | 15,0% | 0 | 0,0% | 7,5 | 15,0% |
| 20. | RAZEM | 1 955,00 | 562,5 | 28,77% | 75 | 3,84% | 680,75 | 34,82% | 270,25 | 13,82% | 334 | 17,08% | 32,5 | 1,66% |

Rysunek 5-7 Struktura finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 5-40  Przewidywany harmonogram realizacji zadań

| Lp. | Nazwa zadania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 215 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objecie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego zbierania i wywozu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Objecie wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki odpadów (posesje prywatne) – doskonalenie systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (system stacjonarny) Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rozbudowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zakup wyposażenia nieruchomości w sprzęt do selekcji i kompostowania odpadów biodegradowalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa lokalnych kompostowni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Inwentaryzacja, likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kontrola podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy, pod kątem wytwarzania odpadów oraz sposobów gospodarowania nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie gminy Szczyrk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stworzenie bazy gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rozszerzenie sieci punktów zbiórki szczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych o Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, szkoły, punktu sprzedaży, usługi (warsztaty samochodowe lub stacje benzynowe) w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu tego typu odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości materiałów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opracowanie gminnego planu usuwania azbestu z budynków komunalnych i prywatnych na terenie Gminy uwzględniając założone w niniejszym planie usunięcie 60% materiałów do roku 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Stworzenie punktu magazynowania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Wspieranie osób fizycznych chętnych we własnym zakresie usuwać z własnych budynków materiały zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zorganizowanie systemu zagospodarowania odpadów pestycydowych powstających oraz tych, które zalegają na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inwestycje infrastrukturalne |  |
| --- | --- |
| Selektywna zbiórka odpadów |  |
| Bazy danych, kontrola, monitoring |  |
| Opracowania |  |
| Edukacja ekologiczna |  |
| Pozostałe |  |

### Koszty operacyjne (eksploatacyjne) zadań inwestycyjnych

Koszty operacyjne związane są ściśle z fazą eksploatacyjną danego projektu. Należy podzielić je na dwie grupy:

- koszty stałe – wielkość kosztów pozostanie na niezmienionym poziomie, bez względu na wielkość świadczonych usług

- koszty zmienne – koszty ściśle zależne od skali świadczonych usług

Dokonanie takiego podziału będzie każdorazowe zależne od zakresu i charakteru inwestycji 
w obszarze gospodarki odpadami. Koszty operacyjne najczęściej obejmują pozycje:

- materiały – koszty związane ze zużyciem materiałów podstawowych, paliw, części zamiennych do maszyn itp.

- energia elektryczna i pozostałe media

- zatrudnienie wraz z narzutami – koszty związane z wypłatą wynagrodzeń zatrudnionych w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami pracowników oraz wszelkie świadczenia przysługujące im z mocy przepisów prawa

- koszty transportu

- koszty remontów

- podatki i opłaty

- usługi obce – m.in. koszty analiz i ekspertyz w zakresie eksploatacji składowisk odpadów, instalacji do odzysku odpadów

- koszty administracyjne – koszty obejmujące płace i pochodne wynagrodzeń władz danej jednostki zarządzającej obiektami infrastruktury gospodarki odpadami, koszty pracowników administracyjnych, koszty związane z zakupem materiałów biurowych itp.

### Koszty ogólne i pomocnicze.

Dodatkowo w ramach kosztów eksploatacyjnych usuwania i składowania odpadów należy uwzględnić pokrycie kosztów finansowych inwestycji, jako zwrot zobowiązań zaciągniętych na pikrycie nakładów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (spłata rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup obligacji komunalnych).

Obliczając koszty operacyjne w celu ustalenia wewnętrznej stopy zwrotu dla danego projektu inwestycyjnego, pomija się wszystkie te pozycje, którym nie odpowiada rzeczywisty wydatek pieniężny, nawet jeśli są to pozycje, które normalnie ujmuje się w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw (w bilansie i rachunku zysków i strat). W szczególności pomija się następujące pozycje:

- Spadek wartości i amortyzacja, nie jest to bowiem wydatek gotówkowy

- Wszelkie rezerwy na przyszłe odnowienie majątku – ponieważ i tym pozycjom nie odpowiada rzeczywiste zużycie dóbr lub usług

Wszelkie rezerwy na zdarzenia warunkowe – ponieważ czynnik niepewności przyszłych przepływów pieniężnych musi uwzględniać analiza ryzyka, a nie w kategoriach kwot pieniężnych)

Z punktu widzenia jednostek finansujących w formie preferencyjnej projekty inwestycyjne, należy brać pod uwagę jedynie te koszty operacyjny, które w ścisły sposób wiążą się z funkcjonowaniem przedsięwzięcia.

# Analiza oddziaływania planu na środowisko

Aktualny stan gospodarki odpadami na terenie gminy Szczyrk może budzić szereg zastrzeżeń związanych z występowaniem szeregu zagrożeń podstawowych elementów środowiska. Wynikają one przede wszystkim z faktu, że nadal część strumienia odpadów jest poza kontrolą. Dotyczy to zarówno odpadów komunalnych, przemysłowych, jak i odpadów niebezpiecznych występujących w obydwóch wcześniej wymienionych strumieniach odpadów. Ponadto istniejące obiekty unieszkodliwiania odpadów często nie odpowiadają wymogom formalno-prawnym obowiązującym w tym zakresie, jak też nie są wyposażone w odpowiednie urządzenia ochrony środowiska.

W związku z tym w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Szczyrk przyjęto takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które promują odzysk jako podstawowy sposób postępowania 
z odpadami, w przypadku braku możliwości zagospodarowania lub innego unieszkodliwiania odpady będą kierowane na składowiska. Przyjęte rozwiązania pozwolą również na usunięcie zagrożeń związanych z już nagromadzonymi odpadami, poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie lub rekultywację miejsc składowania.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja ustaleń Planu będzie oznaczała dla środowiska Gminy zasadniczą redukcję zagrożeń związanych z wytwarzaniem odpadów. Tak więc odnotuje się poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

1. Ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez:

- zaprzestanie składowania odpadów niebezpiecznych w perspektywie do 2015 r.,

- ograniczenie ilości składowanych odpadów przemysłowych.

2. Zmniejszenia stopnia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych i ograniczenia udziału odpadów biodegradowalnych na składowiskach do poziomu 45% w 2014 r. w stosunku do roku 1995. Również wpłynie na to zaprzestanie składowania odpadów niebezpiecznych oraz wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych.

3. Poprawy jakości powietrza w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, jako konsekwencji wdrożenia rozwiązań spełniających warunki najlepszych dostępnych technologii. Również zmniejszy się masa składowanych odpadów biodegradowalnych, co istotnie wpłynie na redukcję emisji gazu fermentacyjnego ze składowisk odpadów komunalnych.

4. Poprawy estetyki krajobrazu poprzez rekultywację techniczno-biologiczną nieczynnych składowisk odpadów komunalnych.

5. Ochrony zasobów surowców naturalnych w związku z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dotyczy to również zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego.

Realizacja ustaleń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami, przy jednoczesnym objęciu odbiorem wszystkich wytwórców odpadów, doprowadzi do wyeliminowania przyczyn powstawania nielegalnych składowisk. Dotyczy to także problemu zagospodarowania osadów ściekowych, które objęte pełną kontrolą nie będą stanowiły źródła negatywnego oddziaływania i zagrożenia sanitarnego środowiska na terenie Gminy.

Można ostrożnie oszacować, że osiągnięcie w 2010 r. założonych limitów ilościowych przy prognozowanym wzroście ogólnej ilości odpadów pozwoli zmniejszyć bezwzględną ilość odpadów do składowania, w porównaniu do roku 2002 o ok. 45%.

Wprowadzenie w szerokim zakresie kompostowania odpadów organicznych przyczyni się do uzyskania humusu niezbędnego w rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym nieczynnych składowisk odpadów.

Realizacja ustaleń Planu Gospodarki Odpadami doprowadzi do wyeliminowania z terenu Gminy Szczyrk zagrożeń wynikających z dotychczasowego zastosowania azbestu.

Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami stanowi gwarancję, że na jakimkolwiek etapie jego wdrażania na terenie Gminy nie wystąpią nowe zagrożenia lub uciążliwości dla środowiska związane z niekontrolowaną gospodarką odpadami.

# Monitoring i ocena realizacji założonych celów

Zgodnie z Ustawą o odpadach projekty planów podlegają zaopiniowaniu:

1)	Projekt Planu Krajowego - przez zarządy województw,

2)	Projekt Planu Wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

3)	Projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

4)	Projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany: krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne były aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je Sejmikowi Województwa, Radzie Powiatu Radzie Gminy.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony plan będzie wymagał modyfikacji - winno być przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji planu.

Niniejszy projekt Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Szczyrk będzie podlegał - przed ostatecznym uchwaleniem – dyskusji w Radzie Gminy z udziałem czynników społecznych (organizacje pozarządowe). Plan Gospodarki Odpadami podlegał będzie opiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego. Po zebraniu, przedyskutowaniu i rozpatrzeniu wszystkich uwag i sugestii, skonstruowana zostanie ostateczna wersja planu i uchwalona będzie przez Radę Gminy Szczyrk.

Faktyczna ocena realizacji postępów w wykonaniu zapisów planu nastąpi począwszy od 2008 r. Proponuje się powołanie stanowiska w Urzędzie Gminy lub wskazanie osoby bądź osób, których zadaniem byłoby pełnienie bieżącej kontroli dotyczącej postępów w realizacji:

- zadań inwestycyjnych,

- zadań organizacyjnych,

wyznaczonych w planie. Na tej podstawie przygotowywane będą w okresie 2-letnim raporty 
z postępów we wdrażaniu zapisów planu oraz sporządzane okresowe weryfikacje.

Poza tym proponuje się stworzenie na terenie Miasta własnego systemu monitoringu gospodarki odpadami. Obejmować on powinien wszelkie działania związane z wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów.

# Streszczenie

Opracowanie aktualizacji niniejszego planu gospodarki odpadami wynika z art. 14 i 15 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) - nakładającego na gminy obowiązek opracowania w/w planu oraz jego aktualizacji wynikającej ze zmian wprowadzonych ustawą z 29 lipca 2005 roku.

## Odpady komunalne

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że w 2007 roku na terenie gminy Szczyrk teoretycznie wytworzonych zostało przez mieszkańców 2 019 Mg odpadów komunalnych.

Do zadań obowiązkowych gmin należy gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Oznacza to, że konieczne jest dokonanie szacunku również innych odpadów zaliczanych do komunalnych a powstających na terenie Gminy.

Na terenie Gminy funkcjonuje 57 podmiotów związanych z obsługą ruchu turystycznego.

Na te obiekty składają się:

-	domy i ośrodki wypoczynkowe	(39 szt.)

-	pensjonaty			(10 szt.)

-	hotele				(5 szt.)

-	schroniska			(3 szt.)

Hotele, pensjonaty oraz ośrodki wypoczynkowe dysponują ok. 2000 miejsc noclegowych, co daje ilość: ok. 56 169 faktycznie udzielonych noclegów w ciągu roku. Przyjmując założenie, że jeden turysta wytwarza dziennie ok. 0,11 kg odpadów oraz wykorzystując przyjęte wartości (ilość miejsc noclegowych, udzielone noclegi, co daje średnio 28 dni pobytu jednego turysty w roku na rozpatrywanym terenie) wyliczono, że na obszarze Gminy w roku 2007 powstało ok. 6 Mg odpadów komunalnych związanych z pobytem turystów.

Ponadto teren Gminy odwiedzany jest przez turystów nie korzystających z noclegów (tzw. turyści jednodniowi, przybywający w celach rekreacyjnych z okolicznych miast). Żadne źródła nie podają ilości tej grupy turystów, przypuszczalnie ilość ich nie przekracza 1500 osób/miesiąc. Obliczenia wskaźnikowe wykazują, że są oni źródłem powstawania ok. 2 Mg/rok odpadów komunalnych. Łącznie powstaje więc ok. 8 Mg/rok odpadów komunalnych związanych z ruchem turystycznym.

W latach 2004 i 2005 ilość odbieranych poszczególnych odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku utrzymywała się na stałym poziomie. Natomiast w roku 2006 widać spadek ilości tych odpadów, który może być spowodowany faktem, iż surowce te mogą być sprzedawane 
w „punktach skupu”. Natomiast na przestrzeni lat 2004 - 2006 nie był prowadzony odbiór odpadów ulegających biodegradacji, wynika to z faktu, iż na terenie miasta Szczyrk występuje zabudowa 
o niskiej intensywności, więc mieszkańcy wykorzystują te odpady na potrzeby własnych przydomowych gospodarstw.

Największa ilość odebranych odpadów komunalnych nie segregowanych (zmieszanych), 
w rozpatrywanym okresie, przypada na rok 2005. W roku 2004 ilość odebranych odpadów była zbliżona do ilości odpadów odebranych w roku 2005. Natomiast w roku 2006 widać znaczy spadek ilości odebranych odpadów komunalnych.

Na terenie miasta Szczyrk nie ma miejsc przeznaczonych pod targowiska, w związku z czym nie jest prowadzony odbiór odpadów z targowisk. Odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady typu gleba, ziemia, kamienie są wykorzystywane na potrzeby własne miasta.

Na terenie miasta nie jest prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpady te odbierane są „na telefon”, w zależności od potrzeb mieszkańców.

Wyżej przyjęte wskaźniki są wskaźnikami planistycznymi, obejmującymi oprócz odpadów stricte domowych, również odpady komunalnopodobne z różnych form działalności administracyjnej, turystycznej i usługowo – produkcyjnej.

Obecnie w gminie Szczyrk ok. 82% gospodarstw domowych objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów, co daje liczbę ok. 1235 gospodarstw. Do gromadzenia odpadów z budynków jednorodzinnych stosowane są pojemniki o pojemności 110 litrów oraz worki foliowe o pojemności 100 litrów.

W 1999 roku na terenie Gminy wprowadzony został system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielają następujące frakcje odpadów:

- plastik,

- papier,

- szkło,

- metale.

Poniższa Tabela przedstawia ilości odpadów pozyskanych w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Szczyrk.

Wyniki selektywnej zbiórki odpadów w latach 2004-2007 [Mg]

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ilość odpadów [Mg] | 95 | 120 | 135 | 150 |

Źródło: informacje: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowią opisane worki o pojemności od 80 do 110 litrów, które udostępniane są mieszkańcom nieodpłatnie, w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym (Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. ul.Graniczna 1 43-370 Szczyrk).

Odpady pozyskane z selektywnej zbiórki oraz odpady zmieszane odbierane są zgodnie 
z harmonogramem bezpośrednio od mieszkańców przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Odpady zmieszane odbierane od mieszkańców wywożone są na składowisko poza teren Gminy: na składowisko odpadów w Żywcu (składowisko jest własnością Spółki „Beskid” z Żywca, z siedzibą: ul. Kabaty, 34 – 300 Żywiec) lub na składowisko odpadów w Bielsku – Białej (składowisko jest własnością Zakładu Gospodarki Odpadami S.A., z siedzibą: ul. Krakowska, 43 – 300 Bielsko – Biała – Lipnik) przez firmy koncesjonowane przez Urząd Gminy. Właściciele posesji zobowiązani są stosowną uchwałą Rady Gminy do zawierania indywidualnych umów na wywóz odpadów bytowych.

Wywozem odpadów zmieszanych zajmują się firmy:

- SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A.

- Kontener Serwis LUKAS Wiesław Lukas

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

- Beskid Sp. z o.o.

### Odpady biodegradowalne

Na terenie Gminy nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

W związku z brakiem szczegółowych danych dotyczących ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie Gminy, dla potrzeb Planu oszacowano ilości tego typu odpadów na podstawie przyjętego składu morfologicznego. Wartości te przedstawia poniższa Tabela.

Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2007 roku [Mg]

| Lp. | Nazwa strumienia | Ilość odpadów wytworzonych w 2007 r. [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 545 |
| 2 | Odpady zielone | 66 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 126 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 126 |
| Łącznie ilość odpadów biodegradowalnych |  | 863 |

Obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego

W związku z charakterem gminy Szczyrk - zabudowa niska - wolnostojące budynki mieszkalne oraz pensjonaty i hotele - większość mieszkańców posiada własne, przydomowe kompostowniki.

### Odpady wielkogabarytowe

Odpadami wielkogabarytowymi są odpady pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, które ze względu na duże rozmiary można podzielić na:

- stare meble,

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, tzw. sprzęt AGD,

- urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że w 2007 roku na terenie gminy Szczyrk wytworzonych zostało około 83 Mg odpadów wielkogabarytowych (dane teoretyczne, obliczenia na podstawie przyjętego składu morfologicznego). Według danych udostępnionych przez Urząd Gminy w Szczyrku w roku 2007 z terenu Gminy zebrano 11,8 Mg odpadów wielkogabarytowych.

### Odpady budowlano-remontowe

W skład odpadów budowlano-remontowych wchodzą:

- odpady materiałów oraz elementów budowlanych i drogowych, takich jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, asfaltowy,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (pokrycia dachowe),

- złomy metaliczne,

- gleba i grunt z wykopów (kamienie i żwir),

- odpady materiałów izolacyjnych.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlano-remontowych powinny zajmować się specjalne zakłady usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Takie zakłady powinny być wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego – kruszarki, przesiewacze wibracyjne – i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych.

### Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych to odpady pochodzące od mieszkańców oraz działalności gospodarczej. Należą do nich m.in.:

- baterie i akumulatory – kod 20 01 33*, 16 06 02*, kod 16 06 03*,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (w tym lampy fluorescencyjne i monitory kineskopowe) – kod 20 01 21*, 20 01 35*, 16 02 13*,

- urządzenia zawierające freony – kod 20 01 23*, 16 02 11*,

- odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami niebezpiecznymi – kod 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*,

- oleje i tłuszcze – kod 20 01 26*, grupa 13,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 29*,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 27*,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne – kod 20 01 37*,

- puste pojemniki ciśnieniowe – kod ex15 01 11*.

Odpady te ze względu na swój charakter wymagają selektywnego gromadzenia i specjalnego systemu unieszkodliwiania odrębnego dla każdego typu odpadów. Aktualnie na terenie Gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady komunalne zawierające odpady niebezpieczne, mogą być obecnie kierowane na składowisko odpadów, co w sposób znaczący utrudnia jego funkcjonowanie oraz powoduje szkodliwe oddziaływanie składowiska na środowisko.

### Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

#### Odpady komunalne i biodegradowalne

Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, na najbliższe lata „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów. Zmiany składu oparto m.in. na następujących przesłankach: rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich. Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach. Powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch. Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat, dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła 
i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno. Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”.

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijał będzie się wolno, wobec czego założono też niewielkie – w skali rocznej – zmiany „emisji” poszczególnych składników nie większe niż 3%. W niniejszym podrozdziale dotyczącym prognozy wytwarzania odpadów komunalnych został przedstawiony podział strumienia odpadów na 18 frakcji zgodnie z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego”.

* - Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752). Z uwagi na to, iż w/w Rozporządzenie nie obejmuje okresu od roku 2015 przyjęto wartość dla roku 2014.

Według wymogów prawa ilość odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku musi ulegać stopniowemu zmniejszaniu. Przyjęte progi redukcji ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach na terenie Polski kształtują się następująco:

- W 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 655 Mg

- W 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 436 Mg

- W 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku, tj. 305 Mg

Jako ilość bazową należy przyjąć ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 roku. Dla gminy Szczyrk wartość bazowa została określona na poziomie około 873 Mg.

Założono w Planie, że do roku 2010 nastąpi redukcja do poziomu 85% składowanych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do 1995 r.

#### Odpady wielkogabarytowe

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego przewiduje się rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych celem ich dalszego przekazania do odzysku i unieszkodliwienia.

W celu określenia potencjalnych ilości odpadów wielkogabarytowych, które powinny zostać przekazane do odzysku i unieszkodliwiania, opracowano prognozę ilości odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych latach. Wartości te przedstawia Tabela 3-13.

Zakłada się następujące poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych (zgodnie z KPGO, WPGO oraz Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami):

2006 rok - 20%,

2010 rok - 60%,

2015 rok - 80%.

#### Odpady budowlano-remontowe z sektora komunalnego

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego, przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych w na terenie gminy Szczyrk:

- rok 2006 - 15% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2010 - 40% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,

- rok 2015 - 60% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych.

#### Odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunalnych

Zgodnie z założeniami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, na terenie gminy Szczyrk powinny zostać osiągnięte następujące poziomy selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych) celem przekazania ich do obiektów odzysku/unieszkodliwiania:

- w roku 2006 - 15% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2010 - 50% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych,

- w roku 2015 - 80% odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

### Stan docelowy i plan działań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie Szczyrk

W Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego napisano:

„Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu bielskiego wymaga szeroko rozumianej współpracy międzygminnej. Takie rozwiązanie jest zgodne z założeniami polityki państwa, która opiera się na strategii regionalnych systemów gospodarki odpadowej.

W tym kontekście słusznym wydaje się przebudowa miejscowych indywidualnych (gminnych) rozwiązań gospodarki odpadowej na system przystosowany do współpracy z innymi gminami. Obiekty o charakterze regionalnym są łatwiejsze w eksploatacji i zabezpieczaniu środowiska, a także co najistotniejsze, tańsze w budowie i użytkowaniu.

W związku z tym w ramach przedmiotowego Planu przyjęto trzy podstawowe warianty rozwiązania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gmin powiatu bielskiego, bazujące na:

- budowie wspólnego zakładu unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanego w Bielsku-Białej Lipniku, obsługującego gm. Bielsko-Biała i gminy powiatu - (wariant I)

- budowie własnego powiatowego zakładu unieszkodliwiania odpadów	 - (wariant II)

- budowie indywidualnych gminnych systemów gospodarki odpadowej z częściowym wywozem odpadów poza teren powiatu - (wariant III)

W obrębie każdego z przedstawionych wariantów istnieje możliwość budowy obiektów i prowadzenia działań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami obejmującej zbiórkę odpadów, segregację, kompostowanie, składowanie i transport odpadów poza teren powiatu, w zależności od istniejących potrzeb i możliwości finansowych.

Wariant I – bazuje na przyjęciu wspólnych rozwiązań z gminą Bielsko-Biała. Zasadniczym plusem skojarzonej gospodarki odpadowej jest centralne położenie miasta Bielska-Białej względem gmin powiatu, co w istotny sposób wpłynie na skrócenie dróg transportu odpadów. Również ważne znaczenie ma fakt dysponowania przez miasto Bielsko-Biała odpowiednimi terenami dla lokalizacji zakładu utylizacji odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Istotnym czynnikiem przemawiającym za realizacją tego wariantu są także ułatwienia we wspólnym finansowaniu planowanego przedsięwzięcia, wynikające z jego regionalnego charakteru i liczby mieszkańców (ponad 300 tys.).

Wariant II - zakłada utworzenie własnego powiatowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawą jego funkcjonowania jest zakład utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Realizacja kompleksu gospodarki odpadowej wymaga odpowiednich terenów, zlokalizowanych poza obszarami zwartej zabudowy mieszkaniowej i spełniających wymogi ochrony środowiska oraz akceptowanych przez lokalną społeczność.  Przy czym istotnym utrudnieniem w funkcjonowaniu systemu jest niekorzystny układ przestrzenny gmin wchodzących w skład powiatu, skupionych wokół miasta Bielsko-Biała. Niewątpliwie będzie to miało negatywny wpływ na koszty transportu odpadów.

Wariant III - jest przedłużeniem istniejących rozwiązań gospodarki odpadowej poszczególnych gmin powiatu. Stanowi on alternatywę „zerową”, powstałą w przypadku braku możliwości utworzenia wspólnego powiatowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to zdecydowanie najmniej korzystne rozwiązanie pod względem ekonomicznym, a jednocześnie nie pozwala na prowadzenie stałej, stabilnej polityki odpadowej na terenie powiatu. Oznacza to, że w każdej chwili zewnętrzni odbiorcy odpadów mogą odmówić ich przyjmowania, co może spowodować zagrożenie sanitarno-środowiskowe z uwagi na brak innych możliwości kontrolowanego unieszkodliwiania odpadów w niektórych gminach powiatu.

W Planie nie przeprowadzono analizy SWOT dla poszczególnych wariantów wraz z odpowiednimi analizami ekonomicznymi. Analiza SWOT ma zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjnych, a te nie należą do zadań własnych powiatu. Również przekracza to zakres Planu. Natomiast na podstawie analiz cząstkowych wybrano wariant I, polegający się na prowadzeniu wspólnej gospodarki odpadami przez gminy powiatu bielskiego z miastem Bielsko-Biała, z wyjątkiem:

- Gmin; Buczkowice i Wilkowice, które będą prowadziły wspólną gospodarkę odpadami, opartą o eksploatację składowiska odpadów zlokalizowanego w Wilkowicach. W 2004 r. planuje się rozbudowę istniejącego składowiska o drugi sektor, którego przewidywany okres eksploatacji wynosi 8 lat tj. do roku 2012. Należy się spodziewać, że po tym czasie obie gminy przystąpią do wspólnego powiatowego systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

- Gmin; Porąbka i Wilamowice, które od 1997 r. z gminą Kęty (woj. małopolskie) wspólnie inwestują w budowę i eksploatację składowiska odpadów w Kętach.

Podstawową zaletą realizacji wariantu I jest zapewnienie jego uczestnikom optymalnych warunków prowadzenia gospodarki odpadami, pozwalających na prawidłową realizację zadań własnych gmin. Wspólna budowa obiektów gospodarki odpadami w Bielsku-Białej pozwala na kompleksowe rozwiązywanie zadań gospodarki odpadowej. Jednocześnie stanowi gwarancję, że zostaną one prawidłowo dobrane, zarówno w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi, opakowaniowymi, budowlanymi, a także niebezpiecznymi wydzielanymi ze strumienia odpadów komunalnych. Ponadto Gminy prowadzące wspólnie zadania gospodarki odpadowej nie będą narażone na koniunkturalne wahania cenowe firm zewnętrznych, oferujących swoje usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Kierowanie odpadów z terenu Gmin do wspólnego miejsca odzysku i unieszkodliwiania zapewnia pełną kontrolę ich strumienia, bez względu na liczbę przewoźników prowadzących zbiórkę. Pozwoli to na dokumentowanie rzeczywistej realizacji zadań własnych Gmin w zakresie gospodarki odpadami tj. ilości i rodzajów odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz zdeponowanych na składowisku.

Istotne znaczenie posiada aspekt ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, które będzie realizowane jako zadanie o charakterze regionalnym. Wielkość zadania i jego regionalny charakter pozwoli na pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że dotychczas funkcjonujący system gospodarki odpadowej w gminach powiatu, opierający się na wywozie masy odpadowej na składowiska poza jego granicami ma charakter doraźny i jest kosztowny z uwagi na stosunkowo długą drogę transportu, a przesypywanie odpadów często jest prowadzone w sposób niezgodny z wymogami ochrony środowiska. Uporządkowanie tego stanu rzeczy wymagałoby budowy stacji przeładunkowych w wybranych gminach powiatu”.

Ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych jest trudne do osiągnięcia, ponieważ są to głównie odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców. Jedynie nacisk można położyć na edukację mieszkańców zmierzającą do ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych jednorazowych w strumieniu odpadów komunalnych. Stosowanie na większą skalę opakowań wielorazowych nie tyle spowoduje ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, co przyczyni się do wzrostu stopnia odzysku surowców wtórnych poprzez powtórne wykorzystanie opakowań. Związane to jest bezpośrednio z rozwojem selektywnej zbiorki odpadów.

Osiągnięcie stanu docelowego musi zostać podzielone na kilka etapów:

I etap – usystematyzowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy, intensywna edukacja mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej,

II etap – doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poszerzenie jego zakresu.

I etap – usystematyzowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy. Głównym celem tego etapu jest dążenie do objęcia wszystkich mieszkańców na terenie Gminy systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Oprócz tego w tym etapie należy objąć wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego wywozu oraz zbierania odpadów komunalnych.

Obecnie w gminie Szczyrk ok. 82% gospodarstw domowych objęta jest zorganizowanym wywozem odpadów, co daje liczbę ok. 1235 gospodarstw. Aby zwiększyła się liczba mieszkańców objętych systemem zorganizowanego wywozu odpadów należy przeprowadzić kontrolę posiadania przez mieszkańców posesji prywatnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W celu zwiększenia skuteczności selektywnej zbiórki odpadów należy intensyfikować działania związane edukacją ekologiczną.

Etap I powinien się zakończyć w II półroczu 2008 roku.

II etap – doskonalenie systemu gospodarki odpadami oraz poszerzenie jego zakresu.

W tym etapie przewidziane są 2 cele do zrealizowania:

- Objecie większej ilości mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów;

- Poszerzenie rodzajów odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy.

Realizacja pierwszego celu polegać będzie przede wszystkim na zwiększeniu ilości worków rozmieszczonych na terenie Gminy. Oprócz tego w tym etapie planowane jest ustawienie dodatkowych pojemników na selektywna zbiórkę odpadów w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (centrum, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).

Drugi cel do zrealizowania w tym etapie to poszerzenie selektywnej zbiórki odpadów. Przede wszystkim w tym okresie należy wprowadzić system selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na dotrzymanie zakładanych w prawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów biodegradowalnych.

Rozwój metod kompostowania wiąże się głównie z wysegregowanymi w wyniku selektywnej zbiórki – odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, osadami ściekowymi, odpadami z przemysłu spożywczego, a także odpadami tzw. zielonymi z porządkowania parków, ogrodów, terenów zielonych itd.

Prognoza zwiększającej się ilości odpadów organicznych na rozpatrywanym obszarze wskazuje między innymi sposób prowadzenia procesu. Można rozpatrywać w warunkach Gminy ale i całego powiatu bielskiego możliwość prowadzenia procesu jednoetapowo w warunkach naturalnych jako metody najprostszego odzysku organicznej masy, w tym:

- kompostowanie domowe na własny użytek jako sposobu minimalizacji ilości odpadów trafiających do ogólnego strumienia,

- kompostowanie w pryzmach napowietrzanych sztucznie lub poprzez przerzucanie.

Możliwości i kierunki rozwoju Gminy oraz szczegółowych lokalizacji inwestycji uzależnione są 
w znacznym stopniu od obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Jego zapisy decydują o możliwości oraz skali realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy. 
W szczególności ma to znaczenie dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej np. w gospodarce odpadami.

Biorąc pod uwagę turystyczny charakter Gminy należy rozpatrzyć możliwość zorganizowania kompostowni, we współudziale z gminami ościennymi (tak, aby ilość odpadów pozwalała na jej ekonomiczność).

Ponadto, w miarę możliwości, należy wspierać indywidualne formy odzysku odpadów biodegradowalnych - rozumie się przez to wspieranie przydomowych kompostowni.

Oprócz tego bezwzględnie trzeba wprowadzić system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Jak wspomniano wcześniej odpady tego typu obecnie stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska. W celu rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunalnych na terenie Gminy należy wprowadzić system stacjonarny zbierania odpadów niebezpiecznych. System ten polega na budowie punktów odbioru odpadów niebezpiecznych. Wg WPGO na terenie Gminy powinien powstać minimum jeden punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych, GPZON). Najlepszą lokalizacją są miejsca często odwiedzane przez mieszkańców (centra handlowe, punkt koncentracji węzła komunikacji samochodowej itp.). Pozwoli to na łatwiejszy dostęp dla mieszkańców do punktu.

Odpady te mogą być również, w ramach ustalonego systemu, odbierane od mieszkańców 
w wyznaczone dni i przewożone na teren GPZON, gdzie po zebraniu ilości odpowiednich do transportu poszczególne rodzaje odpadów będą przekazywane właściwym odbiorcom odpadów niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy o odpadach, posiadających stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami). Odpady te mogą być transportowane do tych odbiorców za pomocą samochodu stanowiącego wyposażenie GPZON lub transportem odbiorców (posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odbieranych odpadów). Gospodarka magazynowania w takim punkcie musi być prowadzona tak, aby każdy rodzaj odpadu przebywał w miejscu magazynowania jak najkrócej ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) jest zgodna z wojewódzkim 
i powiatowym Programem gospodarki odpadami oraz „Kompleksowym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla regionu Polski Południowej”. Na terenie GPZON powinny być wykonywane co najmniej następujące operacje:

- przyjmowanie i rozdział na grupy odpadów (klasyfikacja),

- czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach,

- okresowe przekazywanie do specjalistycznych firm realizujących odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

System zbierania odpadów niebezpiecznych obejmuje poza odpadami niebezpiecznymi inne niż niebezpieczne odpady elektroniki oraz odpady w postaci leków. Są to:

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych,

- odpady niebezpieczne pochodzące z działalności gospodarczej,

- inne niż niebezpieczne odpady elektroniki wchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych,

- inne niż niebezpieczne odpady elektroniki pochodzące z działalności gospodarczych,

- odpady w postaci leków pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

Do planowanych działań należy zaliczyć również modernizację istniejącej stacji przeładunkowej odpadów komunalnych, znajdującej się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Szczyrku, przy ul. Granicznej 1.

Konieczność rozbudowy i modernizacji stacji wynika z faktu, iż Miasto nie posiada składowiska odpadów komunalnych. W związku z tym istnieje konieczność przewożenia odpadów poza Miasto. Ze względu na odległość, transport małymi samochodami do punktów odbioru nieczystości stałych i wywóz na składowisko jest nieekonomiczny oraz czasochłonny. Koniecznym rozwiązaniem jest zastosowanie transportu dwustopniowego.

Stacja przeładunkowa zostanie wyposażona w wagę najazdową, rampę przeładunkową, oraz dwa zabudowane, kryte stanowiska kontenerów KP – 34. Odpady będą po zważeniu bezpośrednio z rampy przesypywane do kontenerów o poj. 34 m3. Do stacji przeładunkowej odpady będą transportowane małymi samochodami – specjalistycznymi o ładowności od 1 do 4 ton.

Ze względu na ukształtowanie terenu (strome wąskie gminne drogi górskie) ponad 40% odpadów odbieranych jest samochodami o ładowności do 1 tony, a w skrajnych przypadkach (brak dojazdu w okresie zimowym), przywożone są przez właścicieli nieruchomości na bazę Przedsiębiorstwa, gdzie istnieje konieczność ich odebrania, w celu dalszego transportu. Przy zastosowaniu transportu dwustopniowego dzienna oszczędność kursów na składowisko kształtuje się pomiędzy 4 a 10 dziennie, co daje przy średniej 7 kursów dziennie, około 290 kursów rocznie, tj. około 11 600 mniej przejechanych kilometrów.

Ponadto w miarę rozwoju selektywnego zbierania odpadów można będzie wprowadzić podział np.: szkło białe, szkło kolorowe, PET, tworzywa sztuczne pozostałe. Ostateczna forma systemu selektywnego zbierania odpadów zależeć będzie od wyników funkcjonowania. Wtedy na podstawie danych można będzie stwierdzić o jaki rodzaj odpadu należy selektywną zbiórkę odpadów poszerzyć lub jaki rodzaj odpadu należy z niej wykluczyć.

Obok poszerzenia systemu selektywnego zbierania odpadów należy w tym etapie wprowadzić system zbierania odpadów budowlano-remontowych oraz wielkogabarytowych wchodzących w skład odpadów komunalnych.

Etap II powinien zakończyć się najpóźniej w 2010 roku.

Oprócz wymienionych etapów na terenie Gminy przez cały okres budowy systemu gospodarki odpadami należy prowadzić edukację ekologiczną mieszkańców.

# Literatura

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Marszałkowski, Katowice 2003 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska 2006 r.

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Bielskiego.

- „Stan Środowiska w Województwie Śląskim”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Regionalnych

Źródło: www.szczyrk.pl

Na podstawie powiatowego planu gospodarki odpadami

Źródło: republika.pl/pestycydy/

Źródło: republika.pl/pestycydy/

Źródło: www.rpo.silesia-region.pl

Źródło: www.szczyrk.pl