pieczęć zamawiającego

Ogłoszenie o Konkursie na wykonawców i dostawców

###### realizujących zadania w ramach:

###### Programu ograniczenia niskiej emisji

###### dla Gminy Szczyrk w 2017 roku

| 1) Organizator konkursu a) nazwa organizatora konkursu: Gmina Szczyrk b) kod, miejscowość, województwo, powiat:, 43-370 Szczyrk d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Beskidzkiej 4 |  |
| --- | --- |
| e) internet: www.bip.szczyrk.pl | e-mail: sekretariat@szczyrk.pl |
| f) tel.: 338295034 | faks: 33817863 |

2) Pracownik uprawniony do kontaktów z oferentami:

a) imię i nazwisko: Łukasz Utrata, stanowisko: Operator

b) telefon: 322189436

d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 – 14:00

3) Organizator konkursu ogłasza konkurs na: Wyłonienie Wykonawców modernizacji kotłowni: montaż kotłów gazowe i kotłów węglowych klasy 5 realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminiy Szczyrk w 2017 roku”

miejsce realizacji: Gmina Szczyrk

4) Termin (okres) realizacji: do 30 października 2017r.

5) Kryteria wyboru oferty: spełnienie wymagań zapisanych w warunkach uczestników, cena nie jest kryterium

6) Specyfikacja

a) formularz  można odebrać:

do pobrania na stronie internetowej:

7) Miejsce i termin składania ofert: Szczyrk ul. Beskidzka 4

a) miejsce składania:

siedziba zamawiającego (nr lokalu): pok. 11 – dziennik podawczy

b) w terminie do: 17 lipca 2017 roku, godz. 15.00

8) Miejsce i termin otwarcia ofert: Szczyrk ul. Beskidzka 4

a) miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):  31

b) data otwarcia ofert i godz. 18 lipca 2017r. godz. 10.00

Szczyrk, dnia 30.06.2017r.

Z A T W I E R D Z A M:

Antoni Byrdy - Burmistrz Miasta Szczyrk

data zatwierdzenia: 30 czerwca 2017 r.

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE 
na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni:

montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku”

- Informacje ogólne

Tryb: 	KONKURS

Organizator konkursu:	Gmina Szczyrk

Referat GKUHiR

Adres siedziby organizatora konkursu: ul. Beskidzkiej 4, 43-370 Szczyrk

- Przedmiot konkursu:

Modernizacja kotłowni:

kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach PONE Szczyrk 2017

Przedmiotem konkursu jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie nieefektywnych źródeł energii                   na nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze (kotły gazowe i kotły węglowe klasy 5)

Ilość realizowanych modernizacji kotłowni przez poszczególnych Wykonawców, wybranych w drodze tego konkursu, będzie uzależniona od wyboru Wykonawcy i określonego Dostawcy i typu kotła przez mieszkańców uczestniczących w Programie. Przewidziano do realizacji 30 zadań (20 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych)

Warunki uczestnictwa w Programie:

Warunki jakie powinny spełniać źródła energii (kotły), które będą zgłoszone do Konkursu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia:

|  | świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego (wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) – potwierdzający, że kocioł spełnia wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 |
| --- | --- |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – Dz. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.). |
|  | deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. |
|  | udzielenie min. 5 letniej gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy – wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę |
|  | Udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni – wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę |
|  | dostarczane urządzenie nie może służyć do spalania odpadów, a wyłącznie paliw opisanych w DTR - deklaracja producenta o sposobie zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem |
|  | dostarczane urządzenie winno posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa - opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika. |
|  | deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy (oznaczenie CE). |

- Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2017r.

- Wymagania od oferentów:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

|  | odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (min. 3 lata działalności w zakresie objętym konkursem) |
| --- | --- |
|  | NIP, REGON, informacja teleadresowa |
|  | dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT |
|  | dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni) |
|  | dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni) |
|  | oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu w zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych realizacją z Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) |
|  | dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych Programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie intalacji c.o. i potwierdzenie członkostwa w izbie zawodowej – zgodnie z ustawą Prawo budowlane) min. 5 letnie doświadczenie |
|  | Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modernizacji kotłowni w tym, co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych, lub w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadeklarowanej modernizacji wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modernizacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych. |
| - 10 | autoryzacja producenta (notarialne potwierdzenie, upoważnień do reprezentowania i montażu danego typu kotła), którego piece zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe |
|  | upoważnienie producenta do złożenia oferty w jego imieniu wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty, wzoru umowy i zakres gwarancji |
|  | oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w Programie typu i modelu kotła z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w Programie oraz niedokonywaniu zmian w ich konstrukcji i zastosowanych materiałów w stosunku do urządzenia, które podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów |
|  | oferta cenowa na kotły z podaniem: - typu oferowanego urządzenia, - mocy w kW, - standardowego wyposażenia kotła (np. czy obejmuje czopuch, pojemnik na popiół, itp.) - cena netto + VAT = brutto |

oraz dokumenty wymienione w tablicy: Przedmiot konkursu – warunki uczestnictwa, oraz Dodatkowe wymagania dla uczestników,

- Dodatkowe wymagania od uczestników konkursu

|  | zaakceptowanie warunków i podstaw kosztorysowania dla Programu ograniczenia niskiej emisji oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru (oświadczenie uczestnika konkursu) (załącznik nr 2) |
| --- | --- |
|  | zaakceptowanie wzorów dokumentów (zał. 4) i umowy (zał. 3) dla Programu ograniczenia niskiej emisji oraz oświadczenie o realizowaniu Programu zgodnie z wytycznymi Operatora (oświadczenie uczestnika konkursu) |
|  | udzielenie min. 5 letniej gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy – wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę. |
|  | udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonaną instalację obejmującą wszystkie roboty podczas modernizacji kotłowni ujęte w sporządzonym kosztorysie ofertowym - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę |
|  | prowadzenie serwisu gwarancyjnego na wykonane roboty i dostarczone urządzenia w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”. Deklaracje usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. |
|  | uczestnik konkursu po wyborze jego oferty, dokona prezentacji oferowanego urządzenia na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie przez Operatora i Gminę Szczyrk we wskazanym miejscu i terminie. |

Informacje dotyczące warunków składania ofert

- Uczestnik konkursu przedstawia ofertę uczestnictwa zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach uczestnictwa w konkursie,.

- Uczestnik konkursu ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty uczestnictwa.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje odnośnie zamówienia można otrzymać składając zapytanie w formie elektroniczne na adres email: gpk@hot.pl

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

Przedstawiciel Operatora: Łukasz Utrata,

Telefon: 322189436

- Zawartość oferty:

A) Oferta musi zawierać:

- Formularz oferty - Załącznik nr 1 – wraz z wszystkimi załącznikami w niej wymienionymi

B) Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w poprzednim punkcie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta lub przez osobę upoważnioną                                            do reprezentowania oferenta.

C) W przypadku braku jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu                                w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) organizator konkursu wystosuje pismo nakazujące uzupełnienie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych,                            a w dalszej kolejności odrzucenie oferty.

- Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem „Wykonawca PONE Szczyrk 2017”

- Miejsce i termin składania ofert:

1)	Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. 11 – Dziennik Podawczy Urzędu w terminie do dnia 17 lipca do godziny 15.00

2)	Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

1)	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 31 w dniu 18 lipca 
o godz. 10.00

2)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest ona sprzeczna z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie,

b)	oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych niniejszym dokumencie,

- Sposób opracowywania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni:

Wykonawca jest obowiązany do wykonania na własny koszt przedmiarów i na ich podstawie kosztorysu modernizacji kotłowni oraz projektu dla przeprowadzonych czynności modernizacyjnych. Podstawą opracowani jest dokument: „Zasady opracowania przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku” (Załącznik nr 2)

Inne wymagania:

- Oferta cenowa na kotły musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie (netto + VAT = brutto).

- Oferta powinna zawierać zestawienie wyposażenia wchodzącego standardowo do danego urządzenia grzewczego i ujęte w ofercie cenowej.

- Ocena ofert:

- Oceny ofert uczestnictwa będzie dokonywała komisja. Organizator konkursu może żądać udzielania przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta.

- Oferta cenowa nie będzie miała wpływu na wybór oferty uczestnika konkursu. Uczestnicy konkursu, którzy złożyli ofertę, zostaną ocenieni przez komisję, gdzie jedynym kryterium będzie spełnienie wymagań zawartych w niniejszych warunkach,.

- Organizator konkursu poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. Przyjmuje się w szczególności następujące zasady korekty omyłek:

- w przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

- Organizator Konkursu wybierze tych oferentów, których oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych warunkach w oparciu o podane kryteria wyboru. Nie ma ograniczeń, co do ilości wybranych oferentów.

- Organizator Konkursu powiadomi o wynikach postępowania wszystkich oferentów.

- Na wniosek Operatora lub Gminy Szczyrk w przypadku stwierdzonego rażącego naruszenia regulaminu Programu na terenie Gminy Szczyrk realizowanego w poprzednich latach, w których uczestniczył oferent (niestosowanie się do warunków umowy, warunków konkursu, regulaminu Programu min. udzielonych w gwarancji) organizator konkursu ma prawo odrzucić złożoną ofertę do konkursu,

Istotne warunki umowy:

Umowa trójstronna pomiędzy Operatorem Programu, Inwestorem, a Wykonawcą jest przedstawiona w Załączniku 3 do niniejszych warunków konkursu.

Załączniki:

- Oferta na modernizację węglowych urządzeń grzewczych dla „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku”

- Zasady opracowani przedmiarów i kosztorysów modernizacji kotłowni w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku”

- WZÓR – umowy trójstronnej,

- WZÓR - dokumentów wymaganych podczas realizacji i rozliczenia Programu.

Załącznik nr 1 do warunków konkursu na Wykonawców PONE Szczyrk 2017

Oferta dostawców i wykonawców

modernizacji kotłowni:

montaż kotłów gazowych i węglowych klasy 5 dla:
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku"

| Nazwa dostawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon/fax: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

| L.p. | Załączniki, które wykonawca i dostawca winni dołączyć, aby oferta została przyjęta |
| --- | --- |
|  | Dokument potwierdzający, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, (co najmniej 5 lata prowadzenia działalności w zakresie objętym konkursem) |
|  | Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami nie starsze niż 3 m-ce (tj. 90 dni). |
|  | Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS nie starsze niż 3 m-ce (tj. 90 dni). |
|  | Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu w zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) |
|  | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni w tym, co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych, lub w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadeklarowanej modernizacji przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych. - zał. 1a), w zakresie podobnym do realizowanego w Programie niskiej emisji dla Gminy Szczyrk |
|  | Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie instalacji c.o. i potwierdzenie członkostwa w izbie zawodowej) min. 5 letnie doświadczenie, |
|  | Autoryzacje od dostawców urządzeń, których piece zostaną zakwalifikowane do udziału w programie wraz z oświadczeniem dostawcy o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe w „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku” |
|  | Wykonawca występujący jednocześnie jako dostawca urządzeń grzewczych, do oferty musi dołączyć, notarialnie potwierdzone, upoważnienie do złożenia oferty w imieniu producenta, który udzielił autoryzacji wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty, wzoru umowy i zakres gwarancji. |
|  | Oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w programie typu i modelu z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w programie. Oświadczenie dotyczy również nie dokonania zmian w konstrukcji i zastosowanych materiałów dla kotła w stosunku do urzadzenia, które podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów (świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) dokumentacje potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej - zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 |
|  | Oferta cenowa na kotły z podaniem: - typu oferowanego urządzenia, - mocy w kW, - standardowego wyposażenia kotła (np. czy obejmuje czopuch, pojemnik na popiół, itp.) - ceny netto + VAT = brutto |
|  | Dokument badania energetyczno-emisyjnego (wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) dla kotłów na paliwa stałe, potwierdzający, że kocioł spełnia wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. W przypadku nowych źródeł ciepła na paliwo stałe dopuszcza się wyłącznie kotły z automatycznym podawaniem paliwa stałego. |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.). |
|  | Deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. |
| Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem |  |

Załącznik nr 1 do warunków konkursu na Wykonawców PONE Szczyrk 2017

Wykonawca winien spełniać poniższe warunki oraz dostarczyć wymienione
dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków

| L.p. | Warunki oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia w zakresie modernizacji systemów grzewczych |
| --- | --- |
|  | Zaakceptowanie warunków i podstaw kosztorysowania dla „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku” oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru – zał. nr 2 do specyfikacji. |
|  | Zaakceptowanie wzorów dokumentów i umowy „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku” – zał. nr 3 i 4 do specyfikacji, oraz oświadczenie o udziale w realizacji Programu zgodnie z wytycznymi Operatora. |
|  | udzielenie min. 5 letniej gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy – wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę. |
|  | udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonaną instalację obejmującą wszystkie roboty podczas modernizacji kotłowni ujęte w sporządzonym kosztorysie ofertowym - wzór karty gwarancyjnej podpisany przez dostawcę i wykonawcę |
|  | Prowadzenie serwisu gwarancyjnego na wykonane roboty i dostarczone urządzenia w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku”. Deklaracje usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. |
|  | Posiada doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni w tym, co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych, lub w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadeklarowanej modernizacji wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modernizacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych, w zakresie podobnym do realizowanego w Programie niskiej emisji dla Gminy Szczyrk z wyszczególnieniem nazwiska inwestora oraz numerem jego telefonu. |
| L.p. | Warunki oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia dla urządzeń grzewczych dostarczonych w ramach realizowanej modernizacji |
|  | Udzielenie min. 5 letniej gwarancji na jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy. |
|  | Udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni |
|  | Świadectwo efektywności-ekologicznej zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) potwierdzające, że kocioł spełnia wymagania klasy 5. |
|  | Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.). |
|  | Dostarczane urządzenie nie może służyć do spalania odpadów a wyłącznie paliw opisanych w DTR- deklaracja producenta o sposobie zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem |
|  | Dostarczane urządzenie winno posiadać minimum jedno zabezpieczenie przed możliwością cofnięcia płomienia do podajnika paliwa - opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika. |
|  | Deklarację zgodność z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy (oznaczenie CE). |
|  | Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób nadzorujących roboty do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz członkostwo w izbie zawodowej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. |
|  | Oferta cenowa dla „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk” – zał. 1a do warunków uczestnictwa. |

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 1a  do oferty dostawców i  wykonawców PONE Szczyrk 2017

OFERTA CENOWA

Konkurs na dostawców i wykonawców modernizacji kotłowni:

montaż kotłów gazowych i kotłów węglowych klasy 5 w ramach

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk w 2017 roku”

| Nazwa instalatora : |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon/fax: |  |
| NIP, REGON |  |

| L.p | Producent | Typ kotła * | Moc | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* wymieniony typ kotła powinien posiadać świadectwo bezpieczeństwa  – potwierdzające wymaganą sprawność wg normy PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5 oraz dokument potwierdzający wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.).

| L.p. | Załączniki do oferty |  |
| --- | --- | --- |
|  | odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 3 lata prowadzenia działalności w zakresie objętym konkursem) |  |
|  | NIP, REGON, informacja teleadresowa, zaświadczenie z banku o nr konta które będzie obowiązywało w umowie trójstronnej |  |
|  | dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT |  |
|  | dokument stwierdzający nie zaleganie ze składkami ZUS (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni) |  |
|  | dokument stwierdzający nie zaleganie z podatkami w Urzędzie Skarbowym (nie starsze niż 3 miesiące tj. 90 dni) |  |
|  | dokument potwierdzający zgodę wykonawcy na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych z realizacją Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ) |  |
|  | Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do realizacji robót i montaży objętych programem (w tym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie instalacji c.o. i potwierdzenie członkostwa w izbie zawodowej) min. 5 letnie doświadczenie, |  |
|  | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 20 modernizacji kotłowni w tym, co najmniej 10 modernizacji kotłowni węglowych i 10 modernizacji kotłowni gazowych, lub w przypadku, gdy wykonawca zadeklaruje wykonanie wyłącznie modernizacji kotłowni węglowych lub kotłowni gazowych wówczas zobowiązany jest stosownie do rodzaju zadeklarowanej modernizacji wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 20 modernizacji kotłowni węglowych lub 20 modernizacji kotłowni gazowych w zakresie podobnym do realizowanego w Programie niskiej emisji dla Gminy Szczyrk z wyszczególnieniem nazwiska inwestora oraz numerem jego telefonu. |  |
|  | autoryzacja producenta (notarialne potwierdzenie, upoważnień do reprezentowania i montażu danego typu kotła), którego piece zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie wraz z oświadczeniem o solidarnej odpowiedzialności za wykonane prace montażowe |  |
|  | upoważnienie producenta, dostawcy do złożenia oferty w jego imieniu wraz z potwierdzeniem, iż producent zna i akceptuje treść oferty, umowy i zakres gwarancji |  |
|  | oświadczenia dostawcy, wykonawcy i producenta kotła o zgodności oferowanego w Programie typu i modelu z posiadanymi certyfikatami przedłożonymi w Programie oraz nie dokonywaniu zmian w konstrukcji i zastosowanych materiałów w stosunku do urządzenia, które podlegało badaniu w celu uzyskania stosownych certyfikatów |  |
|  | oferta cenowa na kotły z podaniem: - typu oferowanego urządzenia, - mocy w kW, - standardowego wyposażenia kotła (np. czy obejmuje czopuch, pojemnik na popiół, itp.) - cena netto + VAT = brutto |  |
|  | świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego (wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej) – potwierdzające wymagania dla kotłów klasy 5 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 |  |
|  | dokument potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących efektywności energetycznej (zgodnie z RMGPiPS z 02-04-2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej – DZ. U. Nr 108 poz. 1028 z 2003r.). |  |
|  | deklarację zgodności z Polskimi Normami i innymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu. |  |
|  | oświadczenie wykonawcy o akceptacji warunków i podstaw kosztorysowania dla Programu ograniczenia niskiej emisji oraz wzorcowego kosztorysu i przedmiaru. |  |
|  | oświadczenie wykonawcy o akceptacji wzorów dokumentów i umowy dla Programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Szczyrk oraz oświadczenie o realizacji Programu zgodnie z wytycznymi Operatora, (tj. kolejność wykonywania działań: udział w wystawie i wybór przez inwestora wykonawcy oraz urządzenia, wykonanie przedmiaru, sporządzenie kosztorysu z jego weryfikacją, podpisanie umowy, wpłata zaliczki przez inwestora (potwierdzenie wpłaty), demontaż i utylizacja starego kotła, montaż nowego kotła, odbiór końcowy i zatwierdzenie dokumentów odbiorowych, faktura rozliczająca zadanie,) |  |
|  | wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę i producenta – na udzielenie min. 5 letniej gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń oraz 2 letniej gwarancji na osprzęt kotła, tj. sterownik, wentylator, napędy. |  |
|  | wzór karty gwarancyjnej podpisany przez wykonawcę i producenta – na udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni ujęte w sporządzonym kosztorysie ofertowym |  |
|  | deklaracja usunięcia awarii w ciągu 24 godzin. |  |
|  | deklaracja producenta o zabezpieczeniu urządzenia przed niedozwolonym wykorzystaniem lub inne dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie nie może służyć do spalania odpadów stałych |  |
|  | opis zabezpieczenia, jego sposobu działania lub alarmowania użytkownika w przypadku cofnięcia płomienia do podajnika paliwa |  |
|  | oświadczenie uczestnika konkursu, że po wyborze jego oferty, dokona prezentacji oferowanego urządzenia na specjalnie zorganizowanej w tym celu wystawie przez Operatora i Gminę Szczyrk |  |

Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

Załącznik nr 2  do warunków

Wzór przedmiaru – kocioł gazowy

| 1 | KNR 4-02 0409-01-090 Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-02 0506-05-040 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm |  |
| 3 | KNR 2-15 0503-01-020 Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2 - olejowy lub gazowy |  |
| 4 | KNR 7-07 0101-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ.poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub gorącej,czystej lub zaniecz.napęd elekt.masa 0,05t |  |
| 5 | KNR 2-15 U 0301-07-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach.Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych35 mm,grubości ścianek rur 1,5 mm |  |
| 6 | KNR 2-15 U 0301-06-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm |  |
| 7 | KNR 2-15 U 0301-05-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm |  |
| 8 | KNR 21-5U 0301-04-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 18 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm |  |
| 9 | KNR 2-15 U 0301-03-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm |  |
| 10 | KNR 2-15 U 0308-02-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm |  |
| 11 | KNR 2-15 U 0308-03-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm |  |
| 12 | KNR 2-15 U 0308-04-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 13 | KNR 2-15 U 0308-0402-020 Zawory zwrotne skośne, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 14 | KNR 2-15 U 0308-0202-020 Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm |  |
| 15 | KNR 2-15 U 0308-0401-020 filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 16 | KNR 2-15 0415-05-020 Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm |  |
| 17 | (AW) AW 0 Malowanie i izolacja rur c.o. |  |
| 18 | (AW) AW 0 Rozruch na gorąco, próby i szkolenie |  |
| 19 | (AW) AW 0 Odbiór kominiarski |  |
| 20 | KNR 2-15 0121-01-090 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 |  |
| 21 | KNR 2-15 0003-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92) |  |
| 22 | KNR 2-15 U 0311-01-020 Naczynia przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3 |  |

Załącznik nr 2  do warunków

Wzór przedmiaru – kocioł węglowy

| 1 | KNR 4-02 0409-01-090 Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m2 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-02 0506-05-040 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm |  |
| 3 | KNR 2-15 0503-01-020 Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m2 |  |
| 4 | KNR 7-07 0101-01-090 Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ. poz.l ub pion. zalewanych i samozas. do wody zimn .lub gorącej, czystej lub zaniecz. napęd elekt. masa 0,05t |  |
| 5 | KNR 2-15 0403-04-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 40 mm |  |
| 6 | KNR 2-15 0104-06-040 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym |  |
| 7 | KNR 2-15 U 0301-07-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych35 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm |  |
| 8 | KNR 2-15 U 0301-06-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm |  |
| 9 | KNR 2-15 U 0301-05-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm |  |
| 10 | KNR 2-15 U 0301-03-040 Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm |  |
| 11 | KNR 2-15 U 0308-02-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm |  |
| 12 | KNR 2-15 U 0308-03-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm |  |
| 13 | KNR 2-15 U 0308-04-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 14 | KNR 2-15 U 0308-07-020 Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 50 mm |  |
| 15 | KNR 2-15 U 0308-0402-020 Zawory zwrotne skośne, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 16 | KNR 2-15 U 0308-0202-020 Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm |  |
| 17 | KNR 2-15 U 0308-0401-020 filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm |  |
| 18 | KNR 2-15 0408-04-020 Zawór trójdrożny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane |  |
| 19 | KNR 2-15 0415-05-020 Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm |  |
| 21 | (AW) AW 0 Wykucie otworów i wnęk pod czopuch |  |
| 22 | (AW) AW 0 Zamurowanie otworów |  |
| 23 | (AW) AW 0 Czopuch - prostka |  |
| 24 | (AW) AW 0 kolano do czopucha |  |
| 25 | (AW) AW 0 Malowanie i izolacja rur c.o. |  |
| 26 | (AW) AW 0 Rozruch na gorąco, próby i szkolenie |  |
| 27 | (AW) AW 0 Odbiór kominiarski |  |
| 28 | KNR 2-15 0121-01-090 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3 |  |
| 29 | KNR 2-15 0003-01-040 Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92) |  |
| 30 | KNR 2-15 U 0311-01-020 Naczynia przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm3 |  |
| 31 | KNR 2-15 0506-01-020 Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm3 |  |

Załącznik nr 3  do warunków

UMOWA NR …………………….. NA INSTALACJĘ KOTŁA C.O.

zawarta w dniu …………………….. w Szczyrku pomiędzy:

- Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. , 43-220 Bojszowy, ul. Św. Jana 52,

NIP 646-24-45-538

reprezentowanym przez:

1. Czesława Kłyka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Operatorem” działającego w imieniu Gminy Szczyrk na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dnia ……………………

II. ……………………..

……………………..

seria i nr dowodu osobistego: …………………….. PESEL: ……………………..

zwanym (ą) dalej „Inwestorem”

III. ……………………..

…………………….., ul. ……………………..

działający na podstawie: ……………………..

NIP: ……………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowa niniejsza zawarta została w trybie art 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia                       29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Postanowienia ogólne

§1

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Szczyrk oraz ustalenie warunków związanych z dostawą i montażem kotła centralnego ogrzewania w budynku stanowiącym własność Inwestora.

2. Strony oświadczają, że:

Zapoznały się i akceptują warunki regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych  – w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata  2017-2019”, przyjętego uchwałą Nr…….. Rady Miejskiej w Szczyrku        z dnia ……………………..

3. Inwestor:

1) zlecił na swój koszt wykonanie opinii kominiarskiej przez uprawnionego kominiarza;

2) uzyskał stosowne pozwolenia budowlane (gdy prawo tego wymaga);

3) wykonał zalecenia wskazane w opinii kominiarskiej, które odbierze ww. kominiarz;

4) przekazał dokumenty wymienione w punktach 1) – 2) Operatorowi.

4. Wykonawca:

1. Przeprowadził w budynku Inwestora przy udziale Operatora i obecności Inwestora inwentaryzację                          i przedmiar robót w zakresie:

1) istniejącego pomieszczenia kotłowni;

2) źródła ciepła;

3) wewnętrznej instalacji c.o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c.o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona);

4) stanu technicznego pomieszczenia kotłowni;

5) wykonanych zaleceń określonych w opinii o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2) niniejszej Umowy;

2. Sporządzi kosztorys ofertowy zgodnie z spisanym przedmiarem robót, który został zaakceptowany                                i podpisany przez Inwestora oraz dostarczy go w terminie 7 dni od daty wykonania przedmiaru robót do akceptacji i weryfikacji  Operatorowi.

3. Określił zakres robót kwalifikowanych wg kosztorysu ofertowego.

§2

1. Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające, iż oferowany kocioł opisany w §3 ust. 1:

1) spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 302-5:2012);

2) posiada oznakowanie zgodności potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami,   zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r., poz. 1226 )

3) Posiada co najmniej jedno zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia do podajnika (w przypadku kotła na paliwo stałe);

4) Posiada konstrukcję uniemożliwiającą spalanie odpadów stałych (w przypadku kotła na paliwo stałe).

Przedmiot umowy

§3

1. Inwestor zamawia u Wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego dostawę i montaż kotła: …………………….. o parametrach: …………………….. kW w budynku mieszkalnym: ……………………...

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony kocioł pod adres wskazany w ust. 1                                    oraz  do wykonania robót instalacyjnych związanych z montażem kotła zgodnie z wiedzą techniczną                                   i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień…………. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ……………………………………….

4. Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę w wysokości …………………….. zł brutto (słownie: ……………………..).

5. Inwestor uiści w formie przedpłaty na wskazane przez Wykonawcę konto nr:…………………….. należną kwotę …………………….. zł brutto (słownie: ……………………..) w terminie do dnia ………3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

Przedpłata stanowi 50% nakładu jednostkowego, jako wkład własny Inwestora zgodnie z zapisami                            regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem                           i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych  – w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019”.

6. Operator oświadcza w imieniu Gminy, że Gmina pokryje Inwestorowi w formie dotacji kwotę …………………….. zł brutto (słownie ……………………..) płatną bezpośrednio na rachunek Wykonawcy, co stanowi 50% nakładu jednostkowego określonego w „Regulaminie…”.

Obowiązki Inwestora

§4

Inwestor w ramach realizacji umowy:

1. Przygotuje kotłownię do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami opinii, o której mowa w § 1 ust. 3. pkt. 2).

2. Udostępni Wykonawcy budynek w celu dokonania inwentaryzacji, realizacji robót demontażowo - montażowych w terminach określonych niniejszą Umową.

3. Przestrzegać będzie następujących zasad pod groźbą zwrotu kwoty otrzymanej dotacji z Gminy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

1) będzie prowadził eksploatację zabudowanego kotła c.o. i armatury zgodnie z ich przeznaczeniem                          i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi i DTR;

2) udostępni pomieszczenia kotłowni dla przeprowadzenia kontroli przez służby Operatora Programu, Urzędu Miejskiego w Szczyrku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

3) będzie przechowywał przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy rachunki (dowody) zakupu paliwa odpowiadającego wymaganiom do spalania w zamontowanym piecu c.o. oraz przedstawiał je na wezwanie Operatora Programu, Urzędu Miejskiego w Szczyrku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  (w przypadku kotła na paliwa stałe);

4) nie będzie dokonywał żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego uzgodnienia, powiadomienia oraz zgody Operatora i Wykonawcy;

5) będzie dokonywał niezbędnych zgodnych z instrukcją obsługi i DTR urządzeń, przeglądów    i konserwacji w okresie gwarancji na swój koszt;

6) w okresie 60-ciu m-cy od daty modernizacji kotłowni, nie zamontuje w instalacji c.o. innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła.

4. W przypadku wystąpienia konieczności robót nieobjętych Umową ani programem Inwestor uprawniony będzie do zlecenia tych robót Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na zasadach odrębnej umowy z Inwestorem.

5. W terminie do 7 dni od dokonania przedpłaty określonej w §3 ust. 5, dostarczy Operatorowi dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty.

Obowiązki Wykonawcy

§5

Wykonawca w ramach realizacji umowy:

1. Dostarczy zakupiony kocioł do Inwestora pod adres wymieniony w §3 ust. 1 wraz z DTR, warunkami gwarancji oraz serwisu, informując o tym fakcie pozostałe strony Umowy (w przypadku przedterminowej dostawy Wykonawca zawiadamia pozostałe strony Umowy nie później jednak niż  2 dni przed planowaną dostawą);

2. Zawiadomi pisemnie Operatora o rozpoczęciu modernizacji kotłowni najpóźniej w terminie 3 dni od daty podanej w §3 ust. 3;

3. Przeprowadzi demontaż oraz przekaże do utylizacji stary kocioł c.o. Przekaże Operatorowi formularz przyjęcia odpadów metali wraz z oświadczeniem o zniszczeniu kotła uniemożliwiającym jego powtórny montaż.

4. Dokona montażu nowego kotła wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi określonymi podczas inwentaryzacji oraz ujętymi w kosztorysie ofertowym;

5. Dokona uruchomienia kotła oraz przeszkolenia Inwestora z zakresu obsługi i konserwacji kotła;

6. Usunie gruz i uporządkuje kotłownię;

7. Zorganizuje i pokryje koszt odbioru kominiarskiego końcowego;

8. Sporządzi protokół odbioru robót z Inspektorem Nadzoru;

9. Wystawi inwestorowi fakturę VAT;

10. Zawiadomi Operatora o zainstalowaniu kotła c.o. oraz zakończeniu modernizacji;

11. W przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, niezgodny z normami lub niezgodnie                                    z warunkami niniejszej Umowy Wykonawca zostanie wezwany przez Inwestora wraz z Operatorem do zmiany sposobu wykonania robót w terminie 3 dni od daty stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy;

12. Będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora w przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego i rozliczenia finansowego inwestycji;

13. Zapewni materiał, narzędzia, urządzenia i środek transportu oraz wykwalifikowanych pracowników                         w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

14. W przypadku realizacji w budynku zakresu robót szerszego niż przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania się z firmą realizującą dodatkowy zakres prac w celu ustalenia szczegółów i terminów wspólnej realizacji inwestycji.

Kary umowne

§6

1. Wykonawca:

1) W przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci odpowiednio Inwestorowi i Gminie Szczyrk karę umowną w wysokości brutto po 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w §3 ust. 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

2) W przypadku zwłoki w usunięciu wad w wyznaczonym terminie – zapłaci odpowiednio Inwestorowi i Gminie Szczyrk karę umowną w wysokości brutto po 1% wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa  w §3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji robót zgodnie  z terminem zapisanym w §3 ust. 3 niniejszej Umowy, umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci pozostałym stronom umowy karę w wysokości 20% kwoty określonej  w §3 ust. 4. Jednocześnie nastąpi skreślenie Wykonawcy z listy firm dopuszczonych do realizacji

modernizacji w ramach Programu bez możliwości ponownego złożenia oferty.

3. Strona winna odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn od niej zależnych, zobowiązana jest zapłacić                     na rzecz pozostałych stron karę umowną w wysokości 20% kwoty określonej w §3 ust 4.

4. Strona winna odstąpienia od niniejszej Umowy jest zobowiązana do pokrycia również wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez pozostałe strony, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. W przypadku braku możliwości wykonania wszystkich koniecznych robót, dokonania odbioru końcowego                  i rozliczenia finansowego Wykonawca będzie dochodził wszelkich roszczeń wobec Inwestora.

Odbiór robót

§7

1. Po zakończeniu robót modernizacyjnych, uruchomieniu kotła i przeszkoleniu Inwestora  w zakresie obsługi kotła Wykonawca zawiadomi pisemnie Operatora o zakończeniu prac celem zorganizowania odbioru końcowego, w którym uczestniczyć będzie Wykonawca, Inwestor oraz Operator. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu robót w terminie ustalonym z Operatorem oraz Inwestorem. Termin ten może zostać przesunięty na wniosek Wykonawcy po akceptacji Operatora oraz Inwestora.

2. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przedłoży oraz przekaże w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) następujące dokumenty:

1) Kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku (dotyczy kotła gazowego);

2) Kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (dotyczy kotła gazowego);

3) Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora;

4) Protokół odbioru kominiarskiego;

5) Protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia kotła c.o.

6) Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy);

7) Zawiadomienie o zakończeniu prac modernizacyjnych;

8) Oryginał karty gwarancyjnej zamontowanego urządzenia przeznaczonej dla Inwestora oraz jej kopię dla pozostałych stron;

9) Fakturę VAT, określoną w §8 ust 1.

3. Termin odbioru prac oraz sporządzenie protokołu z odbioru może zostać przesunięte w przypadku stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia.

Płatności

§8

1. Wykonawca po dokonanym odbiorze końcowym robót i przekazaniu kompletu dokumentów określonych w §7 ust 2, wystawi Inwestorowi fakturę VAT w wysokości określonej w §3 ust 4. z następującym opisem na odwrocie:

1) Inwestor wniósł w formie przedpłaty na wskazane przez Wykonawcę konto określony przez Operatora w §3 ust 5 wkład finansowy na realizację zamówienia określonego w §1 ust 1 umowy,                 w wysokości …………………….. zł brutto (słownie:……………………..), co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych, jako wkład własny Inwestora, zgodnie z zapisami „Regulaminu”.

2. Gmina pokryje resztę należności określoną w §3 ust 6. umowy, w wysokości …………………….. zł brutto (słownie:……………………..), co stanowi dotację dla Inwestora w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zapisami „Regulaminu”, przekazując ją na wskazane przez Wykonawcę konto. Przekazane środki pochodzą                        z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

3. Wykonawca przekazuje fakturę podpisaną przez Inwestora (oryginał) do Operatora, który następnie przekazuje ją do Urzędu Miejskiego w Szczyrku. Gmina dokona zapłaty wynagrodzenia z faktury  w części określonej w §3 pkt.6 w terminie do 30 dni od daty jej wpływu do Urzędu Miejskiego. Wystawienie faktury jest możliwe po rozliczeniu zadania przez Wykonawcę.

Po rozliczeniu inwestycji Inwestor odbiera oryginał faktury od Urzędu Miejskiego                       w Szczyrku.

4. Strony nie są związane 30 dniowym terminem płatności kreślonym w §8 ust. 3 do czasu przekazania przez WFOŚiGW w Katowicach środków finansowych na realizację zadania.

5. Termin płatności uzależniony jest ponadto od doręczenia Operatorowi kompletnej dokumentacji wyszczególnionej w niniejszej Umowie.

Gwarancje

§9

- Wykonawca udziela Inwestorowi 60-cio miesięcznej gwarancji jakości na kocioł c.o. oraz

- na wszystkie materiały (elementy) dostarczone w ramach montażu urządzeń, oraz 24 miesięcznej gwarancji na osprzęt kotła, tj,. sterownik, wentylator, napędy,

2. Wykonawca udziela Inwestorowi 60-cio miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację c.o. obejmującą montaż kotła i instalacji w obrębie kotłowni.

3. Reakcja na zgłoszenie wad dostarczonego urządzenia lub wykonanych robót nastąpi nie później niż w okresie 12 godzin od chwili zgłoszenia przez Inwestora. Telefoniczne zgłoszenie wady powinno być następnie potwierdzone zgłoszeniem listownym w celu udokumentowania terminu zgłoszenia.

4. Inwestor zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów zgodnie z zapisami wynikającymi z karty gwarancyjnej. Koszty przeglądów ponoszone są przez Inwestora.

5. Koszty serwisu w okresie trwania gwarancji w całości ponoszone są przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zapewnia możliwość odpłatnego serwisu pogwarancyjnego na okres minimum 2 lat.

7. Pozostałe warunki udzielonej gwarancji oraz serwisu określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik  do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§10

Operator:

1. Ustala wysokości odpłatności Inwestora za wykonanie przedmiotu Umowy oraz kwoty dotacji udzielonej przez Gminę Szczyrk, zgodnie z zasadami określonymi                                       w „Regulaminie…".

2. Sporządza projekty aneksów w przypadku konieczności wprowadzania zmian do Umowy.

§ 11

W sprawach spornych bądź nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 12

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania zobowiązania.

§13

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

2. Zmiany w niniejszej umowie dopuszczalne są tylko w formie aneksów zaakceptowanych                                       i podpisanych przez wszystkie strony umowy, pod rygorem nieważności.

3. Wniosek o sporządzenie aneksu strony mogą złożyć co najmniej na 7 dni przed datą zakończenia prac określoną w §3 ust. 3 niniejszej umowy.

………………………. 							…………………………..

Operator 									Wykonawca

………………………

Inwestor

Załączniki:

1. Kosztorys ofertowy

3. Karta gwarancyjna

Załącznik nr 4  do warunków

nr ....................................                         			Szczyrk, dn ........................................... r.

“Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KOTŁOWNI U INWESTORA

Data inwentaryzacji: ................................. r.

- Informacje dot. inwestora:

- nazwisko i imię właściciela: ..............................................................................................................

- adres,telefon: ....................................................................................................................................

- pełnomocnictwo notarialne w przypadku kontaktu z pełnomocnikiem (nazwisko i imię, telefon):

...................................................................................  (kopia w załączeniu)

- Informacje dot. firmy instalacyjnej:

- nazwa firmy: .....................................................................................................................................

- NIP: ............................... REGON ....................................

- właściciel: ......................................................................................................................................

- adres, telefon: .....................................................................................................................................

- nazwisko i imię kierownika budowy nadzorującego przyszłe prace demontażowo-montażowe: ..................................................................................................................................................

- Informacje dot. posesji inwestora:

- rok odbioru ............. charakter budynku: mieszkalny, usługowy itp. .................................................

- powierzchnia ogrzewalna .......... m2, kubatura ......... m3.

- Informacje dot. wewnętrznej instalacji c.o. poza kotłownią:

- układ: zamknięty/otwarty*

- uwagi: ....................................................... ........................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- Informacje dot. kotłowni inwestora:

- wstępna opinia kominiarska (kopia w załączeniu)

- sprawdzenie wykonania zaleceń ww. opinii kominiarskiej:

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie jest wykonanie zaleceń kominiarskich (poza zakupem i montażem wkładu kominowego, który ujęty zostanie w kosztorysie) oraz przedstawienie stosownego zaświadczenia kominiarskiego o ich  spełnieniu. Wykonano wszystkie zalecenia tak/nie*

zalecenia niezrealizowane:

- .............................................................................................................................................

- ujęcie wkładu kominowego w kosztorysie tak/nie*

- ciąg kominowy ......... Pa , przekrój komina .......... cm2 , wysokość komina ...... m

- obecność starego kotła węglowego tak/nie*

- obecność pieca/pieców kaflowych tak/nie*

W celu uzyskania efektu ekologicznego stary kocioł węglowy, piece/piec kaflowy zostanie  zdemontowany przez Instalatora i zniszczony uprawnioną firmę utylizacyjną w sposób uniemożliwiający powtórny montaż  i uruchomienie.

- Instalacja c.o. : ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Informacje dot. inwestycji gazowej (w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy):

- nowy projekt instalacji gazowej tak/nie* (data, projektant): .........................................

- decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej tak/nie*

(data decyzji) ..............................  (kopia w załączeniu)

Warunkiem koniecznym do podpisania umowy na zakup i wymianę kotła w Programie  jest  przedstawienie przez inwestora “decyzji w sprawie pozwolenia na budowę”. Obowiązkiem Inwestora po podpisaniu umowy w wyznaczonym umową terminie  jest zgłoszenie rozpoczęcia modernizacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bielsku.

- Informacje dot. zamawianego kotła:

- producent: .................................................................................................................................

- dostawca (nazwa, adres, telefon): ...............................................................................................

- typ kotła (gazowy, olejowy, węglowy)*

- nazwa kotła: ........................................................................................................... moc ........... kW

- parametry czopucha: ..................................................................................................................

- parametry zasobnika (położenie, wielkość) ............................................. ...................................

- dostawa kotła w częściach /w całości*

- Przedmiar robót:

- projekt modernizacji:  (kopia w załączeniu)

- rysunek sytuacyjny

- schemat instalacji c.o.

- zakres prac objętych modernizacją wg zasad Programu zgodnie z przedmiarem – załącznik do protokołu

- .................................................................................................................................

- zakres prac nieobjętych modernizacją wg zasad Programu:

- .................................................................................................................................

- wykaz materiałów zgodnie z przedmiarem

- szczegółowy kosztorys zlecenia wg KNR (kopia w załączeniu) z następującym podsumowaniem:

- modernizacja kotłowni 	 netto: ................ zł, vat ...... %, brutto: ................. zł

- Proponowany termin realizacji zadania: ........................................

- Inne informacje dla firmy instalacyjnej: ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.....................................................  ..........................................................

potwierdzenie Inwestora         			               potwierdzenie firmy instalacyjnej

Załączniki:

- kopia pełnomocnictwa notarialnego

- kopia wstępnej opinii kominiarskiej

- zaświadczenie kominiarskie (w przypadku wykonanych zaleceń opinii kominiarskiej)

- projekt modernizacji kotłowni

- *w przypadku wymiany starego kotła węglowego na gazowy:

- decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wewn. instalacji gazowej

- kserokopia uprawnień kierownika budowy

Kopia: inwestor, firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy)

Protokół inwentaryzacji stanowi załącznik do umowy na modernizacje kotłowni w “Programie ograniczenia niskiej dla Gminy Szczyrk”. Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej oraz inwestora

Załącznik nr 4  do warunków: „Wzór – Protokół odbioru końcowego”

nr ....................................                          			 …………………………………, dn ................................. r.

“Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA ZMODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI I/LUB UKŁADU   KOLEKTORA SŁONECZNEGO

Data odbioru: ................................. r.

- Informacje dot. Inwestora:

nazwisko i imię właściciela: ......................................................................................................................

adres: ........................................................................................................................................................

pełnomocnictwo notarialne w przypadku kontaktu z pełnomocnikiem (nazwisko i imię, telefon):

.............................................................................................................................  (kopia w załączeniu)

- Informacje dot. firmy instalacyjnej:

nazwa firmy : ............................................................................................................................................

właściciel: ........ ........................................................................................................................................

adres, telefon: ...........................................................................................................................................

kontakt z serwisem (telefon, godziny pracy) .............................................................................................

nazwisko i imię, nr pozwolenia kierownika budowy .................................................................................

nazwisko i imię, nr uprawnień nadzorującego prace demontażowo-montażowe: ....................................

- Informacje dot. wykonanej modernizacji/montażu:

Dostawa zamówionego kotła c.o./kolektora (data, uwagi): ......................................................................................

Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne:

demontaż i zniszczenie starego kotła węglowego

zainstalowano zamówiony kocioł c.o.

dokonano uruchomienia nowego kotła c.o.

przeszkolono inwestora w zakresie konserwacji i obsługi kotła c.o. wraz z wyposażeniem

przeprowadzono instruktaż dot. instalacji c.o.

przekazano dokumentację techniczno-ruchową kotła c.o. karty serwisowe i gwarancyjne

kontakt z serwisem dostawcy (telefon, godziny pracy): ............................................................

kontakt z serwisem producenta (telefon, godziny pracy) ...........................................................

Zobowiązanie Inwestora:

Ja niżej podpisany ....................................................... zapoznałem się i zobowiązuję do przestrzegania zasad i warunków eksploatacji określonych dokumentacją techniczno-ruchową kotła c.o. oraz kartami serwisowymi i gwarancyjnymi producenta kotła/kolektora słonecznego (podpis): ........................................

zorganizowano końcowy odbiór kominiarski (data, realizacja zaleceń, prawidłowość podłączenia kotła c.o., uwagi): ............................................................................................................ (kopia w załączeniu)

Modernizację wykonano zgodnie z zakresem uzgodnionym podczas inwentaryzacji, ujętym w   kosztorysie i  umowie (uwagi/bez uwag): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Roboty wykonano w terminie uzgodnionym z Inwestorem i nie wnosi się zastrzeżeń.

.....................................................      .................................................                           ……………………………………

potwierdzenie Inwestora                       potwierdzenie firmy instalacyjnej                  potwierdzenie Operatora

Potwierdzenie odbioru kopii protokołu i zaświadczenia kominiarskiego przez Inwestora: ....................................

Załączniki:

kopia pełnomocnictwa notarialnego

kopia odbioru kominiarskiego

Kopia: inwestor, firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy)

Protokół odbioru stanowi załącznik do umowy modernizacje kotłowni w “Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”. Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt (dla operatora, firmy instalacyjnej oraz inwestora)

Nr ....................................						Szczyrk, dn ................................. r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w ramach zadania p.n. ”Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk” w dniu .............................. został zainstalowany kocioł: ...........................................................................................................................................

oraz wykonano i zakończono modernizację kotłowni w terminie zgodnym z umową

nr ........................................z dnia ...........................................

u Inwestora:   ........................................................................................................................................................................

ul. ....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

(Nr umowy, Imię i Nazwisko, Adres)

......................................................				       ..........................................

potwierdzenie Wykonawcy   				                       potwierdzenie Inwestora

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY

Oświadczam, że  modernizacja kotłowni u ww. Inwestora została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, umową oraz wytycznymi producenta. Zastosowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

...........................................

potwierdzenie kier. budowy

Załączniki: kserokopia uprawnień kierownika budowy

Kopia: firma instalacyjna, operator (GPK Sp. z o.o. Bojszowy)

Zawiadomienie dot. zainstalowania pieca/montażu kolektora, zakończenia modernizacji oraz oświadczenie kierownika budowy stanowi załącznik do umowy na modernizacje kotłowni w “Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk”. Dokument ten sporządza firma instalacyjna w ilości 3 szt  (dla operatora, firmy instalacyjnej).