Załącznik nr 3 - do warunków konkursu na wykonawców i dostawców „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem pespektywy na lata 2020-2022 ETAP V – ROK 2021”

ZASADY OPRACOWANIA PRZEDMIARÓW I KOSZTORYSÓW

MODERNIZACJI KOTŁOWNI: MONTAŻ KOTŁÓW GAZOWYCH I WĘGLOWYCH KLASY 5

„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK NA LATA 2017-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PESPEKTYWY NA LATA 2020-2022 ETAP V – ROK 2021”

Przyjmuje się następujące zasady opracowania i wykonania przedmiarów i kosztorysów dla potrzeb Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019 z uwzględnieniem pespektywy na lata 2020-2022 etap V – rok 2021:

Podstawa opracowania KNR, KNR Wacetob, kalkulacje indywidualne zgodnie z załączonymi wzorami.

- stawka robocizny do 17,00 zł/r-g,

- koszty pośrednie do 50% R i S

- zysk od R, S i Kp – do 10%

CENY RYCZAŁTOWE:

  - opłata za odbiór kominiarski - 150 zł + VAT (mieszkaniec za opinię wstępną, wykonawca za odbiór końcowy)

  - malowanie i izolacja przewodów śr. 20 ÷ 50:				max. 10 zł/mb + VAT

  - wykucie otworów pod czopuch, osadzenie czopucha:			max. 50 zł/szt + VAT

  - zamurowanie otworów j.w. 						max. 50 zł/szt + VAT

  - rozruch kotła, ruch na gorąco, szkolenie: 					max. 90 zł + VAT

  - za czopuch do pieca węglowego (o ile nie jest ujęty w cenie kotła):		max. 120 zł/mb + VAT

  - za kolano do czopucha bez wyczystki (o ile nie jest ujęte w cenie kotła):	max. 60 zł/szt + VAT

  - za kolano do czopucha z wyczystką (o ile nie jest ujęte w cenie kotła):	max. 150 zł/szt + VAT

CENY MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH:

- kocioł - wg. ceny ofertowej w złożonej ofercie cenowej do konkursu.

- pompa 100 UPS 25/40 (układ dwupompowy): 	max. 600,00 zł/kpl.

- pompa 100 UPS 25/60 (układ jednopompowy): 	max. 800,00 zł/kpl.

- zawór trójdrożny regulacyjny do  5/4``: 		max. 215 zł/szt,

- zawór czwórdrożny regulacyjny do  5/4`` (+ głowica):  	max. 650 zł/kpl,

- CENY INNYCH MATERIAŁÓW I PRACY SPRZĘTU NIE WIĘCEJ NIŻ CENNIKI SEKOCENBUD, DLA KWARTAŁU NA MOMENT SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU.

PODSTAWA WYCENY:

  - opinia kominiarska,

  - plan sytuacyjny kotłowni wraz z schematem montażowym (wykonuje dostawca/wykonawca)

  - przedmiar robót (wykonuje dostawca/wykonawca pod nadzorem Operatora wg. podanego wzoru),

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NA MONTAŻ KOTŁA MUSI OBEJMOWAĆ NASTĘPUJĄCY ZAKRES:

- demontaż starego kotła z usunięciem z kotłowni i wraz z wystawieniem do utylizacji,

- montaż nowego kotła wraz z dostawą i transportem technologicznym,

- montaż oprzyrządowania kotła,

- montaż wyposażenia regulacyjno – kontrolnego i pomiarowego,

- podłączenie kotła oraz oprzyrządowania do instalacji c.o. i c.w.u.,

- uruchomienie kotła i ruch „na gorąco”,

- dokonanie odbiorów pośrednich i końcowych w tym odbioru kominiarskiego,

- ew. modernizacja układu zabezpieczenia kotła (rura bezp. rura przelewowa, zbiornik wyrównawczy).

UWAGA: w przypadku, gdy zabezpieczenie nie jest właściwe modernizacja jest obowiązkowa,

- ewentualna modernizacja instalacji c.w.u. wraz z dostawą i montażem zbiornika z osprzętem (naczynie przeponowe, zaw. bezp.),

- montaż kotła i oprzyrządowanie obejmują również podłączenie do instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie. Modernizacja instalacji elektrycznej należy do Inwestora (np. do zasilania trójfazowego),

- podstawą opracowania kosztorysów są wzory przedmiarów robót zgodne z wzorami sporządzonymi i udostępnionymi przez Operatora.

Zatwierdza się do stosowania

Szczyrk, dn. 21.04.2021r.